## Лист1
0
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ГУП "НМПЭС"РБ |  | ПС 35/6 Касево | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 16 | 12 | 2020
Присоединение | Ед. изм. | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
фидер 6 кВ | А | 128 | 126 | 125 | 125 | 126 | 126 | 128 | 129 | 129 | 130 | 131 | 135 | 136 | 138 | 135 | 132 | 161 | 178 | 155 | 152 | 155 | 159 | 139 | 130
ввод №1 яч. 5на 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 | 41 | 41 | 46 | 44 | 40 | 41 | 44 | 42 | 40 | 50 | 53 | 50 | 50 | 51 | 52 | 36 | 35
фидер №9 1сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 38 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 | 33 | 31 | 32 | 33 | 33 | 36 | 36 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 34 | 34 | 36 | 40 | 39 | 38
фидер №11 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 23 | 25 | 25
фидер №13 1 сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 40 | 56 | 42 | 44 | 42 | 39 | 30 | 30
фидер №15 1сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 22 | 35 | 34 | 35 | 26 | 23 | 23 | 21
фидер №4 2сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 31 | 31 | 30 | 30 | 32 | 33 | 37 | 37 | 38 | 41 | 40 | 38 | 38 | 39 | 36 | 34 | 36 | 42 | 38 | 40 | 37 | 38 | 36 | 35
фидер №8 2сек.ш. | МВт
фидер 6 кВ | А | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 | 53 | 55 | 56 | 54 | 53 | 56 | 57 | 54 | 55 | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 62 | 64 | 63 | 58 | 54
Ввод №2 яч. 14 на 2 сек.ш. | МВт
Напряж 6кВ 1Т 1 сек.ш. | кВ | 6.21 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.08 | 6.11 | 6.12 | 6.16 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.11 | 6.11 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
напряж 6кВ 2Т 2 сек.ш. | кВ | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.19 | 6.19 | 6.23 | 6.19 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.24 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
Главный инженер ГУП "НМПЭС"РБ |  |  |  |  | Ш.Ф.Хайруллин