## октябрьрь 2022г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за октябрь 2022 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 01 ч. 50 мин. 2022.10.01 | 04 ч. 41 мин. 2022.10.01 | 9861 | Перекрытия через животное
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ ф-10 ПС 110/6 Искож | 01.10.2022 08ч 41мин | 01.10.2022 10ч 05мин | 2041
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6 кВ фидер №15 ПС 110/6 Искож | 01.10.2022 08ч 41мин | 01.10.2022 10ч 36мин | 3418
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-10кВ Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 03 ч. 03 мин. 2022.10.02 | 05 ч. 51 мин. 2022.10.02 | 1831 | Кратковременный перегруз
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ ф.4 ПС Иглино-тяговая | 04 ч. 10 мин. 2022.10.02 | 05 ч. 17 мин. 2022.10.02 | 2543 | Пожар в жилом доме
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | 1Т ТП-105 Ф-5 ПС Улу теляк | 21 ч. 46 мин. 2022.10.02 | 01 ч. 42 мин. 2022.10.03 | 18.9 | Перекрытия через животное
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-6 АВ-0,4 Л1 | 16 ч. 50 мин. 2022.10.03 | 18 ч. 17 мин. 2022.10.03 | 45 | Обрыв провода
8 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 17 ч. 31 мин. 2022.10.04 | 18 ч. 50 мин. 2022.10.04 | 17.3 | Неселективная работа РЗиА
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-04 ПС 110/10 Райцентр | 05.10.2022 16ч 57мин | 05.10.2022 18ч 05мин
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 кВ фидер №317-08 ПС 110/10 Райцентр | 05.10.2022 16ч 57мин | 05.10.2022 18ч 22мин
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4 Л-1 ТП-9 | 09 ч. 34 мин. 2022.10.05 | 10 ч. 59 мин. 2022.10.05 | 80.05 | Не вывлено
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-021 | 20 ч. 40 мин. 2022.10.06 | 23 ч. 25 мин. 2022.10.06 | 74.73 | Износ оборудования
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9894 | 22 ч. 20 мин. 2022.10.06 | 23 ч. 28 мин. 2022.10.06 | 83.04 | Подогрев АВ
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-21Г | 11 ч. 25 мин. 2022.10.11 | 13 ч. 10 мин. 2022.10.11 | 69.2 | Обрыв провода
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8Г | 14 ч. 10 мин. 2022.10.11 | 15 ч. 59 мин. 2022.10.11 | 6.9 | Кратковременный КЗ
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 20 ч. 32 мин. 2022.10.11 | 20 ч. 43 мин. 2022.10.11 | 15.82 | Неселективная работа РЗиА
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-61 | 18 ч. 38 мин. 2022.10.12 | 20 ч. 29 мин. 2022.10.12 | 243 | Нагрев шпильки ф.С трансформатора
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 13 ч. 50 мин. 2022.10.13 | 14 ч. 01 мин. 2022.10.13 | 15.82 | Неселективная работа РЗиА
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 16 ч. 18 мин. 2022.10.14 | 16 ч. 29 мин. 2022.10.14 | 4.5 | Неселективная работа РЗиА
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 13 ч. 05 мин. 2022.10.16 | 13 ч. 43 мин. 2022.10.16 | 38.1 | Для БВР
21 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9079 | 18 ч. 20 мин. 2022.10.16 | 19 ч. 24 мин. 2022.10.16 | 58.63 | Перегруз
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8Г | 11 ч. 10 мин. 2022.10.17 | 12 ч. 04 мин. 2022.10.17 | 115 | Перегруз
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой Куганак | ВЛ-0,4 Л-6 ТП-2163 | 12 ч. 00 мин. 2022.10.18 | 12 ч. 45 мин. 2022.10.18 | 51.75 | Для БВР
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 20 ч. 03 мин. 2022.10.18 | 21 ч. 56 мин. 2022.10.18 | 928.413 | МТЗ
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 20 ч. 07 мин. 2022.10.18 | 23 ч. 33 мин. 2022.10.18 | 1692.64 | МТЗ
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-52 | 02 ч. 35 мин. 2022.10.21 | 04 ч. 09 мин. 2022.10.21 | 53.9 | Схлест проводов
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | 15 ч. 10 мин. 2022.10.21 | 15 ч. 24 мин. 2022.10.21 | 13.647 | Для БВР
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 18 ч. 45 мин. 2022.10.21 | 19 ч. 07 мин. 2022.10.21 | 17.3 | Неселективная работа РЗиА
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-80 | 19 ч. 14 мин. 2022.10.22 | 19 ч. 45 мин. 2022.10.22 | 73.76 | Перекос фаз
30 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-225 | 22.10.2022 17ч 55мин | 22.10.2022 19ч 12мин
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01749 | 11 ч. 21 мин. 2022.10.23 | 13 ч. 46 мин. 2022.10.23 | 215.9 | Перегруз
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 ф-387 РП Карамалы | 11 ч. 26 мин. 2022.10.23 | 11 ч. 38 мин. 2022.10.23 | 2500 | Повреждение смежной ТСО
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-31 ЗРУ-10 ЛПДС Улу-Теляк | 19 ч. 37 мин. 2022.10.23 | 19 ч. 47 мин. 2022.10.23 | 4.25 | Неселективная работа РЗиА
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 ф-13 ПС Булгаково | 14 ч. 30 мин. 2022.10.24 | 14 ч. 34 мин. 2022.10.24 | 54.8 | Повреждение смежной ТСО
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 Ф-7 ПС Тавтиманово | 19 ч. 11 мин. 2022.10.24 | 20 ч. 50 мин. 2022.10.24 | 577.598 | Повреждение смежной ТСО
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | В-10 Ф-9 РП-908 | 21 ч. 23 мин. 2022.10.25 | 21 ч. 30 мин. 2022.10.25 | 120.4 | Повреждение смежной ТСО
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | с. Сан. Алкино | В-10 ф-412 ПС Толпар | 11 ч. 02 мин. 2022.10.28 | 16 ч. 29 мин. 2022.10.28 | 687.4 | Повреждение смежной ТСО
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 19 ч. 39 мин. 2022.10.28 | 20 ч. 32 мин. 2022.10.28 | 687.4 | Перегруз
39 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6КВ с РП-4 на ТП-5102 | 28.10.2022 16ч 19мин | 28.10.2022 17ч 20мин | 1829
40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 14 ч. 30 мин. 2022.10.29 | 15 ч. 13 мин. 2022.10.29 | 1245.6 | Схлест проводов
41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-Газпромовская ТП-01284 | 15 ч. 43 мин. 2022.10.30 | 17 ч. 02 мин. 2022.10.30 | 181 | Перегруз
42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-Газпромовская ТП-01284 | 19 ч. 41 мин. 2022.10.30 | 21 ч. 20 мин. 2022.10.30 | 143.773 | Перегруз
43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 21 ч. 03 мин. 2022.10.30 | 22 ч. 36 мин. 2022.10.30 | 5363 | Повреждение смежной ТСО
44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6Г | 22 ч. 00 мин. 2022.10.30 | 22 ч. 10 мин. 2022.10.30 | 31.14 | Перегруз
45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-00130 | 23 ч. 05 мин. 2022.10.30 | 23 ч. 40 мин. 2022.10.30 | 122 | Схлест проводов
46 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 | 23 ч. 46 мин. 2022.10.30 | 00 ч. 45 мин. 2022.10.31 | 24.22 | Обрыв провода
47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | Л-2 ВЛ-0,4 ТП-18 | 17 ч. 20 мин. 2022.10.31 | 17 ч. 50 мин. 2022.10.31 | 72.66 | Обрыв провода
48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01749 | 18 ч. 00 мин. 2022.10.31 | 21 ч. 21 мин. 2022.10.31 | 181 | Перегруз
49 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 18 ч. 40 мин. 2022.10.31 | 23 ч. 32 мин. 2022.10.31 | 2027.56 | Повреждение смежной ТСО
50 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-6 п/с Южно Чувалкипово | 30.10.2022 15ч 00мин | 30.10.2022 19ч 21мин | 791
51 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | СМВ-1 Ф-8 Лобово ПС Минзитарово | 23 ч. 47 мин. 2022.10.31 | 03 ч. 49 мин. 2022.11.01 | 2768 | Повреждение смежной ТСО
[6 empty] | ИТОГО: | 43039.101

## ноябрь 2022
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за ноябрь 2022 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 12 ч. 35 мин. 2022.11.01 | 12 ч. 40 мин. 2022.12.01 | 290.6 | Неисправность РЗА
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 13 ч. 50 мин. 2022.12.01 | 13 ч. 55 мин. 2022.12.01 | 352.9 | Неисправность РЗА
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9101 1Т 2Т | 12 ч. 35мин. 2022.11.01 | 13 ч. 59мин. 2022.11.01 | 761.8 | Неисправность РЗА
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-0,4кВ 1Т 2Т РП-921 | 12 ч. 35мин. 2022.11.01 | 14 ч. 17мин. 2022.11.01 | 618.942 | Неисправность РЗА
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ТП-9102 1Т 2Т | 12 ч. 35мин. 2022.11.01 | 16 ч. 15 мин. 2022.11.01 | 208.292 | Неисправность РЗА
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Уфа | ВЛ-6 кВ Ф-31 ПС Цветы Башкирии за ПП-6 РО-186 | 17 ч. 25мин. 2022.11.01 | 00 ч. 06мин. 2022.11.04 | 0 | Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-6 без согласования. Обрыв ВЛ-6кВ.
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Кл-6кВ РП-2 - КТП-809 | 07 ч 27мин 01.11.2022 | 07 ч 47 мин 01.11.2022 | 1427
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кв тп-1704-тп-5309 | 11 ч 58 мин 01.11.2022 | 12 ч 54 мин 01.11.2022 | 2465
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | кл-6Кв рп-4 ЯЧ№9 - ТП-(5309не верно) 5102 | 12 ч 26 мин 01.11.2022 | 13 ч 26 мин 01.11.2022 | 1765
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-510 2 сек.0.4 кВ | 03 ч 00 мин 02.11.2022 | 08 ч 10 мин 02.11.2022 | 232
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-0,4кВ ул.Дорожная 27 А- 27 Б | 12 ч 10 мин 02.11.2022 | 13 ч 07 мин 02.11.2022 | 375
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кармаскалы | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Кармасан | 10 ч. 50 мин. 2022.11.03 | 13 ч. 40мин. 2022.11.03 | 20 | Вывод в ремонт по заявке Кушнаренковского РЭС для ревизии РТП-4432
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ТП-45 Ф.7 ПС Тавтиманово | 20 ч.40 мин. 2022.11.03 | 21 ч.37мин. 2022.11.03 | 123 | Нагрев контакта на проходном изоляторе 10 кВ ф. «А» ТП-45
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-80 | 11 ч. 50мин. 2022.11.04 | 12ч. 12мин. 2022.11.04 | 75.22 | схлест проводов
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1,Л-2 ТП-9246 | 19ч. 08мин. 2022.11.05 | 20ч. 26мин. 2022.11.05 | 197.3 | Перегруз
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Нефтекамск | 06.11.2022 02ч 43мин | 06.11.2022 07ч 15мин | 7116
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-0.4кВ ф Чермасанская от КТП-7624 с.Чекмагуш | 09.11.2022 10ч 30мин | 09.11.2022 16ч 00мин | 88
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-5 ТП-21Г | 11 ч. 00мин. 2022.11.09 | 12 ч. 33мин. 2022.11.09 | 32 | КЗ внутри магазина (баланс потребителя)
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-419 ПС Акманай | 11 ч. 49мин. 2022.11.09 | 16 ч. 27мин. 2022.11.09 |  | Неблагоприятные погодные условия
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-359 ПС Минзитарово | 17 ч. 41мин. 2022.11.09 | 18 ч.14мин. 2022.11.09 |  | Неблагоприятные погодные условия
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ 6кВ ф-24 п/с Монтажная | 10 ч 25 мин 10.11.2022 | 12 ч 57 мин 10.11.2022 | 3509
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 12 ч. 30мин. 2022.11.11 | 16 ч. 59мин. 2022.11.11 | 1551.1 | Повреждения в сетях Иглинского РЭС
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | В-10 Ф-26 ПС Электрозаводская | 17 ч. 20мин. 2022.11.11 | 17 ч. 44мин. 2022.11.11 | 207.6 | Повреждения в сетях Новоуфимского РЭС
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу теляк | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 17 ч. 48мин. 2022.11.11 | 18 ч. 38мин. 2022.11.11 | 288.2 | Повреждения в сетях Иглинского РЭС
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ТП-108 Ф.7 ПС Казаяк | 18 ч. 00мин. 2022.11.11 | 23 ч. 03мин. 2022.11.11 | 432.5 | Пробой проходного изолятора ф.С и опорного изолятора ф.В.
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-80 | 09 ч. 40мин. 2022.11.12 | 11 ч. 24мин. 2022.11.12 | 75.22 | Схлест проводов
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-88 | 14 ч. 47мин. 2022.11.13 | 15 ч. 50мин. 2022.11.13 | 1.38 | Плохие погодные условия
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 19 ч. 12мин. 2022.11.13
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9 | 13 ч. 30мин. 2022.11.14 | 15 ч. 20мин. 2022.11.14 | 87.1 | Слетел изолятор оп.№1 Л-1 ВЛ-0,4, схлест проводов.
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п.Тавтиманово | ТП-107 Ф.7 ПС Казаяк | 14 ч. 30мин. 2022.11.14 | 17 ч. 20мин. 2022.11.14
31 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ф-0329 п/с Кызыл-Буляк | 12 ч 45мин 14.11.2022 | 11 ч. 34 мин 14.11.2022 | 40
32 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 19 ч 33 мин 14.11.2022 | 22 ч 19 мин 14.11.2022 | 177
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан |  | 2 секция 10 кВ ПС Шакша-Р | 14 ч. 31мин. 2022.11.15 | 16 ч.37мин. 2022.11.15 | 2615.76 | Погашение 2 секции шин 10 кВ на ПС Шакша-Районная
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-8Г | 15 ч. 15мин. 2022.11.15 | 17 ч. 16мин. 2022.11.15 | 119.2 | Обрыв проводов а/м
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-5 | 15 ч. 15мин. 2022.11.15 | 17 ч. 16мин. 2022.11.15 | 140 | Перегруз
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-5 | 16 ч. 00мин. 2022.11.15 | 16 ч. 40мин. 2022.11.15 | 27 | Перегруз
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | ТП-01749 | 11 ч. 40мин. 2022.11.16 | 13 ч. 15мин. 2022.11.16 | 197.22 | Животное
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749 | 13 ч. 59мин. 2022.11.18 | 14 ч. 21мин. 2022.11.18 | 29.89 | Перегруз
39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749 | 17 ч. 00мин. 2022.11.18 | 19 ч. 05мин. 2022.11.18 | 172.72 | Перегруз
40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-9559 | 21 ч. 00мин. 2022.11.18 | 02 ч. 51мин. 2022.11.19 | 1747.3 | Перегруз
41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-72 | 20 ч. 56мин. 2022.11.19 | 21 ч. 47мин. 2022.11.19 | 35.29 | Схлест проводов
42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-102 Ф-4 ПС Иглино тяга | 09 ч. 30мин. 2022.11.20 | 11 ч. 20мин. 2022.11.19 | 180.733 | Износ оборудования
43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-5 ПС Иглино тяга | 09 ч. 29мин. 2022.11.20 | 13 ч. 10мин. 2022.11.20 | 12743.18 | не обнаружено
44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 13 ч. 52мин. 2022.11.20 | 15 ч. 48мин. 2022.11.20 | 1337.636 | не обнаружено
45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-2, АВ-0,4 Л-3 ТП-9559 | 20 ч. 30мин. 2022.11.20 | 21 ч. 30мин. 2022.11.20
46 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 20 ч. 47мин. 2022.11.20 | 21 ч. 07мин. 2022.11.20 | 663.7 | Износ оборудования
47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-5 Ф-4 ПС Иглино тяга | 20 ч. 47мин. 2022.11.20 | 00 ч. 52мин. 2022.11.21 | 1291 | износ оборудования
48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу теляк | Р-0,4кВ Л-2 ТП-31 | 18 ч. 23мин. 2022.11.21 | 19 ч. 40мин. 2022.11.21 | 56 | Возрастание нагрузки, после простоя Ф-5 ПС Улу теляк (работал по заявке ИГЛ РЭС)
49 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10кВ Ф-18 ПС Авдон | 18 ч. 58мин. 2022.11.21 | 19 ч. 00мин. 2022.11.21 | 0 | Повреждение в сетях ЗРЭС. (АВР-успешно)
50 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-80 | 12 ч. 39мин. 2022.11.22 | 12 ч. 56мин. 2022.11.22 | 19.37 | Перегруз
51 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 22 ч. 34мин. 2022.11.22 | 00 ч. 44мин. 2022.11.23 | 354 | Перегруз
52 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 04 ч. 49мин. 2022.11.23 | 05 ч. 28мин. 2022.11.23 | 85 | Перегруз
53 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Преображенский | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 08 ч. 50мин. 2022.11.23 | 11 ч. 00мин. 2022.11.23 | 233.9 | Перегруз
54 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-102 Ф-4 ПС Иглино тяга | 09 ч. 30мин. 2022.11.24 | 11 ч. 20мин. 2022.11.24 | 180.733 | Износ оборудования
55 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-17 ПС Нагаево | 10 ч. 42мин. 2022.11.25 | 13 ч. 36мин. 2022.11.25 | 7846.588 | Повреждение в сетях НУРЭС
56 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-4302 | 11 ч. 19мин. 2022.11.26 | 12 ч. 45мин. 2022.11.26 | 58.72 | Вывод в ремонт для БВР
57 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21Г | 13 ч. 35мин. 2022.11.27 | 15 ч. 45мин. 2022.11.27 | 142.3 | Перегруз
58 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-01284 | 21 ч. 07мин. 2022.11.28 | 23 ч. 31мин. 2022.11.28 | 419.1 | Перегруз
59 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-9951 | 19 ч. 40мин. 2022.11.28 | 00 ч. 42мин. 2022.11.29 | 413.5 | Плохой контакт на ВЛ-0,4 Л-4 ТП-9951
60 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | 1СШ -10кВ РП-921 | 09 ч. 28мин. 2022.11.29 | 10 ч. 30мин. 2022.11.29 |  | Несогласованные переключения персонала ГУП РЭС РБ
61 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | 1СШ -10кВ РП-921 | 09 ч. 28мин. 2022.11.29 | 11 ч. 57мин. 2022.11.29 |  | Несогласованные переключения персонала ГУП РЭС РБ
62 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-1Т ТП-15Г | 19 ч. 04мин. 2022.11.29 | 20 ч. 40мин. 2022.11.29 | 518 | Перегруз
63 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | 21 ч. 05мин. 2022.11.29 | 21 ч. 40мин. 2022.11.29 | 30.25 | перегруз
64 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Авдон | 12 ч. 59мин. 2022.11.30 | 14 ч. 14мин. 2022.11.30 | 662.8 | Отключение от ТО результате повреждения на концевой муфте КЛ-10кВ на РС-2406.
65 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1, ТП-11 | 20 ч. 21мин. 2022.11.30 | 21 ч. 30мин. 2022.11.30 | 215 | Отгорел шлейф
66 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 17ч 48 мин 30.11.2022 | 19ч 10мин 30.11.2022 | 78
67 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2, ТП-114 | 20 ч. 21мин. 2022.11.30 | 21 ч. 50мин. 2022.11.30 | 213 | Перегруз
68 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | Р-0,4кВ 1Т ТП-59 | 21 ч. 10мин. 2022.11.30 | 23 ч. 03мин. 2022.11.30 | 390 | Перегруз
69 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2, Л-3 ТП-9559 | 20 ч. 49мин. 2022.11.30 | 22 ч. 43мин. 2022.11.30 | 211 | Перегруз
[6 empty] | ИТОГО: | 55945.044

## декабрь 2022г.
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ГУП "Региональные электрические сети" РБ
за Декабрь 2022 года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 09 ч. 50 мин. 2022.12.01 | 10 ч. 08 мин. 2022.12.01 | 52 | Перегруз
2 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-18 | 11 ч. 07 мин. 2022.12.01 | 12 ч. 12 мин. 2022.12.01 | 111 | Обрыв провода
3 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-55 | 20 ч. 13 мин. 2022.12.01 | 22 ч. 36 мин. 2022.12.01 | 243.5 | Перегруз
4 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 15 ч. 00 мин. 2022.12.03 | 18 ч. 46 мин. 2022.12.03 | 618.942 | Перегруз
5 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1; Л-2 ТП-9246 | 17 ч. 13 мин. 2022.12.03 | 18 ч. 20 мин. 2022.12.03 | 208.292 | Перегруз
6 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | ТП-9957 | 20 ч. 28 мин. 2022.12.03 | 21 ч. 48 мин. 2022.12.03 | 350.525 | Обгорание губки ф. А Р-1Т. Шунт
7 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-34 | 20 ч. 55 мин. 2022.12.03 | 21 ч. 55 мин. 2022.12.03 | 65.74 | Провис провода
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10кВ ф-317-04 ПС Райцентр | 17 ч 45 мин 03.12.2022 | 20 ч 15 мин 03.12.2022 | 582
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-10 кВ ф. 317-03 ПС 110 кВ Райцентр | 21 ч 50 мин 03.12.2022 | 23 ч 34 мин 03.12.2022 | 379
10 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01749/2 | 10 ч. 46 мин. 2022.12.04 | 12 ч. 10 мин. 2022.12.04 | 226.8 | Отгорание наконечника
11 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ 1Т ТП-9246 | 12 ч. 07 мин. 2022.12.04 | 14 ч. 05 мин. 2022.12.04 | 516 | Плохой контакт наконечника ф.В
12 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 13 ч. 00 мин. 2022.12.04 | 13 ч. 22 мин. 2022.12.04 | 62 | Перегруз
13 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Чесноковка | 1Т ТП-4320 | 15 ч. 12 мин. 2022.12.04 | 15 ч. 22 мин. 2022.12.04 | 56 | Вывод в ремнот для первода ПБВ
14 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 20 ч. 00 мин. 2022.12.04 | 21 ч. 49 мин. 2022.12.04 | 377.932 | Перегруз
15 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9080 | 20 ч. 33 мин. 2022.12.04 | 21 ч. 28 мин. 2022.12.04 | 146.814 | Перегруз
16 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 17 ч. 30 мин. 2022.12.05 | 18 ч. 19 мин. 2022.12.05 | 321.5 | Перегруз
17 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 10 ч. 00 мин. 2022.12.06 | 10 ч. 10 мин. 2022.12.06 | 28.3 | Перегруз
18 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 15 ч. 31 мин. 2022.12.06 | 15 ч. 33 мин. 2022.12.06 | 46 | Повреждение в сетях ООО "Сетевая компания" ТП173
19 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10 ф-6 ПС Тавтиманово | 16 ч. 43 мин. 2022.12.06 | 17 ч. 46 мин. 2022.12.06 | 124.2 | для БВР при тушении пожара
20 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 18 ч. 27 мин. 2022.12.06 | 18 ч. 33 мин. 2022.12.06 | 46 | Повреждение в сетях ООО "Сетевая компания" ТП173
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | КЛ-6кВ ТП-2807 - ТП-1505 | 17 ч 28 мин 06.12.2022 | 18 ч 04 мин 06.12.2022 | 1474
22 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-120 | 19 ч. 45 мин. 2022.12.06 | 23 ч. 15 мин. 2022.12.06 | 605.5 | Перегруз
23 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 20 ч. 40 мин. 2022.12.06 | 21 ч. 41 мин. 2022.12.06 | 193.7 | Схлест проводов
24 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 21 ч. 04 мин. 2022.12.06 | 21 ч . 56 мин. 2022.12.06 | 143.9 | Перегруз
25 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-55 | 23 ч. 34 мин. 2022.12.06 | 00 ч. 02 мин. 2022.12.07 | 102.56 | Перегруз
26 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-35 | 07 ч. 40 мин. 2022.12.07 | 07 ч. 58 мин. 2022.12.07 | 41.5 | для БВР при тушении пожара
27 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Кудеевка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-77 | 07 ч. 40 мин. 2022.12.07 | 07 ч. 58 мин. 2022.12.07 | 41.5 | для БВР при тушении пожара
28 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-11 | 11 ч. 12 мин. 2022.12.07 | 12 ч. 12 мин. 2022.12.07 | 115.045 | Обрыв провода
29 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ТП-71 | 11 ч. 33 мин. 2022.12.07 | 12 ч. 27 мин. 2022.12.07 | 177.498 | Шунтирование Р-1Т
30 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-4306 | 05 ч. 30 мин. 2022.12.08 | 06 ч. 30 мин. 2022.12.08 | 96.4 | Перегруз
31 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | Р-1Т ТП-9894 | 18 ч. 54 мин. 2022.12.08 | 21 ч. 20 мин. 2022.12.08 | 399.863 | Перегруз
32 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-1Т ТП-9081 | 19 ч. 35 мин. 2022.12.08 | 22 ч. 27 мин. 2022.12.08 | 1036.259 | Перегруз
33 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 20 ч. 49 мин. 2022.12.08 | 22 ч. 25 мин. 2022.12.08 | 302.6 | Перегруз
34 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | Р-1Т ТП-9957 | 22 ч. 10 мин. 2022.12.08 | 23 ч. 25 мин. 2022.12.08 | 328.7 | Перегруз
35 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | ТП-9559 | 05 ч. 59 мин. 2022.12.09 | 06 ч. 50 мин. 2022.12.09 | 315.552 | Перегруз
36 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-7 | 12 ч. 15 мин. 2022.12.09 | 13 ч. 36 мин. 2022.12.09 | 205.897 | Обрыв провода
37 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 20 ч. 20 мин. 2022.12.09 | 21 ч. 20 мин. 2022.12.09 | 45 | Перегруз
38 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-01749/2 | 10 ч. 36 мин. 2022.12.10 | 12 ч. 08 мин. 2022.12.10 | 138.4 | Плохой контакт наконечника ф.А
39 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-4307 | 12 ч. 09 мин. 2022.12.10 | 13 ч. 08 мин. 2022.12.10 | 173 | Перегруз
40 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-1Т ТП-9081 | 16 ч. 06 мин. 2022.12.10 | 18 ч. 13 мин. 2022.12.10 | 86.5 | Перегруз
41 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ТП-114 АВ-0,4 Л-2 | 17 ч. 50 мин. 2022.12.10 | 19 ч. 58 мин. 2022.12.10 | 259.5 | Перегруз
42 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 18 ч. 20 мин. 2022.12.10 | 18 ч. 54 мин. 2022.12.10 | 346 | Перегруз
43 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Дорогино | АВ-0,4 Л-1 ТП-9812 | 19 ч. 17 мин. 2022.12.10 | 22 ч. 21 мин. 2022.12.10 | 216 | Плохой контакт наконечников
44 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Зубово | АВ-0,4 Л-2 ТП-9015 | 20 ч. 15 мин. 2022.12.10 | 23 ч. 20 мин. 2022.12.10 | 394 | Перегруз
45 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-3/1 ТП-9999 | 21 ч. 40 мин. 2022.12.10 | 23 ч. 07 мин. 2022.12.10 | 666 | Перегруз
46 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-691-12 ПС Груздевка | 20 ч 41 мин 10.12.2022 | 23 ч 35 мин 10.12.2022 | 339
47 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | АВ-0,4 Л-3 ТП-4306 | 21 ч. 46 мин. 2022.12.10 | 00 ч. 42 мин. 2022.12.11 | 302.4 | Перегруз
48 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 01 ч. 24 мин. 2022.12.11 | 01 ч. 30 мин. 2022.12.11 | 13.148 | Повреждение в сетях ГИП-Энерго. ТП-9791
49 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-1 ТП-63 | 11 ч. 35 мин. 2022.12.11 | 12 ч. 07 мин. 2022.12.11 | 39 | Обрыв провода
50 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 13 ч. 05 мин. 2022.12.11 | 14 ч. 20 мин. 2022.12.11 | 358.8 | Перегруз
51 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | 1Т ТП-01300 ф.400 РП Карамалы | 15 ч. 25 мин. 2022.12.11 | 17 ч. 20 мин. 2022.12.11 | 850.12 | Перекрытие через животное
52 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-9070 | 18 ч. 35 мин. 2022.12.11 | 19 ч. 20 мин. 2022.12.11 | 60 | Перегруз
53 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 22 ч. 56 мин. 2022.12.11 | 02 ч. 20 мин. 2022.12.12 | 8304 | Повреждение концевой муфты н.А КЛ-10 кВ
54 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 10 ч. 27 мин. 2022.12.12 | 11 ч. 20 мин. 2022.12.12 | 302.6 | Перегруз
55 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-3, ТП-9559 | 22 ч. 40 мин. 2022.12.12 | 00 ч. 05 мин. 2022.12.13 | 252.7 | Перегруз
56 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 кВ Л-2, Л-3, ТП-9559 | 17 ч. 05 мин. 2022.12.13 | 17 ч. 54 мин. 2022.12.13 | 38.7 | Перегруз
57 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9073 | 22 ч. 38 мин. 2022.12.13 | 23 ч. 46 мин. 2022.12.13 | 45 | Перегруз
58 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-5308 | 08 ч 35 мин 13.12.2022 | 09 ч 15 мин 13.12.2022 | 25
59 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | Р-0,4кВ 1Т ТП-9992 | 09 ч. 38 мин. 2022.12.14 | 11 ч. 21 мин. 2022.12.14 | 361 | Перекрытие АВ-0,4 кВ Л-5 Вывод в ремонт по аварийной заявке
60 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 кВ Ф-387 РП Карамалы | 14 ч. 34 мин. 2022.12.14 | 15 ч. 30 мин. 2022.12.14 | 46 | Повреждение на отпайке смежной сетевой организации
61 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-87 | 15 ч. 43 мин. 2022.12.14 | 16 ч. 12 мин. 2022.12.14 | 20 | Вывод в ремнот для первода ПБВ
62 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-59 | 12 ч. 03 мин. 2022.12.15 | 12 ч. 06 мин. 2022.12.15 | 20 | Вывод в ремнот для первода ПБВ
63 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | В-10кВ ф.5 ПС Тавтиманово | 12 ч. 15 мин. 2022.12.15 | 12 ч. 28 мин. 2022.12.15 | 749.666 | РПВ Успешно
64 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 02 ч. 49 мин. 2022.12.16 | 05 ч. 03 мин. 2022.12.16 | 360 | Перегруз
65 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | В-10 Ф-5 ПС Улу-теляк | 16 ч. 30 мин. 2022.12.18 | 20 ч. 36 мин. 2022.12.18 |  | Повреждение в сетях смежной организации
66 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ТП-259 (240 не пр.)с.Агиртамак | 15 ч 00 мин 18.12.2022 | 17 ч 45 мин 18.12.2022 | 273
67 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | ВЛ-6кВ ф-5 ПС КНС-14 | 13 ч 20 мин 18.12.2022 | 14 ч 13 мин18.12.2022 | 1373
68 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-60 | 00 ч. 05 мин. 2022.12.19 | 00 ч. 45 мин. 2022.12.19 | 16.435 | Обрыв провода
69 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 03 ч. 41 мин. 2022.12.19 | 10 ч. 45 мин. 2022.12.19 | 2266.3 | Повреждение на отпайке смежной сетевой организации
70 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10 Ф-406 РП Вятка | 08 ч. 28 мин. 2022.12.19 | 11 ч. 31 мин. 2022.12.19 | 1400 | Неблагоприятные погодные условия, облединение
71 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Наумовка | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 | 10 ч. 49 мин. 2022.12.19 | 11 ч. 04 мин. 2022.12.19 | 10 | Слетел изолятор
72 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Жуково | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 12 ч. 18 мин. 2022.12.19 | 16 ч. 04 мин. 2022.12.19 | 13030.36 | Обрыв провода
73 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | РП-921/1 | 13 ч. 19 мин. 2022.12.19 | 13 ч. 25 мин. 2022.12.19 | 181.65 | Падение дерева
74 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Тавтиманово | ВЛ-0,4 ТП-103 Ф-6 ПС Тавтиманово | 16 ч. 44 мин. 2022.12.19 | 09 ч. 17 мин. 2022.12.20 | 3015 | 1Т ТП-103
75 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-71 | 21 ч. 17 мин. 2022.12.19 | 22 ч.ч 10 мин. 2022.12.19 | 133.971 | Схлест проводов
76 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | В-10кВ Ф-8 Лобово | 11 ч. 19 мин. 2022.12.20 | 12 ч. 03 мин. 2022.12.20 | 605.5 | Перегруз
77 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-387 РП Карамалы | 05 ч. 05 мин. 2022.12.21 | 05 ч. 06 мин. 2022.12.21 | 46 | Для отскания ЗЗ
78 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | 1Т ТП-9559 | 15 ч. 23 мин. 2022.12.21 | 18 ч. 20 мин. 2022.12.21 | 981.9 | Перекрытие ПК-10
79 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Булгаково | В-10 Ф-7 ПС Булгаково | 17 ч. 32 мин. 2022.12.21 | 18 ч. 22 мин. 2022.12.21 | 706.13 | повреждение в сетях ООО "Башкирэнерго"
80 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-16 ПС Нагаево | 23 ч. 50 мин. 2022.12.21 | 06 ч. 26 мин. 2022.12.22 | 26296 | Повреждение изолятора ф.В на оп. № 109 ВЛ-10 кВ
81 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-6 | 11 ч. 50 мин. 2022.12.22 | 12 ч. 30 мин. 2022.12.22 | 98.609 | Протяжка шпильки трансформатора
82 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6Г | 17 ч. 37 мин. 2022.12.22 | 18 ч. 26 мин. 2022.12.22 | 107.375 | Перегруз
83 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | В-10 Ф-8 ПС Нагаево | 19 ч. 23 мин. 2022.12.22 | 01 ч. 04 мин. 2022.12.23 | 9831.5 | повреждение в сетях ООО "Башкирэнерго"
84 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | Республика Башкортостан | г. Нефтекамск | Ф-34 п/с Сахарный завод | 19 ч 15 мин 22.12.2022 | 21 ч 11 мин 22.12.2022 | 506
85 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Улу-Теляк | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 Ф-5 Улу-теляк | 17 ч. 50 мин. 2022.12.23 | 18 ч. 35 мин. 2022.12.23 | 52.066 | Обрыв провода
86 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Б. Куганак | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 20 ч. 10 мин. 2022.12.23 | 04 ч. 36 мин. 2022.12.24 | 80 | Обрыв провода
87 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 22 ч. 17 мин. 2022.12.23 | 22 ч. 17 мин. 2022.12.23 | 0 | Отыскание ЗЗ
88 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-1Т ТП-9101 | 22 ч. 17 мин. 2022.12.23 | 23 ч. 10 мин. 2022.12.23 | 232.281 | Неселктивная работа РЗиА
89 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-1Т ТП-9100 | 22 ч. 17 мин. 2022.12.23 | 23 ч. 00 мин. 2022.12.23 | 94.227 | Неселктивная работа РЗиА
90 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-11 ПС Авдон | 22 ч. 24 мин. 2022.12.23 | 22 ч. 24 мин. 2022.12.23 | 0 | Отыскание ЗЗ
91 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-17 ПС Авдон | 23 ч. 45 мин. 2022.12.23 | 00 ч. 02 мин. 2022.12.24 | 24.508 | повреждение в сетях ООО "Башкирэнерго"
92 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | АВ-1Т ТП-9101 | 23 ч. 45 мин. 2022.12.23 | 00 ч. 20 мин. 2022.12.24 | 76.669 | Неселктивная работа РЗиА
93 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Авдон уч. за РС-1849 | 03 ч. 26 мин. 2022.12.24 | 05 ч. 54 мин. 2022.12.24 | 135 | ДКР в Охранной зоне ВЛ-10
94 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 03 ч. 26 мин. 2022.12.24 | 05 ч. 42 мин. 2022.12.24 | 135 | ДКР в Охранной зоне ВЛ-10
95 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Б. Куганак | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 07 ч. 40 мин. 2022.12.24 | 14 ч. 44 мин. 2022.12.24 | 533 | Схлест проводов
96 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 11 ч. 26 мин. 2022.12.24 | 12 ч. 14 мин. 2022.12.24 |  | Повреждение в сетях смежной организации
97 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Авдон | РС-1849 Ф-18 ПС Авдон | 11 ч. 26 мин. 2022.12.24 | 13 ч. 21 мин. 2022.12.24 |  | Повреждение в сетях смежной организации
98 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Акбердино | В-10 Ф-400 РП Карамалы | 13 ч. 07 мин. 2022.12.24 | 14 ч. 16 мин. 2022.12.24 | 1591.6 | Повреждение в сетях смежной организации
99 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Большой куганак | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-2146 | 15 ч. 30 мин. 2022.12.24 | 16 ч. 33 мин. 2022.12.24 |  | Обрыв провода
100 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 кВ Л-3 ТП-70 | 18 ч. 36 мин. 2022.12.24 | 19 ч. 51 мин. 2022.12.24 | 111 | Перегруз
101 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-99 | 19 ч. 04 мин. 2022.12.25 | 22 ч. 13 мин. 2022.12.25 | 391.2 | Обрыв провода
102 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Шамонино | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9958 | 19 ч. 23 мин. 2022.12.28 | 00 ч. 00 мин. 2022.12.29 | 405.333 | отгорание шлейфа
103 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Осоргино | В-10 Ф-132 ПС Бекетово | 12 ч. 10 мин. 2022.12.29 | 13 ч. 10 мин. 2022.12.29 |  | Отключение в сетях смежной организации
104 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-2 ТП-18 | 15 ч. 25 мин. 2022.12.29 | 17 ч. 11 мин. 2022.12.29 |  | Обрыв провода
105 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Алаторка | ВЛ-10кВ Ф-193 ПС Н.Березовка | 11 ч. 50 мин. 2022.12.30 | 14 ч. 30 мин. 2022.12.30 | 553.46 | Повреждение в сетях смежной организации
106 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | АВ-0,4 Л-4 ТП-70 | 10 ч. 15 мин. 2022.12.31 | 12 ч. 15 мин. 2022.12.31 | 514 | Заводской брак АВ-0,4 кВ
107 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | 1Т ТП-70 | 12 ч. 31 мин. 2022.12.31 | 13 ч. 23 мин. 2022.12.31 | 514 | Замена АВ-0,4 кВ Л-4
108 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Нагаево | АВ-0,4 Л-4 ТП-9081 | 17 ч. 40 мин. 2022.12.31 | 18 ч. 31 мин. 2022.12.31 | 129.96 | Перегруз
109 | ПО " ЦЭС" | Республика Башкортостан | н.п. Иглино | ПС Минзитарово ВЛ-10 Ф-8 Лобово | 20 ч. 20 мин. 2022.12.31 | 22 ч. 30 мин. 2022.12.31 | 1868 | Перегруз
[6 empty] | ИТОГО: | 92524.921

## 2 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _2_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 3 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _3_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0

## 4 квартал 2020 (hidden)
Сведения об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии на объектах ООО "Газпром энерго"
за _4_ квартал 20___ года
№ п/п | Наименование филиала | Субъект РФ | Территориальная зона (Муниципальное образование, район) | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Дата и время отключения объекта (московское) | Дата и время ввода объекта в работу (московское) | Объем недопоставленной электрической энергии, кВт*час | Примечание
1
2
3
[6 empty] | ИТОГО: | 0