## ГУП РЭС РБ
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; ГУП "РЭС" РБ за 2 квартал
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ
|  |  |  | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | РП-1 | 1Т | 630 | 37 | 0
|  | 2Т | 630 | 31 | 0
2. | РП-10 | 1Т | 400 | 21 | 0
|  | 2Т | 400 | 8 | 0
3. | РП-11 | 1Т | 400 | 7 | 0
|  | 2Т | 400 | 7 | 0
4. | РП-12 | 1Т | 400 | 25 | 0
|  | 2Т | 630 | 12 | 0
5. | РП-13 | 1Т | 630 | 21 | 0
|  | 2Т | 630 | 16 | 0
6. | РП-14 | 1Т | 630 | 18 | 0
|  | 2Т | 630 | 15 | 0
7. | РП-1А | 1Т | 630 | 16 | 0
|  | 2Т | 630 | 28 | 0
8. | РП-2 | 1Т | 630 | 30 | 0
|  | 2Т | 630 | 20 | 0
9. | РП-3 | 1Т | 630 | 10 | 0
|  | 2Т | 630 | 8 | 0
10. | РП-4 | 1Т | 400 | 0 | 0
|  | 2Т | 400 | 8 | 0
11. | РП-5 | 1Т | 250 | 18 | 0
|  | 2Т | 250 | 12 | 0
12. | РП-6 | 1Т | 400 | 2 | 0
|  | 2Т | 400 | 5 | 0
13. | РП-7 | 1Т | 400 | 14 | 0
|  | 2Т | 400 | 20 | 0
14. | РП-8 | 1Т | 400 | 24 | 0
|  | 2Т | 400 | 22 | 0
15. | РП-9 | 1Т | 630 | 11 | 0
|  | 2Т | 630 | 9 | 0
16. | ТП-1711 | 1Т | 400 | - | 0
|  | 2Т | 400 | 47 | 0
17. | ТП-2807 | 1Т | 400 | - | 0
|  | 2Т | 400 | 9 | 0
18. | ТП-5005 | 1Т | 400 | 35 | 0
|  | 2Т | 400 | 13 | 0