## ПО СЭС
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; ГУП "РЭС" РБ за 3 квартал
№ п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора, кВА | Загрузка трансформаторов в ремонтном и аварийном режиме с учетом выданных ТУ | Текущий резерв мощности с учетом ТУ
|  |  |  | % | кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | РП-1 | 1Т | 630 | 41 | 0
|  | 2Т | 630 | 31 | 0
2. | РП-10 | 1Т | 400 | 4 | 0
|  | 2Т | 400 | 12 | 0
3. | РП-11 | 1Т | 400 | 8 | 0
|  | 2Т | 400 | 11 | 0
4. | РП-12 | 1Т | 400 | 27 | 0
|  | 2Т | 630 | 22 | 0
5. | РП-13 | 1Т | 630 | 25 | 0
|  | 2Т | 630 | 14 | 0
6. | РП-14 | 1Т | 630 | 20 | 0
|  | 2Т | 630 | 26 | 0
7. | РП-1А | 1Т | 630 | 18 | 0
|  | 2Т | 630 | 34 | 0
8. | РП-2 | 1Т | 630 | 43 | 0
|  | 2Т | 630 | 17 | 0
9. | РП-3 | 1Т | 630 | 11 | 0
|  | 2Т | 630 | 10 | 0
10. | РП-4 | 1Т | 400 | 10 | 0
|  | 2Т | 400 | 14 | 0
11. | РП-5 | 1Т | 250 | 13 | 0
|  | 2Т | 250 | 22 | 0
12. | РП-6 | 1Т | 400 | 11 | 0
|  | 2Т | 400 | 16 | 0
13. | РП-7 | 1Т | 400 | 19 | 0
|  | 2Т | 400 | 35 | 0
14. | РП-8 | 1Т | 400 | 26 | 0
|  | 2Т | 400 | 27 | 0
15. | РП-9 | 1Т | 630 | 14 | 0
|  | 2Т | 630 | 9 | 0
16. | ТП-1711 | 1Т | 400 | 18 | 0
|  | 2Т | 400 | 32 | 0
17. | ТП-2807 | 1Т | 400 | 18 | 0
|  | 2Т | 400 | 17 | 0
18. | ТП-5005 | 1Т | 400 | 36 | 0
|  | 2Т | 400 | 14 | 0

## ПО ЮЭС
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения; ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ 3й квартал
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП и ее местонахождение | установленная мощн.КВА |  | свободная мощн. кВт
|  | Тр-1 | Тр-2 | Тр-1 | Тр-2
Белорецк
1 | ТП-1 РКЦ-1 | 400 |  | 77
2 | ТП-2 Торговый центр Сезам | 400 | 400 | 180 | 180
3 | ТП-3 | 400 |  | 155
4 | ТП-4 ул.Каменная-Л.Чайкиной | 250 |  | 0
5 | ТП-5 ул.Металлургическая | 250 |  | 52
6 | ТП-6 ул.Уральская-Пушкина | 320 |  | 90
7 | ТП-7 ул.Ударников | 315 |  | 95
8 | ТП-8 ул.Свердлова | 400 |  | 200
9 | ТП-9 ул.Калинина | 400 |  | 120
10 | ТП-10 Котельная №3 мкр.14 | 400 |  | 110
11 | ТП-11 Котельная ул.Советская | 630 | 400 | 210 | 105
12 | ТП-12 Кинотеатр Металлург | 400 | 400 | 200 | 50
13 | ТП-13 Школа №20 | 250 |  | 75
14 | ТП-14 ул.Ф.Алексеева АЗС | 320 |  | 193
15 | ТП-15 ул.К.Маркса | 400 |  | 95
16 | ТП-16 Пивзавод | 400 |  | 150
17 | ТП-17 Стадион | 400 | 400 | 100 | 150
18 | ТП-18 ул.Ленина - Тубдиспансер | 320 |  | 120
19 | ТП-20 Школа № 15 | 250 |  | 60
20 | ТП-21 ул.Большая | 250 |  | 120
21 | ТП-22 ул.Высоковольтная | 400 |  | 94
22 | ТП-23 п.Октябрьский | 400 |  | 72
23 | ТП-24 ул.Малиновая | 400 |  | 70
24 | ТП-25 ул. А.Матросова | 320 |  | 45
25 | ТП-26 ул.Коммунальная Школа №10 | 160 |  | 60
26 | ТП-27 ул.50 лет Октября | 250 |  | 60
27 | ТП-28 "ЭТУС" | 180 |  | 65
28 | ТП-29 ул.Кольцевая | 250 |  | 100
29 | ТП-30 ул.Молодежная Школа №18 | 400 |  | 120
30 | ТП-32 Райисполком | 400 |  | 110
31 | ТП-33 Поликлиника | 400 | 400 | 180 | 84
32 | ТП-34 "Школа-интернат" | 400 |  | 144
33 | ТП-35 Уральская-Чапаева | 180 |  | 0
34 | ТП-36 ул.Чапаева-Чайкиной | 400 |  | 0
35 | ТП-37 в здании РП-2 | 250 |  | 69
36 | ТП-38 УПП ВОС | 630 | 630 | 180 | 230
37 | ТП-39 ул.Косоротова | 400 |  | 0
38 | ТП-40 "АЗС" | 400 |  | 62
39 | ТП-42 Водоканал | 630 | 630 | 0 | 0
40 | ТП-43 "ФБО" | 320 |  | 40
41 | ТП-44 ул. Широкая | 250 |  | 116
42 | ТП-45 Мкр.3 Общежитие №3 | 160 |  | 75
43 | ТП-46 Котельная мкр.№ 3 | 400 | 400 | 0 | 0
44 | ТП-47 Гостиница Белорецк | 250 | 250 | 0 | 0
45 | ТП-48 ГПТУ-25 | 320 | 320 | 0 | 0
46 | ТП-49 ул.Блюхера 74 | 400 | 400 | 200 | 200
47 | ТП-50 завод Металлист цех №2 | 320 |  | 80
48 | ТП-51 ул.Кооперативная - 50 лет Октября | 250 |  | 90
49 | ТП-53 УПП ВОГ | 1000 | 630 | 0 | 0
50 | ТП-54 Квартал 15 | 320 | 320 | 0 | 0
51 | ТП-49а з-д Металлист цех №1 | 400 | 400 | 220 | 230
52 | ТП-59 ул.М.Гафури Баня №3 | 400 | 400 | 0 | 0
53 | ТП-60 п.Укшук Крольчатник | 160 |  | 60
54 | ТП-61 п.Укшук Центр | 250 |  | 0
55 | ТП-63 Пионерлагерь Укшук | 180 |  | 90
56 | ТП-64 п.Ломовка Школа | 160 |  | 30
57 | ТП-65 п.Ломовка Центр | 400 |  | 0
58 | ТП-66 Ферма Нура | 250 |  | 90
59 | ТП-67 ул.Челябинская | 400 |  | 240
60 | ТП-68 ул.Речная | 160 |  | 180
61 | ТП-70 ул.Кирова | 400 | 400 | 48 | 40
62 | ТП-71 Маслосыркомбинат | 400 | 250 | 100 | 80
63 | ТП-72 База ОРСа | 400 | 400 | 25 | 32
64 | ТП-73 ул.Пушкина СЭС | 400 | 400 | 70 | 75
65 | ТП-74 ул.Косоротова Институт | 400 |  | 144
66 | ТП-75 ул.Рабочая | 320 |  | 80
67 | ТП-76 ул.Косогорная | 400 |  | 100
68 | ТП-77 Металлургический техникум | 400 | 400 | 106 | 110
69 | ТП-78 Больничный городок | 400 | 400 | 210 | 230
70 | ТП-79 ул.Калинина | 1000 | 250 | 900 | 150
71 | ТП-80 ул.Новая | 250 |  | 90
72 | ТП-81 "Станция технического обслуживания" | 180 | 315 | 100 | 60
73 | ТП-82 Фабрика химчистки | 180 | 320 | 120 | 150
74 | ТП-83 Школа № 14 | 630 | 400 | 152 | 123
75 | ТП-85 Насосная ст.УВКХ-2 | 400 | 400 | 50 | 56
76 | ТП-86 ул.К.Маркса кв.9 | 400 | 400 | 0
77 | ТП-87 ул.Пушкина кв.9 | 400 | 400 | 0
78 | ТП-88 ул.Стахановская | 250 |  | 75
79 | ТП-91 ул.Спортивная | 250 |  | 75
80 | ТП-92 ул.Гоголя | 250 |  | 15
81 | ТП-93 Завод Металлист | 400 |  | 240
82 | ТП-94 РСУ ДОР АБЗ | 400 |  | 0
83 | ТП-90 Спецпоселок | 180 |  | 100
84 | ТП-96 "Хладокомбинат" | 160 |  | 30
85 | ТП-98 ул.Куйбышева | 250 |  | 75
86 | ТП-99 ул.К.Маркса кв.12 | 320 | 400 | 0
87 | ТП-102 Пионерский лагерь Парус | 160 |  | 100
88 | ТП-103 Маслосыркомбинат | 400 | 630 | 150 | 190
89 | ТП-104 ул.Электрофикации | 400 |  | 80 | 50
90 | ТП-105 Маслосыркомбинат | 630 | 630 | 102 | 105
91 | ТП-107 ул.Косоротова кв.12 | 630 |  | 115
92 | ТП-108 ул.Косоротова кв.12 | 400 |  | 0
93 | ТП-109 ул.К.Маркса Школа № 1 | 320 |  | 120
94 | ТП-110 Мост БЖД | 250 |  | 75
95 | ТП-111 Автовокзал | 250 |  | 60
96 | ТП-112 п.Ломовка | 160 |  | 0
97 | ТП-113 Дом Вохра | 315 |  | 0
98 | ТП-114 Городская баня № 1 | 250 |  | 120
99 | ТП-115 СУ-2 | 320 |  | 195
100 | ТП-116 Универмаг | 250 | 250 | 22 | 12
101 | ТП-117 Водоканал, насосоная | 160 | 400 | 65 | 120
102 | ТП-118 Картофелехранилище | 160 |  | 108
103 | ТП-119 ул.К.Маркса УПК | 400 |  | 240
104 | ТП-120 ул.Сорока павших | 400 |  | 0
105 | ТП-124 Птичник | 100 |  | 55
106 | ТП-125 Катайский водозабор | 250 |  | 0
107 | ТП-126 Катайский водозабор | 160 |  | 0
108 | ТП-129 ул.К.Маркса общ. №9 | 400 | 400 | 0 | 0
109 | ТП-131 ул. 50 лет Октября кв.12 | 400 | 400 | 0 | 0
110 | ТП-132 Швейная фабрика | 630 | 630 | 250 | 250
111 | ТП-134 Школьная столовая | 400 | 400 | 144 | 125
112 | ТП-137 Школа № 21 | 250 | 250 | 60 | 150
113 | ТП-138 ул.Крупская | 400 | 400 | 125 | 50
114 | ТП-139 Микрорайон 9 | 400 | 400 | 30 | 168
115 | ТП-141 "Квартал 12" | 250 | 250 | 70 | 45
116 | ТП-142 Очистные сооружения канализации | 630 | 630 |  | 0
117 | ТП-146 п.Ломовка | 160 |  | 0
118 | ТП-142а Очистные сооружения канализации | 630 | 400 |  | 0
119 | ТП-148 Новый микрорайон-2 | 160 |  | 60
120 | ТП-149 АЗС Уралнефтепродукт | 400 |  | 192
121 | ТП-153 УПТК | 250 |  | 60
122 | ТП-154 Дом канатчиков | 400 |  | 120
123 | ТП-155 п.Косогорный | 250 |  | 60
124 | ТП-156 Горисполком | 400 | 400 | 144 | 200
125 | ТП-157 Новый микрорайон | 400 |  | 0
126 | ТП-160 Насосная станция | 630 | 630 | 310 | 265
127 | ТП-168 Мечеть | 160 |  | 125
128 | ТП-169 Микрорайон Б | 400 | 400 | 140 | 150
129 | ТП-171 Центральная | 400 | 320 | 125 | 160
130 | ТП-172 п.Ломовка детсад | 400 |  | 112
131 | ТП-173 ул.Кирова | 630 | 400 | 230 | 80
132 | ТП-174 Педучилище | 630 | 630 | 50 | 50
133 | ТП-175 Башпромбанк | 400 | 400 | 0 | 150
134 | ТП-176 Отруб | 160 |  | 60
135 | ТП-178 п.Укшук Новый микрорайон | 63 |  | 30
136 | ТП-179 ул.М.Гафури | 400 | 400 | 192 | 185
137 | ТП-180 п.Укшук | 160 |  | 120
138 | ТП-181 Челябинская | 250 | 320 | 120 | 155
139 | ТП-182 ул 50 летОктября | 250 | 250 | 174 | 165
140 | ТП-184 п.Укшук Детсад | 160 |  | 110
141 | ТП-186 ул.Воинов Победителей | 250 |  | 50
142 | ТП-189 Лекарева поляна | 63 |  | 34
143 | ТП-190 ул.Рябиновая | 250 |  | 0
144 | ТП-191 ул.Парковая | 250 |  | 190
145 | ТП-193 "ул.Туристов" (8 километр) | 100 |  | 30
146 | ТП-195 МК-35 | 400 |  | 145
147 | ТП-198 Насосная по ул.Кирова | 160 |  | 50
148 | ТП-200 ул.Промышленная | 250 |  | 120
149 | ТП-201 ул.Грязнова | 160 |  | 60
150 | ТП-202 ул.Смежная пос.Железнодорожный | 250 |  | 100
151 | ТП-203 ул.Станционная пос.Железнодорожный | 100 |  | 87
152 | ТП-204 п.Укшук пер.Пятый | 100 |  | 50
153 | ТП-207 Школа №3 | 400 | 400 | 120 | 150
154 | ТП-211 Микрорайон А | 160 |  | 95
155 | ТП-215 Катайка | 400 |  | 200
156 | ТП-216 Население с. Шушпа | 630 |  | 250
157 | ТП-219 ул.Твердышева 8 | 250 |  | 120
158 | ТП-220 ул.Крайняя | 160
159 | ТП-223 Полигон ТБО | 100
160 | ТП-228 Роддом пер.Скальный | 630 | 630 | 120 | 120
161 | ТП-229 ул.Биатлонная | 160 |  | 120
162 | ТП-230 пер. Хрустальный | 100 |  | 100
163 | ТП-235 ул.Совхозная | 100 |  | 60
164 | ТП-237 ул.Дальняя | 250 |  | 150
165 | ТП-244 п.Косогорный | 250 |  | 160
166 | ТП-245 п.Укшук КФХ Аверьянов | 100 |  | 45
167 | ТП-246 Детский сад Л.Чайкиной | 250 | 250 | 145 | 150
168 | ТП-247 ул.Озерная | 100 |  | 60
169 | ТП-249 мкр. Заречный | 250 |  | 50
170 | ТП-250 Юбилейная Заматинский-2 | 400
171 | ТП-251 Дворец культуры | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
172 | КТП-258 Соц. Жильё мкрн.А | 250 |  | 150
173 | ТП-260 Мкрн. 3 Ломовка | 180 |  | 150
174 | ТП-261 Магнит семейный | 400 | 400 | 240 | 180
175 | ТП-262 ул.Солнечная мкрн. Заматинский 2 | 160 |  | 100
176 | ТП-264 ГРУВД | 400 | 400 | 100 | 100
177 | ТП-265 ул.Студенческая | 160 |  | 120
178 | ТП-266 Соцжильё | 320 |  | 180
179 | ТП-267 ул.Губина | 250 |  | 80
180 | ТП-268 ул. Б. Воинов-победитепей | 160 |  | 50
181 | ТП-269 Ул Светлая | 315 |  | 190
182 | ТП-271 ул. Блюхера 161 | 25 |  | 8
183 | ТП-272 ул. Западная Выс.2 | 160 |  | 150
184 | ТП-273 ул.И.Ульянова | 160 |  | 50
185 | ТП-277 ул.Федеральная замат.2 | 180 |  | 110
186 | ТП-278 ул.Овражная | 160 |  | 40
187 | ТП-279 ул Строителей 8км | 160 |  | 90
188 | ТП-280 маг. Светофор | 250 |  | 80
189 | ТП-281 ул.Коммунальная | 250 |  | 180
191 | ТП-282 Мубарякова Выселки2 | 250 |  | 240
192 | КТП-283 ул.Кооперативная | 250 |  | 150
193 | КТП-285 Черновка | 250 |  | 125
194 | КТП-287 ул. Бульвар Зеленый | 250 |  | 200
195 | КТП-288 Выс.-2 ул. Лутфуллина | 250 |  | 200
196 | КТП- 292 база Кирзавод | 160 |  | 60
197 | КТП- 293 ул. Блюхера | 160 |  | 30
198 | ТП-294 АТП | 400 | 400 | 350 | 350
199 | КТП-300 Выс.-2 ул.Песчаная | 250 |  | 200
200 | КТП-301 Эталон | 63 |  | 0
201 | КТП-302 СНТ Мечта | 160 |  | 0
202 | КТП-303 Кот.7 с.Железнодор. | 160 |  | 0
203 | КТП-304 Выс.2 ул Рыбакова | 250 |  | 200
204 | КТП- 305 с.Ломовка ул.Волжская | 250 |  | 150
205 | КТП-306 Выс.2 ул.Ломовская | 250 |  | 200
206 | КТП-307 Кирзавод КФХ | 250 |  | 0
207 | КТП-308 Косогор.2 ул. Тополиная | 400 |  | 350
208 | КТП-309 п.Укшук ул. Тракровая | 250 |  | 150
209 | КТП-310 Выселки 2 85 лет БГЭС | 250 |  | 200
210 | КТП-311 Давыдов | 25 |  | 0
211 | КТП-314 Храм | 250 |  | 150
212 | КТП-317 ПАО МТС ГЛЦ | 63 |  | 0
213 | КТП-321 ЮУВЗ | 630 |  | 0
|  | 66477 | 25815 | 22403 | 7810
Белорецкий район
Тирлян
1 | ТП-1 Низовка | 100 |  | 20
2 | ТП-2 Детсад | 250 |  | 50
3 | ТП-3 Кижиханова | 160 |  | 50
4 | ТП-4 Школа 4 | 250 |  | 75
5 | ТП-6 Поликлиника | 250 |  | 60
6 | ТП-7 Крыловское | 250 |  | 105
7 | ТП-8 Школа-5 | 400 |  | 170
8 | ТП-9 Курочкина | 560 |  | 140
9 | ТП-10 Школа 2 | 250 |  | 165
10 | ТП-11 Соц.городок | 400 |  | 190
11 | ТП-12 Соц. Городок | 400 |  | 150
12 | ТП-13 мал.Котельная | 100 |  | 40
13 | ТП-14 Школа №1 | 250 |  | 120
14 | ТП-15 Моховище | 400 |  | 50
15 | ТП-16 Чкалова | 250 |  | 40
16 | ТП-21 Свинарник | 63 |  | 0
17 | ТП-22 Столовая | 100 |  | 35
18 | ТП-23 Громиловка | 250 |  | 70
19 | ТП-24 Пионерлагерь | 160 |  | 0
20 | ТП-25 Котельная №7 | 400 |  | 160
21 | ТП-33 ул.Зелёная | 63 |  | 11
|  | 5306 | 0 | 1701
Абзаковский сельсовет
| ТП-19А ТСЖ Абзаково-Дачное | 400 |  | 0
Учалинский район
| КТП-1602П Ургуново Лесничество | 100
| КТП-192П г.Учалы Российская 12 | 250 |  | 50
| КТП-173П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250
| КТП-174П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250
| КТП-175П г.Учалы Бурнасы Южн. | 250
| КТП-176П г.Учалы Бурнасы Южн. | 160
| КТП-179П г.Учалы Бурнасы Южн. | 160
| Детсад б/н | 250 | 250
| КТП-99П с.Учалы ул Школьная 10 | 250 | 250
| КТП-2П с.Учалы ул.Железнодор. | 160
| КТП-2307П с.Мансурово | 160 | 160
| КТП-Г80П с.Мансурово | 100
| КТП-3014П с.Ильчино | 160
| КТП-3016П с.Ильчино | 100
| КТП-Г56П с.Рысаево | 160
| КТП-Г14П с.Уральск | 160
|  | 2920 | 660
Баймакский район
| КТП-348П Сибай у.Сибаева 45 | 160
| КТП-389П Сибай у.С.Юлаева | 250 | 250
| КТП-320П Сибай м-р Северо-зап. | 160
| КТП-1480П 2-е Иткулово | 400
| КТП-349П Сибай у.Сибаева 45 | 160
|  | 1130 | 250
Зилаирский Хайбулинскрй районы
| КТП-2144 с.Зилаир Школа | 400 | 400
| КТП-3512П Акъяр у.Батанова 9 | 630 | 630
|  | 1030 | 1030 | 31914
| Количество трансформаторов всего: | 371 шт
| Суммарная мощность: | кВА 103638
Свободная мощность 31914 КВА
| Ответственный: | Нач.ОДС ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ А.В .Матвеев