## П
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-50 ф.8 ПС Минзитарово | 0.38 | 12,08 2023.12.29 | 14,00 2023.12.29 | П | 1.87 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 115.7024 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-11 ф.5 ПС Иглино | 10 (10.5) | 09,18 2023.12.29 | 11,16 2023.12.29 | П | 1.97 | 1Т ТП-11 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 339.8758 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ уч. от РС-3048 до ТП-9070 ф.388 РП Карамалы н. А | 10 (10.5) | 10,35 2023.12.28 | 14,00 2023.12.28 | П | 3.42 | ТП-9070 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 390.4956 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-45 ПС Тавтиманово | 0.38 | 10,20 2023.12.28 | 13,25 2023.12.28 | П | 3.08 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 137.3966 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-18 ф.7 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 09,50 2023.12.27 | 13,13 2023.12.27 | П | 3.38 | 1Т ТП-18 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 498.9666 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ уч. от РС-3048 до ТП-9070 ф.388 РП Карамалы н. А | 10 (10.5) | 10,26 2023.12.27 | 14,40 2023.12.27 | П | 4.32 | ТП-9070 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 390.4956 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-18 ф.7 ПС Тавтиманово | 0.38 | 09,45 2023.12.27 | 15,45 2023.12.27 | П | 6 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 166.3222 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ уч. от РС-3048 до ТП-9070 ф.388 РП Карамалы н. А | 10 (10.5) | 09,10 2023.12.26 | 10,13 2023.12.26 | П | 1.05 | ТП-9070 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 390.4956 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.388 ПС Нагаево уч. за РС-3047 | 10 (10.5) | 12,14 2023.12.25 | 16,00 2023.12.25 | П | 3.77 | ТП-19Г, ТП-20Г, ТП-9070 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 564.0492 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.387 ПС Нагаево уч. за РС-3046 | 10 (10.5) | 12,14 2023.12.25 | 16,00 2023.12.25 | П | 3.77 | ТП-18Г, ТП-9073 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 390.4956 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВЛ-10кВ ф.8 ПС Иглино уч за РС-12 | 10 (10.5) | 11,13 2023.12.22 | 14,40 2023.12.22 | П | 3.45 | ТП-3, ТП-6Г, ТП-53, ТП-25 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 694.2144 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-6кВ ф.19 ПС Порошковая-Хрипуновский | 6 (6.3) | 13,50 2023.12.21 | 16,15 2023.12.21 | П | 2.42 | ТП-2146 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 90.3925 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-7260 яч. №3 | 6 (6.3) | 10,00 2023.12.22 | 10,30 2023.12.22 | П | 0.5 | 1Т ТП-7260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 2Т ТП-7260 яч. №4 | 6 (6.3) | 10,30 2023.12.22 | 11,10 2023.12.22 | П | 0.67 | 2Т ТП-7260 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-7261 яч.№3 | 6 (6.3) | 11,10 2023.12.22 | 11,40 2023.12.22 | П | 0.5 | 1Т ТП-7261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 2Т ТП-7261 яч.№6 | 6 (6.3) | 11,40 2023.12.22 | 12,00 2023.12.22 | П | 0.33 | 2Т ТП-7261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП-722 РУ-0,4кВ Л-13 | 0.38 | 12,00 2023.12.22 | 12,30 2023.12.22 | П | 0.5 | РУ-0,4кВ Л-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП-722 РУ-0,4кВ Л-10 | 0.38 | 12,30 2023.12.22 | 13,00 2023.12.22 | П | 0.5 | РУ-0,4кВ Л-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-7259 яч.№5 | 6 (6.3) | 13,20 2023.12.22 | 14,00 2023.12.22 | П | 0.67 | 1Т ТП-7259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 2Т ТП-7259 яч.№4 | 6 (6.3) | 13,20 2023.12.22 | 14,00 2023.12.22 | П | 0.67 | 2Т ТП-7259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1249.0254 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-7259 РУ-0,4кВ Л-15 | 0.38 | 13,25 2023.12.22 | 15,00 2023.12.22 | П | 0.58 | РУ-0,4кВ Л-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.406 РП Вятка учч. За РС-32 | 10 (10.5) | 12,40 2023.12.21 | 14,41 2023.12.21 | П | 2.02 | ТП-51, ТП-88, ТП-99, ТП-91, ТП-25 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 896.6936 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.13 ПС Булгаково уч. за РО-47002 | 10 (10.5) | 12,40 2023.12.21 | 14,41 2023.12.21 | П | 2.02 | ТП-47002, ТП-47009 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 347.1072 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2547 ПС Буриказган-Талачево | 0.38 | 13,40 2023.12.15 | 14,46 2023.12.15 | П | 1.1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 143 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
830 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.10кв 11-24 | 10 (10.5) | 20,13 2023.12.02 | 20,18 2023.12.02 | В | 0.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП м421,м567,м373,м413,м135,м341,м342.(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |  | опер.журнал. 2023-12-02 | 3.4.14 | 4.21 | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9070 | 10 (10.5) | 12,08 2023.12.15 | 12,35 2023.12.15 | П | 0.45 | 1Т ТП-9070 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 213.3263 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9285 ф.13 ПС Булгаково | 10 (10.5) | 11,29 2023.12.15 | 12,49 2023.12.15 | П | 1.33 | 1Т ТП-9285 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 278.4089 |  |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-4315 ф.26 ПС Электрозаводская | 10 (10.5) | 22,48 2023.12.13 | 22,55 2023.12.13 | П | 0.12 | 1Т ТП-4315 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 224.1734 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-9019 ф.14 ПС Заводская | 0.38 | 12,11 2023.12.09 | 12,22 2023.12.09 | П | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-4319 ф.11 ПС Мокроусово | 0.38 | 17,05 2023.12.08 | 17,28 2023.12.08 | П | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 141.0123 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.9 ПС Наумовка уч. от РС-361 до Р-191 | 10 (10.5) | 12,01 2023.12.01 | 13,16 2023.12.01 | П | 1.25 | ТП-2510 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 270 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь