## Лист1
таблица замеров активной нагрузки 20.12.2023г.
фидер |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ф 11-26 | МВт | 0.83 | 0.815 | 0.816 | 0.835 | 0.821 | 0.827 | 0.813 | 0.812 | 0.811 | 0.803 | 0.816 | 0.81 | 0.813 | 0.81 | 0.801 | 0.817 | 0.803 | 0.816 | 0.801 | 0.812 | 0.814 | 0.805 | 0.814 | 0.804
ф 11-28 | МВт | 0.45 | 0.445 | 0.441 | 0.473 | 0.564 | 0.646 | 0.624 | 0.65 | 0.656 | 0.647 | 0.652 | 0.669 | 0.664 | 0.662 | 0.69 | 0.734 | 0.755 | 0.78 | 0.758 | 0.733 | 0.673 | 0.593 | 0.52 | 0.483
ф 11-31 | МВт | 0.14 | 0.143 | 0.145 | 0.151 | 0.164 | 0.173 | 0.175 | 0.18 | 0.174 | 0.175 | 0.162 | 0.172 | 0.175 | 0.181 | 0.192 | 0.212 | 0.216 | 0.225 | 0.226 | 0.217 | 0.202 | 0.184 | 0.168 | 0.151
Ф 71-13 | МВт | 0.069 | 0.064 | 0.068 | 0.644 | 0.054 | 0.063 | 0.064 | 0.06 | 0.06 | 0.058 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.067 | 0.077 | 0.08 | 0.068 | 0.072 | 0.073 | 0.061 | 0.049 | 0.074
ф 71-18 | МВт | 0.49 | 0.452 | 0.46 | 0.471 | 0.499 | 0.545 | 0.569 | 0.589 | 0.599 | 0.597 | 0.591 | 0.604 | 0.588 | 0.584 | 0.595 | 0.664 | 0.665 | 0.656 | 0.71 | 0.666 | 0.629 | 0.55 | 0.501 | 0.478
ф 71-36 | МВт | 0.54 | 0.533 | 0.533 | 0.559 | 0.603 | 0.674 | 0.712 | 0.734 | 0.743 | 0.726 | 0.704 | 0.675 | 0.681 | 0.681 | 0.675 | 0.744 | 0.779 | 0.771 | 0.75 | 0.701 | 0.658 | 0.605 | 0.556 | 0.537
МВт
ф45-102 | МВт | 1.229 | 1.1246 | 1.0687 | 1.0376 | 1.0396 | 1.0387 | 1.1012 | 1.2755 | 1.4249 | 1.5554 | 1.5789 | 1.659 | 1.6961 | 1.7093 | 1.6756 | 1.5945 | 1.5935 | 1.673 | 1.7532 | 1.7288 | 1.7602 | 1.7017 | 1.6032 | 1.4517
ф45-207 | МВт | 0.98474 | 0.89225 | 0.8288 | 0.79747 | 0.79032 | 0.80049 | 0.87681 | 1.0623 | 1.0906 | 1.0677 | 1.0594 | 1.0771 | 1.0948 | 1.0971 | 1.0392 | 1.0567 | 1.1035 | 1.1648 | 1.2652 | 1.2727 | 1.3217 | 1.3212 | 1.2606 | 1.0946
ф45-209 | МВт | 0.37743 | 0.37347 | 0.37647 | 0.37636 | 0.37955 | 0.38202 | 0.37227 | 0.42683 | 0.49083 | 0.6684 | 0.66738 | 0.61039 | 0.63299 | 0.60587 | 0.65214 | 0.61633 | 0.5608 | 0.5267 | 0.47165 | 0.46552 | 0.42304 | 0.40767 | 0.3872 | 0.38782
ф45-408 | МВт | 1.0362 | 0.94687 | 0.90672 | 0.88221 | 0.87896 | 0.87766 | 0.93243 | 1.0638 | 1.2744 | 1.4679 | 1.5331 | 1.5862 | 1.5798 | 1.5278 | 1.5359 | 1.491 | 1.4935 | 1.5266 | 1.5407 | 1.5082 | 1.4343 | 1.4024 | 1.3428 | 1.1955
ф45-410 | МВт | 0.56336 | 0.49856 | 0.48431 | 0.45823 | 0.45901 | 0.47899 | 0.51016 | 0.63662 | 0.62596 | 0.60022 | 0.58816 | 0.59077 | 0.61092 | 0.60706 | 0.59885 | 0.61375 | 0.61297 | 0.66695 | 0.72912 | 0.70985 | 0.74042 | 0.7407 | 0.72623 | 0.66525
ф45-405 | МВт | 0.12 | 0.12 | 0.135 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.13
ф5-05 | МВт | 0.9108 | 0.81755 | 0.77426 | 0.75572 | 0.76113 | 0.76743 | 0.81086 | 0.97214 | 1.0283 | 1.0419 | 1.0795 | 1.1008 | 1.0849 | 1.0241 | 1.0134 | 0.97043 | 1.0124 | 1.1004 | 1.1542 | 1.1823 | 1.2077 | 1.1979 | 1.142 | 0.99607
ф5-07 | МВт | 0 | 6.217e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2628e-06 | 3.1093e-06 | 3.1001e-06 | 0 | 1.5282e-06 | 3.0704e-06 | 4.6238e-06 | 7.6523e-06 | 1.0727e-05 | 7.6013e-06 | 6.12e-06 | 1.5223e-06 | 1.6812e-05 | 9.2144e-06 | 0 | 0 | 2.0201e-05 | 3.1022e-05
ф5-09 | МВт | 0.084639 | 0.079911 | 0.081641 | 0.081153 | 0.07812 | 0.080573 | 0.080029 | 0.085429 | 0.24052 | 0.33552 | 0.29603 | 0.38189 | 0.26921 | 0.35698 | 0.36381 | 0.33416 | 0.29264 | 0.37468 | 0.22488 | 0.31402 | 0.34856 | 0.12913 | 0.097038 | 0.092179
ф5-11 | МВт | 0.13063 | 0.1342 | 0.13511 | 0.13584 | 0.138 | 0.13978 | 0.13712 | 0.13871 | 0.12721 | 0.15253 | 0.1807 | 0.19035 | 0.21226 | 0.18969 | 0.19681 | 0.18159 | 0.17401 | 0.15921 | 0.14836 | 0.13685 | 0.1309 | 0.12271 | 0.11432 | 0.11527
ф5-13 | МВт | 0.62372 | 0.57839 | 0.55034 | 0.5384 | 0.55058 | 0.56777 | 0.60253 | 0.7104 | 0.75144 | 0.80415 | 0.86199 | 0.88336 | 0.85932 | 0.77065 | 0.87828 | 0.83497 | 0.83527 | 0.77774 | 0.83115 | 0.83446 | 0.84076 | 0.84122 | 0.78648 | 0.69299
ф5-23 | МВт | 0.62036 | 0.59098 | 0.57672 | 0.57211 | 0.56759 | 0.56469 | 0.56425 | 0.65472 | 0.66618 | 0.70179 | 0.64206 | 0.73244 | 0.68886 | 0.67122 | 0.68985 | 0.62991 | 0.63219 | 0.65805 | 0.67122 | 0.67411 | 0.6885 | 0.67402 | 0.65587 | 0.61892
ф5-26 | МВт | 0.46073 | 0.44145 | 0.43364 | 0.43086 | 0.43199 | 0.43581 | 0.42024 | 0.43706 | 0.4665 | 0.43935 | 0.45248 | 0.45232 | 0.45547 | 0.45179 | 0.45343 | 0.44286 | 0.44326 | 0.44723 | 0.45137 | 0.4441 | 0.45456 | 0.4468 | 0.47177 | 0.4634
ф5-31 | МВт | 0.58938 | 0.55271 | 0.53162 | 0.52671 | 0.52217 | 0.5197 | 0.51471 | 0.55493 | 0.6171 | 0.58364 | 0.60869 | 0.60802 | 0.59483 | 0.60912 | 0.6119 | 0.60102 | 0.60777 | 0.59502 | 0.59665 | 0.59817 | 0.60102 | 0.58292 | 0.6011 | 0.57743
ф5-33 | МВт | 0.72753 | 0.77625 | 0.81341 | 0.7778 | 0.75507 | 0.80585 | 0.79672 | 0.90861 | 0.97364 | 1.1067 | 1.1759 | 1.1984 | 1.1313 | 1.1407 | 1.1821 | 1.1404 | 1.0691 | 0.92434 | 0.87854 | 0.85914 | 0.82659 | 0.83796 | 0.87137 | 0.81273
ф5-38 | МВт | 0.17771 | 0.16262 | 0.15633 | 0.17209 | 0.17968 | 0.1793 | 0.16746 | 0.17243 | 0.18824 | 0.20622 | 0.218 | 0.22917 | 0.222 | 0.21349 | 0.23018 | 0.23377 | 0.21605 | 0.23223 | 0.22039 | 0.21608 | 0.20806 | 0.20968 | 0.20166 | 0.18509
ф5-40 | МВт | 1.1089 | 1.0004 | 0.94584 | 0.92342 | 0.90769 | 0.91558 | 0.99685 | 1.2075 | 1.224 | 1.2558 | 1.3131 | 1.3329 | 1.3511 | 1.3357 | 1.3107 | 1.2679 | 1.3004 | 1.3807 | 1.4698 | 1.4972 | 1.5554 | 1.4972 | 1.4241 | 1.2817
ф5-57 | МВт | 0.60199 | 0.56719 | 0.56344 | 0.56982 | 0.55034 | 0.54726 | 0.56937 | 0.60367 | 0.6174 | 0.62162 | 0.68981 | 0.68067 | 0.67289 | 0.63211 | 0.61337 | 0.61884 | 0.5899 | 0.56264 | 0.60979 | 0.61754 | 0.6131 | 0.63751 | 0.53685 | 0.61782
ф5-64 | МВт | 0.1608 | 0.15713 | 0.15829 | 0.15168 | 0.15382 | 0.15585 | 0.15273 | 0.15578 | 0.15854 | 0.16238 | 0.16016 | 0.16058 | 0.16101 | 0.16358 | 0.16004 | 0.15771 | 0.1574 | 0.16048 | 0.158 | 0.15323 | 0.15716 | 0.15537 | 0.15726 | 0.15649
ф5-66 | МВт | 0.52495 | 0.50115 | 0.4817 | 0.47079 | 0.46383 | 0.46326 | 0.47292 | 0.5431 | 0.54136 | 0.51901 | 0.5121 | 0.52508 | 0.52514 | 0.52062 | 0.51089 | 0.52342 | 0.51054 | 0.54463 | 0.58454 | 0.59693 | 0.62012 | 0.59469 | 0.56959 | 0.56285
ф49-06 | МВт | 0 | 0.0019048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019048 | 0 | 0
ф49-09 | МВт | 0.0040727 | 0.0045274 | 0.0050315 | 0.0047033 | 0.0042574 | 0.004486 | 0.0044502 | 0.0040116 | 0.0050696 | 0.003785 | 0.0037724 | 0.0040744 | 0.0038657 | 0.0036853 | 0.0051561 | 0.002633 | 0.0044826 | 0.0023285 | 0.0033905 | 0.002664 | 0.004025 | 0.0044539 | 0.0055582 | 0.0046631
ф49-13 | МВт | 0.15332 | 0.15471 | 0.15081 | 0.16059 | 0.17668 | 0.21378 | 0.20933 | 0.23497 | 0.30857 | 0.35963 | 0.35199 | 0.34042 | 0.26579 | 0.24602 | 0.24861 | 0.25292 | 0.24228 | 0.21021 | 0.21022 | 0.20527 | 0.21125 | 0.20812 | 0.18698 | 0.17585
ф49-14 | МВт | 1.2488 | 1.131 | 1.0849 | 1.062 | 1.0767 | 1.0505 | 1.195 | 1.4714 | 1.5995 | 1.7443 | 1.8819 | 2.0278 | 2.0077 | 2.0703 | 2.0296 | 1.9657 | 1.9843 | 1.9838 | 1.9899 | 1.8671 | 1.7349 | 1.6655 | 1.5928 | 1.4435
ф49-17 | МВт | 0.70794 | 0.70543 | 0.69312 | 0.6941 | 0.67657 | 0.7031 | 0.6836 | 0.68524 | 0.69824 | 0.68306 | 0.69926 | 0.69535 | 0.68652 | 0.65761 | 0.68117 | 0.674 | 0.70144 | 0.70763 | 0.69696 | 0.69371 | 0.6751 | 0.69372 | 0.67533 | 0.68311
ф49-18 | МВт | 0.4846 | 0.43575 | 0.41135 | 0.3963 | 0.38965 | 0.39967 | 0.42797 | 0.52917 | 0.60476 | 0.69242 | 0.68392 | 0.65674 | 0.64256 | 0.65504 | 0.65318 | 0.63557 | 0.64253 | 0.66236 | 0.66623 | 0.65374 | 0.64231 | 0.62764 | 0.58942 | 0.5537
ф49-22 | МВт | 0.68751 | 0.62788 | 0.59646 | 0.59174 | 0.58699 | 0.60716 | 0.64908 | 0.77199 | 0.77658 | 0.78915 | 0.79083 | 0.80347 | 0.77747 | 0.79337 | 0.7639 | 0.73558 | 0.72661 | 0.77105 | 0.83018 | 0.80857 | 0.81733 | 0.80757 | 0.7814 | 0.71996
ф49-23 | МВт | 0.6721 | 0.6084 | 0.5694 | 0.5536 | 0.54056 | 0.54368 | 0.56756 | 0.64625 | 0.71827 | 0.76657 | 0.79392 | 0.80846 | 0.82155 | 0.81678 | 0.82569 | 0.81016 | 0.82229 | 0.88532 | 0.93924 | 0.94829 | 0.95104 | 0.94042 | 0.88978 | 0.79527
ф49-24 | МВт | 0.2294 | 0.21621 | 0.20482 | 0.19878 | 0.19686 | 0.19897 | 0.2055 | 0.24216 | 0.24377 | 0.22183 | 0.21393 | 0.20706 | 0.2292 | 0.24193 | 0.24147 | 0.23201 | 0.23107 | 0.24934 | 0.26961 | 0.26836 | 0.27826 | 0.27765 | 0.269 | 0.24809
ф49-25 | МВт | 0.090182 | 0.089718 | 0.092368 | 0.088705 | 0.087613 | 0.093835 | 0.094085 | 0.095629 | 0.12459 | 0.15193 | 0.14814 | 0.15124 | 0.14346 | 0.13868 | 0.11657 | 0.11813 | 0.10823 | 0.10685 | 0.097344 | 0.093604 | 0.094027 | 0.092404 | 0.088799 | 0.091449
ф49-27 | МВт | 0.64703 | 0.6551 | 0.65224 | 0.65392 | 0.65452 | 0.65937 | 0.64331 | 0.658 | 0.65675 | 0.66822 | 0.64056 | 0.68889 | 0.6895 | 0.65324 | 0.67857 | 0.59419 | 0.59508 | 0.59073 | 0.66517 | 0.68034 | 0.68497 | 0.66763 | 0.67614 | 0.6669
ф49-28 | МВт | 0.73169 | 0.66099 | 0.6172 | 0.59681 | 0.59394 | 0.59256 | 0.62624 | 0.80773 | 0.93308 | 1.0104 | 1.0377 | 1.0397 | 1.0206 | 1.0367 | 1.0191 | 1.0325 | 1.0441 | 1.085 | 1.1 | 1.0794 | 1.0934 | 1.0791 | 1.0153 | 0.90255
ф49-29 | МВт | 0.59456 | 0.56658 | 0.54674 | 0.54279 | 0.53748 | 0.53883 | 0.59851 | 0.68949 | 0.73789 | 0.7735 | 0.7749 | 0.77353 | 0.78316 | 0.74713 | 0.73739 | 0.66953 | 0.66724 | 0.70552 | 0.7326 | 0.74048 | 0.73137 | 0.7064 | 0.69767 | 0.64257
итого | МВт | 19.8031 | 18.626 | 18.0898 | 18.4753 | 17.9843 | 18.4047 | 19.1903 | 21.8407 | 23.4073 | 24.6311 | 25.0663 | 25.6581 | 25.2763 | 25.0374 | 25.1117 | 24.6802 | 24.7 | 25.2335 | 25.7626 | 25.4017 | 25.1689 | 24.2573 | 23.1756 | 21.5525