## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0124 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2023.08.01 | 15,15 2023.08.01 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-46 | 0.38 | 16,00 2023.08.01 | 19,03 2023.08.01 | В | 3.05 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 151.8594 |  | Акт №316 от 01.08.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
29 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | В-6 Ф-27 ПС ГЭС-1 | 6 (6.3) | 22,20 2023.08.01 | 23,57 2023.08.01 | В | 1.616 | ТП-6063, ТП-6008, ТП-Импульс |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21.6942 |  | Акт №317 от 01.08.23 | 3.4.9.3 | 4.16 | 0
2 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 ПС "Иглино" уч за РС-28 | 10 (10.5) | 09,31 2023.08.02 | 12,55 2023.08.02 | П | 3.4 | ТП-52, ТП-15Г, ТП-101, ТП-41, ТП-16Г |  |  | 374 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2 | 1345.0404 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
3 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 ПС "Иглино" уч. За РС-6 | 10 (10.5) | 09,31 2023.08.02 | 12,55 2023.08.02 | П | 3.4 | ТП-52, ТП-15Г, ТП-101, ТП-41, ТП-16Г, ТП-10, ТП-11, ТП-58, ТП-100, ТП-74, ТП-6, ТП-8Г |  |  | 1010 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 2 | 3644.6256 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0110 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,11 2023.08.02 | 15,40 2023.08.02 | П | 0.48 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-5 | 0.38 | 19,50 2023.08.02 | 23,00 2023.08.02 | В | 3.166 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 180.785 |  | Акт №318 от 02.08.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
31 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-5 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 21,42 2023.08.02 | 23,00 2023.08.02 | В | 1.3 | ВЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3, Л-4, Л-5, Л-6 |  |  | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 307.3345 |  | Акт №319 от 02.08.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
34 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | РП | В-10 Ф-404 РП-Вятка | 10 (10.5) | 09,50 2023.08.03 | 16,27 2023.08.03 | В | 6.62 | ТП-83 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6157 |  | Акт №320 от 03.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Советская с ТП-5309 | 0.38 | 09,30 2023.08.04 | 10,45 2023.08.04 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-35 РП-БКЗ | 10 (10.5) | 09,48 2023.08.04 | 11,14 2023.08.04 | П | 1.43 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 235.0205 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Малая Сосновая с ТП-5008 | 0.38 | 13,30 2023.08.04 | 14,30 2023.08.04 | П | 1 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10 КВ фидер-6 п/с 35\10 Южно Чувалкипово | 10 (10.5) | 14,03 2023.08.04 | 15,13 2023.08.04 | В | 1.17 | ВЛ-10 КВ фидер-6 п/с 35\10 Южно Чувалкипово ТП-042,ТП-044 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 204 | ООО Давлекановская сетевая компания | Акт №35 от04.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
6 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф-5 Причал | 6 (6.3) | 21,19 2023.08.04 | 01,15 2023.08.05 | В | 3.93 | КТП-1521,КТП-6906,КТП-Насосная |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 74 | ООО Башкирэнерго | Акт №36 от04.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
36 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | 1Т ТП-9 | 0.38 | 18,46 2023.08.06 | 20,32 2023.08.06 | В | 1.77 | ТП |  |  | 215 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 777.3755 |  | Акт №321 от 06.08.23 | 3.4.12.2 | 4.10 | 0
37 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ТП-86 ВН-10кВ к РС-37 | 0.38 | 18,46 2023.08.06 | 18,49 2023.08.06 | В | 0.05 | ТП-86, ТП-9 |  |  | 223 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 802.6854 |  | Акт №322 от 06.08.23 | 3.4.13.2 | 4.2 | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. ул.Ленина ж/д №39 с ТП-1803 | 0.38 | 09,14 2023.08.07 | 09,56 2023.08.07 | П | 0.7 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 10 (10.5) | 20,41 2023.08.07 | 20,50 2023.08.07 | В | 0.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга ТП-422,ТП-367 |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 215 | ООО Башкирэнерго | Акт №37 от07.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 ПС "Наумовка" | 0.38 | 11,00 2023.08.08 | 11,30 2023.08.08 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144.628 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 6 (6.3) | 11,50 2023.08.08 | 12,20 2023.08.08 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 48,70,175,46,45,108,141,131(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |  | опер. журнал от 08.08.2023 |  |  | 1
11 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,33 2023.08.09 | 15,35 2023.08.09 | П | 6.03 | ВЛ-0,4кВ Л-4 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 166.3222 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №502 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,25 2023.08.09 | 15,20 2023.08.09 | П | 1.92 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС Ташкиново отпайка с РВНО-1 на КТП-806 | 6 (6.3) | 14,00 2023.08.09 | 15,40 2023.08.09 | П | 1.67 | КТП-5130,КТП-5128,КТП-5129,КТП-1920,КТП-806,КТП-5108,КТП-5109,КТП-2020,КТП-5125,КТП-1120 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 877 |  |  |  |  | 1
39 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | 1Т ТП-9474 Ф-15 ПС Миловка | 10 (10.5) | 14,07 2023.08.09 | 17,20 2023.08.09 | В | 3.22 | 1Т ТП-9474 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6157 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №323 от 09.08.23 | 3.4.12.2 | 4.11 | 0
40 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ПС Благовещенск В-6 Ф-35 | 6 (6.3) | 17,12 2023.08.09 | 18,00 2023.08.09 | В | 0.8 | ТП-69001 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6157 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №324 от 09.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
41 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ПС Авдон В-10кВ Ф-17 | 10 (10.5) | 18,46 2023.08.09 | 18,48 2023.08.09 | В | 0.03 | ТП-9100/1, ТП-9101/1, ТП-9102/1 |  |  | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 112.0867 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №325 от 09.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
76 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КВЛ | ф-45-408 | 6 (6.3) | 09,00 2023.08.10 | 11,00 2023.08.10 | В | 2 | ТП 0.66 кВ ТП 48,70,141,131,47,136,74,2,12,43,218,9,175(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2200 |  | опер. журнал от 10.08.23 | 3.4.8.1 |  | 0
14 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-4 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,55 2023.08.10 | 16,37 2023.08.10 | П | 6.7 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 238.6362 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-5 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,20 2023.08.10 | 11,22 2023.08.10 | П | 1.03 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104.8553 |  |  |  |  | 1
11 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная | 6 (6.3) | 10,23 2023.08.10 | 11,15 2023.08.10 | В | 0.87 | КЛ 6 (6.3) кВ ф - 20 ПС 110/6 Монтажная головной кабель КТП-1321, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542,КТП-1524, КТП-1525 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 |  | Акт №38 от10.08.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
16 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,55 2023.08.10 | 15,12 2023.08.10 | П | 1.28 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | РП | РП-6 яч 13 "ввод с ф 51 ПС 110/6 кВ Искож | 6 (6.3) | 14,38 2023.08.10 | 16,23 2023.08.10 | В | 1.75 | РП 6 (6.3) кВ РП-6 яч 13 "ввод с ф 51 ПС 110/6 кВ Искож КТП-5101,КТП-5109,КТП-5115,КТП-5127,КТП-5114,КТП-5126,КТП-5105 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1080 |  | Акт №39 от10.08.2023 | 3.4.8.1 | 4.12 | 0
77 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.10кв№2 гпп улу-елга | 10 (10.5) | 19,47 2023.08.10 | 21,15 2023.08.10 | В | 1.47 | ТП 10 (10.5) кВ тп№№2и,3и,4и,5и,6и,7и,8и,9и,12и.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |  | опер.журнал. 2023-08-10 | 3.4.11 |  | 0
13 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф-4 ПС 110/6кВ Ташкиново | 6 (6.3) | 06,55 2023.08.11 | 08,54 2023.08.11 | В | 1.98 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф-4 ПС 110/6кВ Ташкиново КТП-6981,КТП-6982,КТП-6983 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 405 | ООО Башкирэнерго | Акт №40 от11.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
17 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.7 ПС "Кудеевка" | 0.38 | 09,52 2023.08.11 | 11,31 2023.08.11 | П | 1.65 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская ж/д №24 с ТП-1711 | 0.38 | 09,31 2023.08.15 | 11,30 2023.08.15 | П | 1.98 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-69 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,50 2023.08.15 | 11,34 2023.08.15 | П | 0.73 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83.1611 |  |  |  |  | 1
47 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ПС "Нагаево" Ф-17 ВЛ 10 кВ | 10 (10.5) | 12,40 2023.08.15 | 13,22 2023.08.15 | В | 0.7 | ТП-9997, ТП-9998 |  |  | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 585.7434 |  | Акт №326 от 15.08.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
20 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-6кВ ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 6 (6.3) | 12,54 2023.08.16 | 19,06 2023.08.16 | П | 6.2 | ТП-2146 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 86.7768 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
21 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2594 ПС "Рязановка" | 0.38 | 10,01 2023.08.17 | 10,57 2023.08.17 | П | 0.93 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.0785 |  |  |  |  | 1
22 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-99 | 0.38 | 11,46 2023.08.17 | 14,40 2023.08.17 | П | 2.9 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
50 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ТП-99 Ру-0,4 Л-2 | 0.38 | 11,46 2023.08.17 | 14,40 2023.08.17 | В | 2.9 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-99 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47.0041 |  | Акт №327 от 17.08.23 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная | 6 (6.3) | 15,00 2023.08.17 | 17,00 2023.08.17 | П | 2 | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная КТП-1321, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542,КТП-1524, КТП-1525 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-462 ПС "Юго-Западная" | 0.38 | 10,30 2023.08.18 | 10,57 2023.08.18 | П | 0.45 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68.6983 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21 ф.5 ПС "Улу-Теляк" | 0.38 | 11,10 2023.08.18 | 16,18 2023.08.18 | П | 5.13 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68.6983 |  |  |  |  | 1
16 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | кл-6кВ с КТП -5111 на КТП- 5103 ф-32 ПС 110/6кВ Искож | 6 (6.3) | 16,11 2023.08.18 | 17,18 2023.08.18 | В | 1.12 | КЛ 6 (6.3) кВ с КТП -5111 на КТП- 5103 ф-32 ПС 110/6кВ Искож КТП-3201,КТП-5103,КТП-5111,КТП-5116,КТП-5117,КТП-5121,КТП-5112 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 913 |  | Акт №41 от18.08.2023 | 3.4.13 | 4.12 | 1
74 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидер №2 ГПП Улу-Елга | 10 (10.5) | 12,10 2023.08.19 | 21,02 2023.08.19 | В | 8.87 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1И,2И.3И,4И,5И,6И,7И,8И,9И(Все ЛЭП ТП) |  |  | 451 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 1 | 450 | 0 | 210 |  | опер.журнал. 2023-08-19 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
55 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | СВВ-10кВ Ф-5 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 14,04 2023.08.19 | 14,20 2023.08.19 | В | 0.27 | ТП-16Г, ТП-41, ТП-101, ТП-52, ТП-15Г, ТП-114 |  |  | 374 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2 | 1345.0404 | ООО "Башкирэнерго"; ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №328 от 19.08.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
56 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | АВ-0,4 кВ Л-12 ТП-9101 | 0.38 | 06,25 2023.08.20 | 07,25 2023.08.20 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ Л-12 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6157 |  | Акт №329 от 20.08.23 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Энергетиков ж/д№2В подъезд№1 с ТП-0113 | 0.38 | 09,32 2023.08.22 | 09,55 2023.08.22 | П | 0.38 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-59 ф.406 РП "Вятка" | 0.38 | 10,00 2023.08.22 | 11,19 2023.08.22 | П | 1.32 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
28 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 11,00 2023.08.22 | 16,14 2023.08.22 | П | 5.23 | ТП-3, ТП-53, ТП-6Г |  |  | 66 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 231.4048 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
75 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ф.6кв 83-19 | 6 (6.3) | 05,46 2023.08.23 | 07,15 2023.08.23 | В | 1.48 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№128,100,63,204,178,180,184,61,187,245,159,60,250.(Все ЛЭП ТП) |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 |  | опер.журнал. 2023-08-23 | 3.4.14 |  | 1
29 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №4702 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,12 2023.08.23 | 11,04 2023.08.23 | П | 1.87 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
30 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 12,08 2023.08.23 | 13,05 2023.08.23 | П | 0.95 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 169.9379 |  |  |  |  | 1
21 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | ПС 110/6кВ Сельмаш 1 сек. 6кВ | 6 (6.3) | 06,02 2023.08.24 | 06,02 2023.08.24 | В | 0 | ПС 110/6кВ Сельмаш 1 сек. 6кВ ф.37 ТП-3701 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | ООО Башкирэнерго | Акт №42 от24.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
22 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | ПС 110/6 Ташкиново 1 сек 6кВ. | 6 (6.3) | 06,02 2023.08.24 | 06,02 2023.08.24 | В | 0 | ПС 110/6 Ташкиново 1 сек 6кВ ф.4,ф.8,ф.9,ф.11 КТП-6981, КТП-6982, КТП-6983,КТП-808, КТП-811,КТП-814, КТП-817, КТП-818, КТП-1320, КТП-1420, КТП-1620, КТП-0236, КТП-0136, КТП-1820, КТП-1920,КТП-2120,КТП-2720, КТП-2820, РП-БОС,КТП-2001 |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1429 | ООО Башкирэнерго | Акт №42 от24.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
31 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-80 ф.9 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,37 2023.08.24 | 12,24 2023.08.24 | П | 2.78 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39.7727 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС 110/6 Ташкиново | 6 (6.3) | 10,07 2023.08.24 | 11,20 2023.08.24 | П | 1.22 | КТП-804,КТП-808, КТП-811,КТП-814, КТП-817, КТП-818, КТП-1320, КТП-1420, КТП-1620, КТП-0236, КТП-0136, КТП-1820,КТП-2120, КТП-РВНО-1, КТП-2720, КТП-2820 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1065 |  |  |  |  | 1
60 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 11,57 2023.08.24 | 13,55 2023.08.24 | В | 1.97 | ТП-4; ТП-69; ТП-65;ТП-5; ТП-91; ТП-70; ТП-12Г; ТП-29; ТП-116; ТП-98; ТП-1Г; ТП-102; ТП-38 |  |  | 763 | 0 | 0 | 761 | 0 | 0 | 0 | 761 | 2 | 2751.5477 | ООО "Башкирэнерго"; ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №330 от 24.08.23 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
33 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф-20 ПС 110/6 Молнтажная | 6 (6.3) | 15,30 2023.08.24 | 17,00 2023.08.24 | П | 1.5 | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная КТП-1321, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542,КТП-1524, КТП-1525 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
61 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-10кВ ТП-6515 ТП-1515 | 10 (10.5) | 16,40 2023.08.24 | 20,50 2023.08.24 | В | 4.17 | КЛ-10кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6157 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №331 от 24.08.23 | 3.4.13.2 | 4.14 | 1
34 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,54 2023.08.25 | 10,43 2023.08.25 | П | 0.82 | ВЛ-10кВ Л-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61.4669 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ к ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,54 2023.08.25 | 10,43 2023.08.25 | П | 0.82 | ТП-126 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 191.6321 |  |  |  |  | 1
23 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | Ф-34 п/с Сахарный завод | 6 (6.3) | 16,43 2023.08.25 | 16,59 2023.08.25 | В | 0.27 | КТП-1712,КТП-1713,КТП-1714,КТП-1715,КТП-1716,КТП-1717 |  |  | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 477 | ООО Башкирэнерго | Акт №43 от25.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
65 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | В-10 ф.7 ПС Казаяк | 10 (10.5) | 02,58 2023.08.28 | 12,56 2023.08.28 | В | 9.97 | ТП-107, ТП-108 |  |  | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.8471 | ООО «Башкирэнерго» | Акт №332 от 28.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
78 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | КВЛ | ф 83-15 | 6 (6.3) | 03,43 2023.08.28 | 11,23 2023.08.28 | В | 7.67 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 287,288,304(Все ЛЭП ТП) |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 |  | опер. журнал от 28.08.2023 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0
36 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-121 ф.8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 14,40 2023.08.29 | 15,11 2023.08.29 | П | 0.52 | ТП-121 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 423.0369 |  |  |  |  | 1
37 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №29011 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00 2023.08.29 | 16,05 2023.08.29 | П | 1.08 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
25 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-9 Новая | 10 (10.5) | 17,54 2023.08.29 | 19,24 2023.08.29 | В | 1.5 | КТП-7155,КТП-7156,КТП-7157,КТП-7129 |  |  | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 236 | ООО Башкирэнерго | Акт №44 от29.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
67 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ПС | В-10 Ф-4 ПС Иглино тяга | 10 (10.5) | 19,35 2023.08.29 | 20,15 2023.08.29 | В | 0.67 | ТП-4; ТП-69; ТП-65;ТП-5; ТП-91; ТП-70; ТП-12Г; ТП-29; ТП-116; ТП-98; ТП-1Г; ТП-102; ТП-38 |  |  | 761 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 759 | 2 | 2744.3163 | ООО "Башкирэнерго"; ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №333 от 29.08.23 | 3.4.9.1 | 4.11 | 0
38 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6Г ф.8 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,32 2023.08.30 | 12,57 2023.08.30 | П | 2.42 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57.8512 |  |  |  |  | 1
68 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | В-10кВ ф.10 ЗРУ-10 УБКУА ЛПДС Нурлино | 10 (10.5) | 11,49 2023.08.30 | 13,09 2023.08.30 | В | 1.333 | ТП-01770 2 секция 0,4 кВ |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.0785 |  | Акт №334 от 30.08.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
39 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9019 ф.9 Лебяжий ПС "Зубово" | 0.38 | 12,47 2023.08.30 | 13,53 2023.08.30 | П | 1.1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
40 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-15 ПС 35/6 Касево | 6 (6.3) | 14,05 2023.08.30 | 15,00 2023.08.30 | П | 0.92 | КТП-15004, КТП-15008, КТП-15007, КТП-15011, КТП-15002, КТП-15010, КТП-15006, КТП-2003, КТП-0134 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1190 |  |  |  |  | 1
41 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9019, АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 14,27 2023.08.30 | 15,10 2023.08.30 | П | 0.72 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9019, ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  |  |  |  | 1
27 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-10кВ ф-4 ПС 110/10кВ Раевка - тяга | 10 (10.5) | 14,30 2023.08.30 | 20,19 2023.08.30 | В | 5.82 | КТП-422 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 213 | ООО Башкирэнерго | Акт №45 от30.08.2023 | 3.4.9.1 |  | 0
69 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | РП | В-10 ф-387 РП Карамалы | 10 (10.5) | 16,52 2023.08.30 | 17,47 2023.08.30 | В | 0.916 | ТП-21Г |  |  | 22 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 75.9297 | ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №335 от 30.08.23 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
42 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,34 2023.08.31 | 12,46 2023.08.31 | П | 3.2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 343.4915 |  |  |  |  | 1

## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0124 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 14,10 2023.08.01 | 15,15 2023.08.01 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
32 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 ПС "Иглино" уч за РС-28 | 10 (10.5) | 09,31 2023.08.02 | 12,55 2023.08.02 | П | 3.4 | ТП-52, ТП-15Г, ТП-101, ТП-41, ТП-16Г |  |  | 374 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | 2 | 1345.0404 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
33 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 ПС "Иглино" уч. За РС-6 | 10 (10.5) | 09,31 2023.08.02 | 12,55 2023.08.02 | П | 3.4 | ТП-52, ТП-15Г, ТП-101, ТП-41, ТП-16Г, ТП-10, ТП-11, ТП-58, ТП-100, ТП-74, ТП-6, ТП-8Г |  |  | 1010 | 0 | 0 | 1008 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 2 | 3644.6256 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
2 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №0110 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 15,11 2023.08.02 | 15,40 2023.08.02 | П | 0.48 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 443 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Советская с ТП-5309 | 0.38 | 09,30 2023.08.04 | 10,45 2023.08.04 | П | 1.25 | ВЛ |  |  | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 246 |  |  |  |  | 1
35 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-35 РП-БКЗ | 10 (10.5) | 09,48 2023.08.04 | 11,14 2023.08.04 | П | 1.43 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 235.0205 |  |  |  |  | 1
3 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Малая Сосновая с ТП-5008 | 0.38 | 13,30 2023.08.04 | 14,30 2023.08.04 | П | 1 | ВЛ |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-0,4кВ ф. ул.Ленина ж/д №39 с ТП-1803 | 0.38 | 09,14 2023.08.07 | 09,56 2023.08.07 | П | 0.7 | КЛ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 163 |  |  |  |  | 1
38 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2589 ПС "Наумовка" | 0.38 | 11,00 2023.08.08 | 11,30 2023.08.08 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144.628 |  |  |  |  | 1
79 | ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф 45-102 | 6 (6.3) | 11,50 2023.08.08 | 12,20 2023.08.08 | П | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 48,70,175,46,45,108,141,131(Все ЛЭП ТП) |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 |  | опер. журнал от 08.08.2023 |  |  | 1
42 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,33 2023.08.09 | 15,35 2023.08.09 | П | 6.03 | ВЛ-0,4кВ Л-4 |  |  | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 166.3222 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №502 РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,25 2023.08.09 | 15,20 2023.08.09 | П | 1.92 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 130 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС Ташкиново отпайка с РВНО-1 на КТП-806 | 6 (6.3) | 14,00 2023.08.09 | 15,40 2023.08.09 | П | 1.67 | КТП-5130,КТП-5128,КТП-5129,КТП-1920,КТП-806,КТП-5108,КТП-5109,КТП-2020,КТП-5125,КТП-1120 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 877 |  |  |  |  | 1
43 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-4 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,55 2023.08.10 | 16,37 2023.08.10 | П | 6.7 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 238.6362 |  |  |  |  | 1
44 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-5 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,20 2023.08.10 | 11,22 2023.08.10 | П | 1.03 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, Л-3 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 104.8553 |  |  |  |  | 1
45 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 13,55 2023.08.10 | 15,12 2023.08.10 | П | 1.28 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
46 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.7 ПС "Кудеевка" | 0.38 | 09,52 2023.08.11 | 11,31 2023.08.11 | П | 1.65 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская ж/д №24 с ТП-1711 | 0.38 | 09,31 2023.08.15 | 11,30 2023.08.15 | П | 1.98 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
48 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-69 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,50 2023.08.15 | 11,34 2023.08.15 | П | 0.73 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 83.1611 |  |  |  |  | 1
49 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-6кВ ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 6 (6.3) | 12,54 2023.08.16 | 19,06 2023.08.16 | П | 6.2 | ТП-2146 |  |  | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 86.7768 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
52 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2594 ПС "Рязановка" | 0.38 | 10,01 2023.08.17 | 10,57 2023.08.17 | П | 0.93 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.0785 |  |  |  |  | 1
51 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-99 | 0.38 | 11,46 2023.08.17 | 14,40 2023.08.17 | П | 2.9 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
15 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная | 6 (6.3) | 15,00 2023.08.17 | 17,00 2023.08.17 | П | 2 | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная КТП-1321, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542,КТП-1524, КТП-1525 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
54 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-462 ПС "Юго-Западная" | 0.38 | 10,30 2023.08.18 | 10,57 2023.08.18 | П | 0.45 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68.6983 |  |  |  |  | 1
53 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-21 ф.5 ПС "Улу-Теляк" | 0.38 | 11,10 2023.08.18 | 16,18 2023.08.18 | П | 5.13 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 68.6983 |  |  |  |  | 1
17 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Энергетиков ж/д№2В подъезд№1 с ТП-0113 | 0.38 | 09,32 2023.08.22 | 09,55 2023.08.22 | П | 0.38 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |  |  |  |  | 1
57 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-59 ф.406 РП "Вятка" | 0.38 | 10,00 2023.08.22 | 11,19 2023.08.22 | П | 1.32 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
58 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 11,00 2023.08.22 | 16,14 2023.08.22 | П | 5.23 | ТП-3, ТП-53, ТП-6Г |  |  | 66 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 231.4048 | ООО "Башкирэнерго"; Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
18 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №4702 РУ-6кВ | 6 (6.3) | 09,12 2023.08.23 | 11,04 2023.08.23 | П | 1.87 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 1
59 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 12,08 2023.08.23 | 13,05 2023.08.23 | П | 0.95 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 169.9379 |  |  |  |  | 1
62 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-80 ф.9 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,37 2023.08.24 | 12,24 2023.08.24 | П | 2.78 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39.7727 |  |  |  |  | 1
19 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 ПС 110/6 Ташкиново | 6 (6.3) | 10,07 2023.08.24 | 11,20 2023.08.24 | П | 1.22 | КТП-804,КТП-808, КТП-811,КТП-814, КТП-817, КТП-818, КТП-1320, КТП-1420, КТП-1620, КТП-0236, КТП-0136, КТП-1820,КТП-2120, КТП-РВНО-1, КТП-2720, КТП-2820 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1065 |  |  |  |  | 1
20 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-6кВ ф-20 ПС 110/6 Молнтажная | 6 (6.3) | 15,30 2023.08.24 | 17,00 2023.08.24 | П | 1.5 | КЛ-6кВ ф - 20 ПС 110/6кВ Монтажная КТП-1321, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542,КТП-1524, КТП-1525 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 |  |  |  |  | 1
64 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,54 2023.08.25 | 10,43 2023.08.25 | П | 0.82 | ВЛ-10кВ Л-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61.4669 |  |  |  |  | 1
63 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ к ТП-126 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,54 2023.08.25 | 10,43 2023.08.25 | П | 0.82 | ТП-126 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 191.6321 |  |  |  |  | 1
66 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-121 ф.8 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 14,40 2023.08.29 | 15,11 2023.08.29 | П | 0.52 | ТП-121 |  |  | 117 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 423.0369 |  |  |  |  | 1
24 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №29011 РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00 2023.08.29 | 16,05 2023.08.29 | П | 1.08 | ТП |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 169 |  |  |  |  | 1
72 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6Г ф.8 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,32 2023.08.30 | 12,57 2023.08.30 | П | 2.42 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57.8512 |  |  |  |  | 1
70 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9019 ф.9 Лебяжий ПС "Зубово" | 0.38 | 12,47 2023.08.30 | 13,53 2023.08.30 | П | 1.1 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  |  |  |  | 1
26 | ПО "СЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-15 ПС 35/6 Касево | 6 (6.3) | 14,05 2023.08.30 | 15,00 2023.08.30 | П | 0.92 | КТП-15004, КТП-15008, КТП-15007, КТП-15011, КТП-15002, КТП-15010, КТП-15006, КТП-2003, КТП-0134 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1190 |  |  |  |  | 1
71 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9019, АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 | 0.38 | 14,27 2023.08.30 | 15,10 2023.08.30 | П | 0.72 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9019, ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9015 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  |  |  |  | 1
73 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-87 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,34 2023.08.31 | 12,46 2023.08.31 | П | 3.2 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 95 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 343.4915 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь