## П
Журнал учёта данных первичной информации по плановым прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9958 ф.16 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 01,23 2023.10.29 | 01,30 2023.10.29 | П | 0.12 | 1Т ТП-9958 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 658.0574 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9015 ф.9 ПС "Зубово" | 10 (10.5) | 00,10 2023.10.29 | 00,18 2023.10.29 | П | 0.13 | 1Т ТП-9015 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 195.2478 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-4 ТП-01284 ф.400 РП "Карамалы" | 0.38 | 16,10 2023.10.28 | 17,30 2023.10.28 | П | 1.33 | ВЛ-0,4кВ Л-4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 166.3222 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-463 ф.8 ПС "Югозападная" | 10 (10.5) | 09,35 2023.10.23 | 10,57 2023.10.23 | П | 1.37 | ТП-436 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 191.6321 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ уч. за РС-1359 ф.411 ПС 2Толпар" | 10 (10.5) | 10,48 2023.10.19 | 11,57 2023.10.19 | П | 0 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-14 ф.7 ПС "Кудеевка" | 0.38 | 12,32 2023.10.17 | 13,25 2023.10.17 | П | 0.88 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9168 | 10 (10.5) | 09,35 2023.10.17 | 11,00 2023.10.17 | П | 1.42 | 1Т ТП-9168 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94.0082 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | 2Т ТП-9168 | 10 (10.5) | 11,00 2023.10.17 | 12,20 2023.10.17 | П | 1.33 | 2Т ТП-9168 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 94.0082 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-77 ф.Жил. Поселок РП "БКЗ" | 0.38 | 12,29 2023.10.13 | 16,45 2023.10.13 | П | 4.27 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 97.6239 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-6кВ ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 6 (6.3) | 14,09 2023.10.13 | 17,42 2023.10.13 | П | 3.55 | ТП-2146 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 90.3925 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 11,57 2023.10.10 | 14,30 2023.10.10 | П | 2.55 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90.3925 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2146 | 0.38 | 11,27 2023.10.12 | 15,49 2023.10.12 | П | 4.37 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90.3925 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-65 ф.4 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,38 2023.10.12 | 11,17 2023.10.12 | П | 1.65 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.400 РП "Карамалы" за РО-377 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.10 | 16,01 2023.10.10 | П | 5.52 | ТП-9882, ТП-9883 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 343.4915 | Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания" (ООО "Сетевая компания" |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9627 ф.27 ПС "Шакша" | 0.38 | 10,15 2023.10.09 | 12,04 2023.10.09 | П | 1.82 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47.0041 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-64 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 10,52 2023.10.10 | 15,07 2023.10.10 | П | 4.25 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-46 ф.5 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 09,10 2023.10.06 | 10,31 2023.10.06 | П | 1.35 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 79.5454 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2146 ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 0.38 | 10,45 2023.10.05 | 16,02 2023.10.05 | П | 5.28 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90.3925 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-2146 ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 0.38 | 11,55 2023.10.04 | 16,51 2023.10.04 | П | 4.93 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90.3925 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | ТП-9956 ф.16 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 10,04 2023.10.04 | 10,59 2023.10.04 | П | 0.92 | ТП-9956 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 509.8137 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-67 ф.Жил. Поселок РП "БКЗ" | 0.38 | 12,23 2023.10.01 | 16,05 2023.10.01 | П | 3.7 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.3884 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь