## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | В-10 Ф-397 РП Ягодный | 10 (10.5) | 11,20 2023.11.01 | 12,22 2023.11.01 | В | 1.033 | ТП-28 |  |  | 129 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 462.8096 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №379 от 01.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ТП-52 АВ-0,4кВ Л-2 | 0.38 | 01,29 2023.11.04 | 04,10 2023.11.04 | В | 2.68 | ВЛ-0,4 Л-2 ТП-52 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86.7768 |  | Акт №380 от 04.11.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 0
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 РП-151 к ТП-1512 | 10 (10.5) | 09,35 2023.11.04 | 11,02 2023.11.04 | В | 1.45 | ВЛ-10кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №381 от 04.11.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4 кВ Л-2 ТП-9992 | 0.38 | 23,17 2023.11.05 | 23,59 2023.11.05 | В | 0.7 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126.5495 |  | Акт №382 от 05.11.23 | 3.4.12.2 | 4.4 | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10 (10.5) | 10,54 2023.11.06 | 19,00 2023.11.06 | В | 8.1 | ТП-01300, ТП-01284,ТП9882,ТП-9883 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2 | 1258.2636 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №383 от 06.11.23 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
6 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ТП | Р-0,4 кВ Л-17 ТП-1070 | 0.38 | 20,50 2023.11.06 | 21,45 2023.11.06 | В | 0.916 | КЛ-0,4 кВ Л-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.6157 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №384 от 06.11.23 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
7 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 10 (10.5) | 19,35 2023.11.08 | 20,01 2023.11.08 | В | 0.433 | ТП-17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32.5413 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №385 от 08.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
8 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-340 ПС Восточная | 10 (10.5) | 20,00 2023.11.08 | 21,40 2023.11.08 | В | 1.67 | ТП-106 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 86.7768 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №386 от 08.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 10 (10.5) | 16,28 2023.11.09 | 17,16 2023.11.09 | В | 0.8 | ТП-18,ТП-64,ТП-45 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 | 979.8547 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №387 от 09.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП БКЗ В-10 ф.Жил.Поселок | 10 (10.5) | 16,28 2023.11.09 | 17,40 2023.11.09 | В | 1.2 | ТП-34,ТП-35, ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП-115, ТП-14 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1016.0117 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №388 от 09.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | ПС Тавтиманово В-10 Ф-3 | 10 (10.5) | 16,28 2023.11.09 | 17,16 2023.11.09 | В | 0.8 | Ф.РП БКЗ Жил.Поселок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №389 от 09.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
12 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 10 (10.5) | 21,20 2023.11.10 | 23,04 2023.11.10 | В | 1.733 | ТП-17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32.5413 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №390 от 10.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 0.38 | 19,30 2023.11.12 | 21,20 2023.11.12 | В | 1.833 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  | Акт №391 от 12.11.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | ПС Тавтиманово В-10 Ф-7 | 10 (10.5) | 05,51 2023.11.13 | 08,02 2023.11.13 | В | 2.18 | ТП-18,ТП-64,ТП-45 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 | 979.8547 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №392 от 13.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 10 (10.5) | 08,49 2023.11.14 | 09,06 2023.11.14 | В | 0.28 | ТП-34,ТП-35, ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП,115,ТП-14 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1016.0117 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №393 от 14.11.23 | 3.4.2 | 4.21 | 0
16 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 10 (10.5) | 17,35 2023.11.15 | 19,02 2023.11.15 | В | 1.45 | ТП-17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32.5413 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №394 от 15.11.23 | 3.4.10 | 4.3 | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-01300 | 0.38 | 20,05 2023.11.16 | 22,25 2023.11.16 | В | 2.333 | 1Т ТП-01300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №395 от 17.11.23 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-01300 | 0.38 | 02,08 2023.11.17 | 06,15 2023.11.17 | В | 4.116 | 1Т ТП-01300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №395 от 17.11.23 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП Карамалы В-10 Ф-400 | 10 (10.5) | 02,08 2023.11.17 | 04,33 2023.11.17 | В | 2.416 | ТП-01300, ТП-01284,ТП9882,ТП-9883 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2 | 1258.2636 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №395 от 17.11.23 | 3.4.9.3 | 4.10 | 0
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-94 | 0.38 | 08,30 2023.11.18 | 12,05 2023.11.18 | В | 3.58 | 1Т ТП-94 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 79.5454 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №396 от 18.11.23 | 3.4.12.2 | 4.3 | 0
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 0.38 | 19,55 2023.11.18 | 21,10 2023.11.18 | В | 1.25 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  | Акт №397 от 18.11.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
785 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КЛ | ф.6кВ 49-23. | 6 (6.3) | 16,35 2023.11.07 | 19,15 2023.11.07 | В | 2.67 | ВЛ 6 (6.3) кВ ф.6кВ 49-23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 200 |  | опер.журнал. 2023-11-07 | 3.4.14 | 4.11 | 1
786 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | РП 2 фидер АЗС | 6 (6.3) | 10,08 2023.11.08 | 12,12 2023.11.08 | В | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 29,6,225,14,208(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 400 |  | опер. журнал от 08.11.23 | 3.4.14 | 4.13 | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 12,45 2023.11.21 | 14,45 2023.11.21 | В | 1.966 | РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102, ТП-9520, ТП-47001 |  |  | 200 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 719.5243 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №398 от 21.11.23 | 3.4.9.1 | 4.3 | 0
23 | ГУП "РЭС" РБ ПО ЦЭС | ПС | В-10 Ф-339 ПС Восточная | 10 (10.5) | 22,40 2023.11.22 | 06,11 2023.11.23 | В | 7.52 | ТП-17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32.5413 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №399 от 22.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | Ф-4 ПС Улу-теляк | 10 (10.5) | 03,20 2023.11.23 | 07,55 2023.11.23 | В | 4.58 | ТП-39, ТП-21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 285.6403 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №400 от 23.11.23 | 3.4.8.4 | 4.4 | 0
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 кВ Ф-18 ПС Авдон | 10 (10.5) | 11,05 2023.11.23 | 13,11 2023.11.23 | В | 2.1 | ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102, ТП-9520, ТП-47001 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 589.3591 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №401 от 23.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
793 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 6 (6.3) | 06,26 2023.11.11 | 13,08 2023.11.11 | В | 6.7 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
796 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ Ф-19 п/с Искож | 6 (6.3) | 20,53 2023.11.13 | 22,00 2023.11.13 | В | 1.12 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 10 (10.5) | 11,25 2023.11.23 | 17,24 2023.11.23 | В | 5.98 | ТП-39, ТП-21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 285.6403 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №402 от 23.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ПС | В-10 Ф-230 ПС Восточная | 10 (10.5) | 15,42 2023.11.23 | 17,24 2023.11.23 | В | 1.7 | ТП-22,ТП-55,ТП-21,ТП-113, ТП-ПНИ | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 809.9168 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №403 от 23.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
803 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ГУП "РЭС" РБ ПО СЭС | ВЛ | П/С Искож 110/6 Ф-26 | 6 (6.3) | 13,29 2023.11.18 | 16,11 2023.11.18 | В | 2.7 |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
805 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО «СЭС» ГУП «РЭС» РБ | ВЛ | ВЛ-0.4 Копейкина-Рабовлюка кТП-1716 | 0.38 | 21,55 2023.11.19 |  | В |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | [5 empty] | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | АВ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 | 0.38 | 19,38 2023.11.23 | 20,58 2023.11.23 | В | 1.33 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-9951 |  |  | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 148.2437 |  | Акт №404 от 23.11.23 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 10 (10.5) | 08,05 2023.11.25 | 14,30 2023.11.25 | В | 6.42 | ТП-34,ТП-35, ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП,115,ТП-14 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1016.0117 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №405 от 25.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10кВ Ф-4 ПС Улу теляк | 10 (10.5) | 15,53 2023.11.25 | 19,42 2023.11.25 | В | 3.82 | ТП-39, ТП-21 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 285.6403 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №406 от 25.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 Ф-8 ЗРУ-10 ЛПДС Улу--Теляк | 10 (10.5) | 14,08 2023.11.26 | 14,25 2023.11.26 | В | 0.28 | ТП-111 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 137.3966 | ОА "Транснефть-Урал" | Акт №407 от 26.11.23 | 3.4.9.1 | 4.20 | 0
813 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО «СЭС» ГУП «РЭС» РБ | ВЛ | Ф-101 Автозавод | 6 (6.3) | 10,30 2023.11.24 | 11,20 2023.11.24 | В | 0.83 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | 1Т ТП-3 | 10 (10.5) | 21,40 2023.11.26 | 02,45 2023.11.27 | В | 5.08 | 1Т ТП-3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.314 |  | Акт №408 от 26.11.23 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
815 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО «СЭС» ГУП «РЭС» РБ | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-5 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 16,49 2023.11.25 | 16,52 2023.11.25 | В | 0.05 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10кВ Ф-8 ПС Иглино-тяговая | 10 (10.5) | 21,40 2023.11.26 | 23,59 2023.11.26 | В | 2.32 | ТП-32, ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30, ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42, ТП-33, ТП-53, ТП-75 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2 | 849.6895 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №409 от 26.11.23 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | В-10 ф.Жил. Поселок РП-БКЗ | 10 (10.5) | 13,20 2023.11.29 | 13,22 2023.11.29 | В | 0.03 | ТП-34,ТП-35, ТП-66,ТП-67,ТП-77,ТП,115,ТП-14 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | 2 | 1016.0117 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» | Акт №410 от 29.11.23 | 3.4.12.4 | 4.9 | 1
35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | РП | РП-102/2 В-10 к ТП-6016/2 | 10 (10.5) | 18,22 2023.11.30 | 00,32 2023.12.01 | В | 6.17 | ТП-6153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 557 | ООО "Башкирэнерго" | Акт №411 от 30.11.23 | 3.4.9.1 | 4.4 | 0

## П
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2023 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9019 ф.9 ПС "Зубово" | 10 (10.5) | 16,00 2023.11.30 | 16,44 2023.11.30 | П | 0.73 | 1Т ТП-9019 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 97.6239 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9952 ф.16 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 23,55 2023.11.30 | 00,15 2023.11.31 | П | 0.33 | 1Т ТП-9952 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 556.8178 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-75 ф.8 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,06 2023.11.28 | 12,02 2023.11.28 | П | 1.93 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 1Т ТП-9957 ф.16 ПС "Нагаево" | 10 (10.5) | 00,23 2023.11.28 | 00,50 2023.11.28 | П | 0.45 | 1Т ТП-9957 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 715.9086 |  |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | Р-0,4кВ №16 ПП-2401-ТП-2261 ф.8 ПС "Иглино" | 0.38 | 11,10 2023.11.22 | 11,40 2023.11.22 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ ПП-2401 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1245 |  |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 09,56 2023.11.22 | 10,26 2023.11.22 | П | 0.5 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 419.4212 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-50 ф.8 ПС "Минзитарово" | 0.38 | 15,54 2023.11.22 | 16,46 2023.11.22 | П | 0.87 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126.5495 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-1520 | 0.38 | 10,35 2023.11.20 | 11,27 2023.11.20 | П | 0.87 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 115.7024 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1, Л-2 ТП-18 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 09,32 2023.11.17 | 16,40 2023.11.17 | П | 7.13 | ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 166.3222 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.359 ПС "Минзитарово" | 10 (10.5) | 12,15 2023.11.17 | 13,45 2023.11.17 | П | 1.5 | ТП-84, ТП-85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ТП-1512 РП-151 | 10 (10.5) | 11,33 2023.11.16 | 12,02 2023.11.16 | П | 0.48 | ВЛ-10кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.3 ПС "Стерлибашево" | 10 (10.5) | 14,43 2023.11.16 | 16,27 2023.11.16 | П | 1.73 | ТП-7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 315 | ООО "ГИП Электро", ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-6 ТП-9100 ф.17 ПС "Авдон" | 0.38 | 09,23 2023.11.16 | 09,59 2023.11.16 | П | 0.45 | ВЛ-0,4кВ Л-6 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 198.8635 |  |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.50 ПС "ЛПДС" | 10 (10.5) | 10,46 2023.11.15 | 11,35 2023.11.15 | П | 0.82 | ТП-4Г, ТП-больница | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25.3099 | ООО "Башкирэнерго", ООО «Давлекановская сетевая компания» |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | уч. за РО-47002 ф.13 ПС "Булгаково" | 10 (10.5) | 10,30 2023.11.14 | 12,21 2023.11.14 | П | 1.85 | ТП-47002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-35 ф.Жил. Поселок РП БКЗ | 0.38 | 10,09 2023.11.14 | 13,18 2023.11.14 | П | 3.15 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-69 ф.4 ПС "Иглино" | 0.38 | 11,19 2023.11.13 | 11,55 2023.11.13 | П | 0.6 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 79.5454 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-4438/1 - ТП-4439/1 | 10 (10.5) | 15,35 2023.11.11 | 17,39 2023.11.11 | П | 2.07 | ТП-4440, ТП-4441 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101.2396 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | КЛ | КЛ-10кВ ТП-4438/1 - ТП-4439/1 | 10 (10.5) | 22,39 2023.11.12 | 23,30 2023.11.12 | П | 0.85 | ТП-4440, ТП-4441 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 101.2396 |  |  |  |  | 1
20 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-32 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,22 2023.11.07 | 15,49 2023.11.07 | П | 1.45 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32.5413 |  |  |  |  | 1
21 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-11 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,29 2023.11.07 | 10,57 2023.11.07 | П | 0.47 | ТП-11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 162.7065 |  |  |  |  | 1
22 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-21Г ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,32 2023.11.07 | 09,54 2023.11.07 | П | 0.37 | ТП-21Г | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 112.0867 |  |  |  |  | 1
23 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-01110 ф.35 ПС "Кушнаренково" | 10 (10.5) | 13,03 2023.11.09 | 14,08 2023.11.09 | П | 1.08 | ТП-01110 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 394.1113 |  |  |  |  | 1
24 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-69 ф.4 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,28 2023.11.10 | 17,45 2023.11.10 | П | 7.28 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 112.0867 |  |  |  |  | 1
25 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-01524 ф.387 РП "Карамалы" | 10 (10.5) | 12,03 2023.11.10 | 12,29 2023.11.10 | П | 0.43 | ТП-01524 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144.628 |  |  |  |  | 1
26 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-103 ф.РЖД | 10 (10.5) | 11,49 2023.11.08 | 12,03 2023.11.08 | П | 0.23 | ТП-103 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 220.5577 | ОАО "РЖД" |  |  |  | 1
27 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-7 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 11,05 2023.11.08 | 11,48 2023.11.08 | П | 0.72 | ВЛ-0,4кВ Л-1 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 213.3263 |  |  |  |  | 1
28 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-32 ф.8 ПС "Иглино" | 0.38 | 14,22 2023.11.07 | 15,49 2023.11.07 | П | 1.45 | ВЛ-0,4кВ Л-3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 32.5413 |  |  |  |  | 1
29 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-11 ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 10,29 2023.11.07 | 10,57 2023.11.07 | П | 0.47 | ТП-11 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 339.8758 |  |  |  |  | 1
30 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | ТП-21Г ф.5 ПС "Иглино" | 10 (10.5) | 09,32 2023.11.07 | 09,54 2023.11.07 | П | 0.37 | ТП-21Г | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 227.7891 |  |  |  |  | 1
31 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-18 ф.7 ПС "Тавтиманово" | 0.38 | 10,08 2023.11.03 | 11,24 2023.11.03 | П | 1.27 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155.4751 |  |  |  |  | 1
32 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-6963 ПС "Бахмут" | 0.38 | 12,30 2023.11.01 | 13,08 2023.11.01 | П | 0.63 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 126.5495 |  |  |  |  | 1
33 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.5 ПС "Иглино" | 0.38 | 10,40 2023.11.01 | 11,42 2023.11.01 | П | 1.03 | ВЛ-0,4кВ Л-2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 162.7065 |  |  |  |  | 1
34 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | уч. за РО-35 ф.19 ПС "Порошковая-Хрипуновский" | 6 (6.3) | 13,58 2023.11.30 | 17,36 2023.11.30 | П | 3.63 | ТП-2144 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 209.7106 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
35 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ТП | 2Т ТП-9375 ф.13 ПС "Булгаково" | 10 (10.5) | 02,38 2023.11.30 | 02,56 2023.11.30 | П | 0.3 | 2Т ТП-9375 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 209.7106 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь