## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за					май	месяц		года

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии					Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации					Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:					Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
				ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования
				1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-6033	0.38	13,56 2024.05.02	15,49 2024.05.02	П	1,88	ВЛ-0,4кВ Л-3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3	0	11,418					1
2	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-59 ф.406 РП Вятка	0.38	12,43 2024.05.02	16,26 2024.05.02	П	3,72	ВЛ-0,4кВ Л-1	0	0	15	0	0	15	0	0	0	15	0	57,09					1
3	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-116 ф.4 ПС Иглино	0.38	10,00 2024.05.02	12,29 2024.05.02	П	2,48	ВЛ-0,4кВ Л-3	0	0	34	0	0	34	0	0	0	34	0	129,404					1
4	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-116 ф.4 ПС Иглино	0.38	10,16 2024.05.03	13,39 2024.05.03	П	3,38	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-116	0	0	32	0	0	32	0	0	0	32	0	121,792					1
5	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	КЛ	КЛ-10кВ ф.31 ПС ЛПДС	10 (10.5)	11,39 2024.05.08	15,40 2024.05.08	П	4,02	ТП-112	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	15,224					1
6	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-64 ф.7 ПС Тавтиманово	0.38	11,58 2024.05.13	13,30 2024.05.13	П	1,53	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-64	0	0	17	0	0	17	0	0	0	17	0	64,702					1
7	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-6Г ф.8 ПС Иглино	0.38	10,14 2024.05.13	12,48 2024.05.13	П	2,57	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-6Г	0	0	16	0	0	16	0	0	0	16	0	60,896					1
8	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-52 ф.5 ПС Иглино	0.38	10,07 2024.05.13	12,01 2024.05.13	П	1,9	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-52	0	0	24	0	0	24	0	0	0	24	0	91,344					1
9	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-2 ТП-114 ф.5 ПС Иглино	0.38	09,09 2024.05.16	09,17 2024.05.16	П	0,13	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-114	0	0	27	0	0	27	0	0	0	27	0	102,762					1
10	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ ф.4 ПС Иглино уч. до РС-14	10 (10.5)	11,00 2024.05.16	14,41 2024.05.16	П	3,68	ТП-10, ТП-16Г, ТП-41, ТП-101, ТП-15Г, ТП-52	0	0	491	0	0	490	0	0	0	490	1	1864,94	ООО "Башкирэнерго"				1
11	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-1 ТП-76 ф.5 ПС Улу-Теляк	0.38	11,14 2024.05.17	13,01 2024.05.17	П	1,78	ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-76	0	0	13	0	0	13	0	0	0	13	0	49,478					1
12	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-3 ТП-40 ф.5 ПС Иглино	0.38	10,02 2024.05.21	10,15 2024.05.21	П	0,22	ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-40	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	38,06					1
13	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ уч. за РО-2141 ф.5 ПС Улу-Теляк	10 (10.5)	10,35 2024.05.22	14,01 2024.05.22	П	3,43	ТП-57	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	30,448					1
14	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ ф.5 ПС Иглино уч. за РС-4/1	10 (10.5)	11,06 2024.05.22	12,10 2024.05.22	П	1,07	ТП-10, ТП-103, ТП-11	0	0	393	0	0	392	0	0	0	392	1	1491,952	ООО "Башкирэнерго"				1
15	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	АВ-0,4кВ Л-4 ТП-22 ф.230 ПС Восточная	0.38	10,22 2024.05.23	12,01 2024.05.23	П	1,65	ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-22	0	0	30	0	0	30	0	0	0	30	0	114,18					1
16	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	Ру-0,4кВ ТП-9246	0.38	10,18 2024.05.24	10,35 2024.05.24	П	0,28	ТП-9246	0	0	42	0	0	42	0	0	0	42	0	159,852					1
17	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ ф.5 ПС Иглино уч. за РС-4/1	10 (10.5)	01,00 2024.05.24	01,49 2024.05.24	П	0,820	ТП-10, ТП-11, ТП-103, ТП-79, ТП-16Г, ТП-41, ТП-114, ТП-101, ТП-52, ТП-15Г, ТП-74, ТП-40, ТП-36, ТП-13, ТП-9, ТП-58, ТП-100, ТП-78, ТП-7, ТП-12, ТП-86, ТП-87, ТП-6, ТП-8Г, ТП-9Г, ТП-21Г, ТП-126	0	0	2062	0	0	2060	0	0	0	2060	2	7840,36	ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания"				1
18	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ ф.7 ПС Тавтиманово уч. за РС-712	10 (10.5)	09,19 2024.05.28	18,59 2024.05.28	П	9,67	ТП-18,ТП-64,ТП-45	0	0	273	0	0	271	0	0	0	271	2	1031,426	ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания"				1
19	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВВ-10кВ ф.7 ПС Тавтиманово	10 (10.5)	09,50 2024.05.29	17,10 2024.05.29	П	7,33	ТП-18,ТП-64,ТП-45	0	0	273	0	0	271	0	0	0	271	2	1031,426	ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания"				1
20	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ТП	Ру-10кВ ТП-44003 РП Байрак	10 (10.5)	10,32 2024.05.31	11,05 2024.05.31	П	0,55	ТП-44003	0	0	71	0	0	71	0	0	0	71	0	270,226					1
21	ГУП "РЭС" РБ ЦЭС	ВЛ	ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-8Г ф.5 ПС Иглино	0.38	10,10 2024.05.31	13,20 2024.05.31	П	3,17	ВЛ-0,4кВ Л-2	0	0	20	0	0	20	0	0	0	20	0	76,12					1

## Лист2
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь