## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2024 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
571 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | г. Чекмагуш КТП-3053 АВ-0,4кВ ф. Лесопарковая,Российская | 0.38 | 19,01 2024.02.23 |  | В |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | [5 empty] | 1
568 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | вл 10 кв ф. 11-24 | 10 (10.5) | 12,14 2024.02.19 | 14,55 2024.02.19 | В | 2.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
566 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | ВЛ | ф.6кв 83-19 | 6 (6.3) | 13,19 2024.02.10 | 13,20 2024.02.10 | В | 0.02 | ТП 6 (6.3) кВ ТП №№ 250,159,245,60,309,61,187,184,180,178,302,204,63,100,128.(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 300 |  | опер.журнал. 2024-02-10 | 3.4.14 | 4.21 | 1
561 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО СЭС | ВЛ | ВЛ-6кВ ф-8 п/с Михайловка | 6 (6.3) | 21,16 2024.02.03 | 23,46 2024.02.03 | В | 2.5 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
558 | Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан ПО "ЮЭС" ГУП РЭС РБ | КВЛ | ф. 5-33 | 6 (6.3) | 12,44 2024.02.02 | 19,22 2024.02.02 | В | 6.63 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 81,233,25(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 200 |  | опер.журнал от 02.02.24 |  | 4.12 | 1
1 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-9 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,31 2024.02.01 | 11,35 2024.02.01 | П | 2.07 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 260.3304 |  |  |  |  | 1
2 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-8Г ПС Иглино | 0.38 | 09,30 2024.02.07 | 15,05 2024.02.07 | П | 5.58 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.314 |  |  |  |  | 1
3 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2823 РП Байрак | 0.38 | 14,22 2024.02.07 | 15,35 2024.02.07 | П | 1.22 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 65.0826 |  |  |  |  | 1
4 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 ПС Минзитарово | 10 (10.5) | 11,23 2024.02.08 | 15,34 2024.02.08 | П | 4.18 | ТП-15, ТП-50, ТП-121 |  |  | 336 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2 | 1207.6438 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания" |  |  |  | 1
5 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 ПС Иглино уч. за РС-13 | 10 (10.5) | 00,02 2024.02.12 | 00,45 2024.02.12 | П | 0.72 | ТП-42 |  |  | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21.6942 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания" |  |  |  | 1
6 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-5 Улу-Кулево | 0.38 | 11,35 2024.02.13 | 12,20 2024.02.13 | П | 0.75 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43.3884 |  |  |  |  | 1
7 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-123 ф.396 РП Ягодный | 0.38 | 09,51 2024.02.13 | 15,30 2024.02.13 | П | 5.65 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47.0041 |  |  |  |  | 1
8 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.16 Пс Нагаево уч. от оп.46-63 | 10 (10.5) | 11,04 2024.02.13 | 15,40 2024.02.13 | П | 4.6 | ТП-22Г, ТП-9950, ТП-9951, ТП-9952, ТП-9953, ТП-9956, ТП-9957, ТП-9958, ТП-9954, ТП-9955, ТП-16, ТП-9959 |  |  | 1209 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 0 | 4371.3813 |  |  |  |  | 1
9 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2807 РП Байрак | 0.38 | 10,20 2024.02.19 | 12,57 2024.02.19 | П | 2.62 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6157 |  |  |  |  | 1
10 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-2823 РП Байрак | 0.38 | 13,11 2024.02.19 | 15,43 2024.02.19 | П | 2.53 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57.8512 |  |  |  |  | 1
11 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | ВВ-10кВ ф.13 уч. от РО-3083 | 10 (10.5) | 12,00 2024.02.20 | 14,06 2024.02.20 | П | 2.1 | ТП-47007 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
12 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-11 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 12,40 2024.02.22 | 14,20 2024.02.22 | П | 1.67 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 151.8594 |  |  |  |  | 1
13 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ ТП-2144 ф.19 ПС Порошковая-Хрипуновский | 0.38 | 13,37 2024.02.22 | 14,29 2024.02.22 | П | 0.87 | ТП-2144 |  |  | 39 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 137.3966 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
14 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-463 ф.9 ПС Иглино | 0.38 | 11,45 2024.02.27 | 13,00 2024.02.27 | П | 1.25 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 54.2355 |  |  |  |  | 1
15 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-68 ф.9 ПС Иглино | 0.38 | 09,27 2024.02.27 | 12,00 2024.02.27 | П | 2.55 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47.0041 |  |  |  |  | 1
16 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-9Г ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,40 2024.02.28 | 11,23 2024.02.28 | П | 1.72 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36.157 |  |  |  |  | 1
17 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-3 ТП-2589 ф.21 ПС Наумовка | 0.38 | 12,51 2024.02.28 | 14,07 2024.02.28 | П | 1.27 | ВЛ-0,4кВ Л-3 |  |  | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 137.3966 |  |  |  |  | 1
18 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-6 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 09,20 2024.02.29 | 15,30 2024.02.29 | П | 6.17 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 65 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 235.0205 |  |  |  |  | 1
19 | ГУП "РЭС" РБ ЦЭС | ВЛ | АВ-0,4кВ ТП-463 ПС Юго-Западная | 0.38 | 12,20 2024.02.29 | 13,00 2024.02.29 | П | 0.67 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 61.4669 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь