## Лист1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2024 | года
Государственное унитарное предприятие "Региональные электрические сети" Республики Башкортостан
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-29 ф.4 ПС Иглино | 0.38 | 10,00 2024.01.12 | 12,10 2024.01.12 | П | 2.17 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 80.85 |  |  |  |  | 1
2 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 уч. за РС-12 ПС Иглино | 10 (10.5) | 09,05 2024.01.16 | 17,27 2024.01.16 | П | 8.37 | ТП-25, ТП-6Г, ТП-53, ТП-3 |  |  | 66 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 246.4 | ООО "Башкирэнерго"; ООО "Давлекановская сетевая компания" |  |  |  | 1
3 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.8 ПС Иглино | 10 (10.5) | 09,05 2024.01.16 | 09,35 2024.01.16 | П | 0.5 | ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30, ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42, ТП-33, ТП-53, ТП-75 |  |  | 211 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 812.35 |  |  |  |  | 1
4 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | КЛ | КЛ-10кВ уч. от РС-3048 до ТП-9070 ф.387 РП "Карамалы" | 10 (10.5) | 10,11 2024.01.16 | 11,40 2024.01.16 | П | 1.48 | ТП-9070, ТП-18Г |  |  | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 546.7 |  |  |  |  | 1
5 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.13, ф.14 ПС "Булгаково" | 10 (10.5) | 11,30 2024.01.16 | 12,47 2024.01.16 | П | 1.28 | ТП-9285, ТП-9237, ТП-47003, ТП-47002, ТП-9587, ТП-47010, ТП-9375, ТП-47006, ТП-47007, ТП-47005, ТП-47004, ТП-9554, ТП-47009, ТП-9588, ТП-47010, ТП-9375 |  |  | 588 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 2263.8 |  |  |  |  | 1
6 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ уч. за РС-32 ф.406 РП Вятка | 10 (10.5) | 11,49 2024.01.16 | 13,59 2024.01.16 | П | 2.17 | ТП-99 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 107.8 |  |  |  |  | 1
7 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-21 ф.4 ПС Улу-Теляк | 0.38 | 11,57 2024.01.16 | 13,16 2024.01.16 | П | 1.32 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 107.8 |  |  |  |  | 1
8 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-62 ф.394 РП Ягодный | 0.38 | 11,37 2024.01.17 | 12,08 2024.01.17 | П | 0.52 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 73.15 |  |  |  |  | 1
9 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ф.5 уч. за РС-21 ПС Иглино | 10 (10.5) | 13,04 2024.01.18 | 14,32 2024.01.18 | П | 1.47 | ТП-36, ТП-40 |  |  | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 281.05 |  |  |  |  | 1
10 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | ВВ-10кВ ТП-18 ф.7 ПС Тавтиманово | 10 (10.5) | 11,15 2024.01.25 | 11,59 2024.01.25 | П | 0.73 | ТП-18, ТП-45, ТП-64 |  |  | 272 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1 | 1043.35 | ООО "Башкирэнерго" |  |  |  | 1
11 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-1 ТП-32 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 12,03 2024.01.25 | 12,26 2024.01.25 | П | 0.38 | ВЛ-0,4кВ Л-1 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50.05 |  |  |  |  | 1
12 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-9 ф.5 ПС Иглино | 0.38 | 10,15 2024.01.26 | 11,57 2024.01.26 | П | 1.7 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 277.2 |  |  |  |  | 1
13 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ВЛ | АВ-0,4кВ Л-2 ТП-80 ф.9 ПС Иглино | 0.38 | 09,36 2024.01.30 | 12,33 2024.01.30 | П | 2.95 | ВЛ-0,4кВ Л-2 |  |  | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65.45 |  |  |  |  | 1
14 | ПО "ЦЭС" ГУП "РЭС" РБ | ТП | ТП-4314 ф.9 ПС Зубово | 10 (10.5) | 10,41 2024.01.30 | 12,31 2024.01.30 | П | 1.83 | ТП-4314 |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 269.5 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь