## Отчет
[17 empty] | Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | 2019 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-21 п/с Николо-Берёзовка | 6(6,3) | 10:04 2019.01.18 | 12:46 2019.01.18 | В | 2.7 | КЛ | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 95 | 0 | 3835 |  | №41 от 18.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 318 | 6(6,3) | 10:40 2019.01.30 | 11:10 2019.01.30 | В | 0.5 | КЛ | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 2 | 292 | 0 | 740 |  | №42 от 30.01.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
3 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-21 п/с Кустовая | 6(6,3) | 20:11 2019.03.30 | 21:37 2019.03.30 | В | 1.43 | ВЛ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 80 |  | №45 от 30.03.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
4 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-16 п/с Николо-Берёзовка | 6(6,3) | 14:12 2019.04.03 | 14:45 2019.04.03 | В | 0.55 | ВЛ | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 1609 |  | №46 от 03.04.2019 | 3.4.12.5 | 4.12 | 0
5 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | п/с Касево | 6(6,3) | 18:11 2019.04.16 | 19:20 2019.04.16 | В | 1.15 | ВЛ | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 7 | 1628 | 0 | 3889 |  | №49 от 16.04.2019 | 3.4.12.2 | 4.21 | 0
6 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | фидер №9 ПС Амзя | 6 (6.3) | 11:36 2019.05.04 | 13:02 2019.05.04 | В | 1.43 | КЛ | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 6 | 398 | 0 | 1365 |  | № 50 от 04.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
7 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф 32 ПС "Искож" | 6(6,3) | 10:21 2019.05.09 | 13:18 2019.05.09 | В | 2.95 | КЛ | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 2511 |  | №53 от 09.05.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
8 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | Ф-17 п\с Искож | 6 (6.3) | 14:05 2019.05.15 | 16:25 2019.05.15 | В | 2.33 | КЛ | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 12 | 874 | 0 | 5955 |  | №55 от 15.05.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 0
9 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 02:10 2019.05.24 | 03:51 2019.05.24 | В | 1.68 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 255 |  | № 56 от 24.05.2019 | 3.4.12.2 | 4.14 | 0
10 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф.13 ПС Монтажная | 6 (6.3) | 16:03 2019.05.28 | 18:06 2019.05.28 | В | 2.05 | КЛ | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 1002 | 0 | 0 | 33 | 969 | 0 | 5531 |  | №57 от 28.05.2019 | 3.4.8 | 4.12 | 0
11 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 09:12 2019.06.01 | 12:16 2019.06.01 | В | 3.07 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 89 |  | №58 от 01.06.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | п/с КНС-14 ф 5 | 6 (6.3) | 09:50 2019.06.03 | 11:35 2019.06.03 | В | 1.75 | ВЛ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 30 | 0 | 102 |  | №59 от 03.06.2019 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
13 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ф 11 п/с Н-Березовка | 6 (6.3) | 11:25 2019.07.01 | 11:48 2019.07.01 | В | 0.38 | ПС | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 19 | 314 | 0 | 768 |  | №61 от 01.07.2019 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-18 ПС Зенит | 6 (6.3) | 11:34 2019.07.04 | 13:00 2019.07.04 | В | 1.43 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 304 |  | №62 от 04.07.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
15 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-17 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 14:06 2019.07.04 | 15:21 2019.07.04 | В | 1.25 | ВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 282 |  | №63 от 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
16 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-18 ПС Зенит | 6 (6.3) | 14:21 2019.07.04 | 15:49 2019.07.04 | В | 1.47 | КЛ | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 304 |  | №64 от 04.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.9 | 0
17 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 5 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 04:40 2019.07.08 | 14:37 2019.07.08 | В | 9.95 | ВЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 307 |  | №65 от 08.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
18 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ф.8 п\с Михайловка | 6 (6.3) | 09:42 2019.07.10 | 10:54 2019.07.10 | В | 1.2 | ТП | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 23 | 114 | 0 | 645 |  | №66 от 10.07.2019 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
19 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф 13 п/с Монтажная | 6 (6.3) | 13:40 2019.07.21 | 14:06 2019.07.21 | В | 0.43 | ВЛ | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 50 | 335 | 0 | 1305 |  | №67 от 21.07.2019 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
20 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф5 Монтажная | 6 (6.3) | 08:33 2019.07.27 | 09:30 2019.07.27 | В | 0.95 | ВЛ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 329 |  | №68 от 27.07.2019 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0
21 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-13 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 15,57 2019.08.02 | 21,30 2019.08.02 | В | 5.55 | КЛ | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 94 | 35 | 0 | 157 |  | №69 от 02.08.2019 | 3.4.14 | 4.12 | 1
22 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф-13 ПС Нефтекамск | 6 (6.3) | 16:25 2019.09.09 | 16:52 2019.09.09 | В | 0.45 | КЛ | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 94 | 36 | 0 | 780 |  | № 70 от 09.09.2019 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
23 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-12 п/с нефтекамск | 6 (6.3) | 17:27 2019.09.11 | 18:06 2019.09.11 | В | 0.65 | ТП | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 102 |  | №71 от 11.09.2019 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
24 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | РП 25 | 6 (6.3) | 13:00 2019.09.16 | 14:15 2019.09.16 | В1 | 1.25 | КЛ | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132 |  | №72 от 16.09.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
25 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | ф-5 п/с КАМА | 6 (6.3) | 17:25 2019.09.19 | 2019-09-19 22:12 | В | 4.78 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  | №73 от 19.09.2019 | 3.4.12.5 | 4.4 | 0
26 | МУП "НМПЭС" РБ | ВЛ | Ф-6 п/с Амзя | 6 (6.3) | 10,27 2019.09.23 | 11:10 2019.09.23 | В1 | 0.72 | ВЛ | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 13 | 488 | 0 | 1111 |  | №74 от 23.09.2019 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
27 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ф 18 п/с Зенит | 6 (6,3) | 18:27 2019.10.16 | 2019-10-16 19:22 | В | 0.92 | КЛ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 450 |  | №75 от 16.10.2019г. | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
28 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | рп2 -ктп 0206 | 6 (6,3) | 04:40 2019.10.24 | 04:48 2019.10.24 | В | 0.13 | КЛ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 |  | №76 от 24.10.2019г. | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
29 | МУП "НМПЭС" РБ | РП | РП 6/0,4кВ №4 яч. №11 | 6(6,3) | 05:26 2019.11.14 | 09:22 2019.11.14 | В1 | 3.93 | РП | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 42 |  | № 77 от 14.11.2019г. | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
30 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ПС Касево 35/6кВ ф №9 КЛ 6кВ на РВНО №1 | 6(6,3) | 05:26 2019.11.14 | 10:35 2019.11.14 | В1 | 5.15 | КЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 108 |  | №78 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
31 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ПС Зенит 35/6кВ яч. №6 КЛ 6кВ на РП 6/0,4кВ №2 | 6(6,3) | 09:53 2019.11.23 | 10:08 2019.11.23 | В1 | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 45 | 168 | 0 | 1278 |  | №79 от 14.11.2019г. | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
32 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2807 ВВ | 6(6,3) | 19:35 2019.11.24 | 20:12 2019.11.24 | В | 0.62 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 144 |  | №80 от 14.11.2019г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
33 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ПС Зенит 35/6кВ яч. №6 КЛ 6кВ на РП 6/0,4кВ №2 | 6(6,3) | 09:53 2019.11.23 | 10:08 2019.11.23 | В1 | 0.25 | КЛ | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 45 | 168 | 0 | 1278 |  | №79 от 14.11.2019г. | 3.4.7.4 | 4.11 | 1
34 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №2807 ВВ | 6(6,3) | 19:35 2019.11.24 | 20:12 2019.11.24 | В | 0.62 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 144 |  | №80 от 14.11.2019г. | 3.4.10 | 4.11 | 0
35 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №8003 РУ 0,4кВ ф Строителей | 0.38 | 21:46 2019.11.26 | 23:20 2019.11.26 | В1 | 1.57 | ТП | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 196 |  | №83 от 14.11.2019г. | 3.4.11 | 4.13 | 1
36 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ПС Искож 110/35/6кВ ф №17 КЛ 6кВ м/у ТП 6/0,4кВ №1706 и ТП 6/0,4кВ №0201 | 6(6,3) | 22:41 2019.11.27 | 00:47 2019.11.28 | В | 2.1 | КЛ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 68 | 232 | 0 | 1800 |  | №84 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
37 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 6/0,4кВ №319 РУ 0,4кВ ф Победы 6 КЛ 0,4кВ | 0.38 | 11:20 2019.11.28 | 12:05 2019.11.28 | В | 0.75 | КЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 |  | №85 от 14.11.2019г. | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
38 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | КТП 6/0,4кВ №526 | 6(6,3) | 16:10 2019.11.28 | 16:50 2019.11.28 | В | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  | №86 от 14.11.2019г. | 3.4.9.3 | 4.4 | 0
39 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | КТП 6/0,4кВ №1531, РУ 0,4кВ ф АТК | 0.38 | 10:30 2019.12.05 | 13:30 2019.12.05 | В1 | 3 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  | №86а от 05.12.2019г. | 3.4.4 | 4.4 | 1
40 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №6923 | 6(6,3) | 10:05 2019.12.17 | 10:22 2019.12.17 | В | 0.28 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |  | № 87 от 17.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
41 | МУП "НМПЭС" РБ | ПС | ПС Амзя 35/6кВ, РУ 6кВ, ф №6 | 6(6,3) | 18:10 2019.12.19 | 18:11 2019.12.19 | В | 0.02 | ПС | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 21 | 480 | 1 | 1773 |  | № 88 от 19.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
42 | МУП "НМПЭС" РБ | КЛ | ТП 6/0,4кВ №1712, РУ 0,4кВ, ф ул. Комсомольская, д,32, д.32А | 0,38 | 23:01 2019.12.20 | 02:41 2019.12.21 | В1 | 3.67 | КЛ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 230 |  | № 89 от 21.12.2019г. | 3.4.14. | 4.12 | 1
43 | МУП "НМПЭС" РБ | ТП | ТП 6/0,4кВ №6923 | 6(6,3) | 15:48 2019.12.27 | 15:58 2019.12.27 | В | 0.17 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |  | № 90 от 27.12.2019г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь