|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.03.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Отключение ж/д Строителей 45в, ремонт вводного КЛ-0,4кВ | 02.04.202109:00 | 02.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202114:00 | 02.04.202114:20 |
| 31.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 I-II замена тр-ра на 400кВА  | 01.04.202109:00 | 01.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.202109:02 | 01.04.202115:15 |
| 31.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-0825 отключить КЛ-0,4кВ ф.ж/д Комсомольский 43, 43а для обновления бирок КЛ | 01.04.202109:00 | 01.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.202109:15 | 01.04.202110:55 |
| 31.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 замена тр-ра Т-2/250 | 01.04.202104:00 | 01.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.04.202105:03 | 01.04.202105:14 |
| 31.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 на тр-рах | 02.04.202104:00 | 02.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202105:10 | 02.04.202105:15 |
| 01.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | Аскино КТП-1066 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка | 02.04.202110:00 | 02.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202107:00 | 02.04.202110:40 |
| 01.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» ревизия РЛНД РО-3204 на КТП-314 | 05.04.202116:00 | 05.04.202118:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.04.20.2116:20 | 05.04.202117:05 |
| 01.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» откл. ввод с 5103 на 5111, ремонт соедин. на КТП-5111 | 02.04.202109:30 | 02.04.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202109:35 | 02.04.202110:00 |
| 01.04.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | Отключить ж/д Ленина 30 для опломбировки учета | 02.04.202109:00 | 02.04.202110:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202109:00 | 02.04.202109:20 |
| 01.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 Т-2 включить в работу | 01.04.2021 | 01.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 01.04.202115:15 |
| 01.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 яч.№11 ввод РП-12 включить в работу
2. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 прогруз РЗА
 | 01.04.202115:4002.04.202109:00 | 02.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.04.202109:30 | 01.04.202116:0005.04.202114:40 |
| 02.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах | 03.04.202104:00 | 03.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.04.202105:17 | 03.04.202105:25 |
| 05.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1401 регулировка U на 1Т | 05.04.202113:00 | 05.04.202113:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.04.202113:10 | 05.04.202113:15 |
| 05.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 включить в работу
2. РП-1 яч.№2 ввод ТП-316 прогруз РЗА
 | 05.04.202116:0006.04.202109:00 | 07.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.202108:35 | 05.04.202115:1307.04.202111:05 |
| 12.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004, демонтаж опоры | 13.04.202109:30 | 13.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 06.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ отпайка на КТП-401 РО-2112, демонтаж провода ул.осв. | 07.04.202109:30 | 07.04.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.04.202109:30 | 07.04.202110:30 |
| 06.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры №1,2 | 07.04.202109:00 | 07.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена  | Выполнили 26.03.2021 |
| 06.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова с КТП-1208 перевод ввода  | 06.04.202109:00 | 06.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.04.202109:10 | 06.04.202116:55 |
| 07.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2702 перевод нагрузки на лето | 08.04.202104:00 | 08.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.202105:07 | 08.04.202105:10 |
| 07.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №10 ввод ТП-319 прогруз РЗА
2. РП-1 №2 ввод ТП-316 включить в работу
 | 08.04.202109:0007.04.202116:00 | 09.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.202109:13 | 09.04.202115:3407.04.202111:20 |
| 08.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.СНТ «Березка» с ТП-1405 монтаж СИП по тех.прис. | 08.04.202113:30 | 08.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.04.202113:30 | 08.04.202117:00 |
| 08.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004 монтаж ввода на д.№11 для демонтажа опоры | 09.04.202109:30 | 09.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.04.202109:58 | 09.04.202113:10 |
| 09.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №10 ввод ТП-319 включить в работу
2. РП-1 №4 ввод ТП-320 прогруз РЗА
3. РП-1 №7 СВВ прогруз РЗА
 | 09.04.202116:0012.04.202109:0014.04.202109:00 | 13.04.202116:0015.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.04.202115:3412.04.202109:1014.04.202109:00 | 13.04.202111:0015.04.202115:30 |
| 14.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2909 Т-1 замена тр-ра 250кВА | 15.04.202109:00 | 15.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Работа не производилась |
| 14.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1406 Т-1 замена тр-ра 400кВА | 15.04.202114:00 | 15.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.202114:00 |  |
| 14.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 15.04.202104:00 | 15.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.04.202105:05 | 15.04.202105:10 |
| 14.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.04.202104:00 | 16.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.202105:00 | 16.04.202105:10 |
| 15.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1406 Т-2 замена тр-ра | 16.04.202109:00 | 16.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.202109:18 | 16.04.202110:43 |
| 15.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №13 резерв прогруз РЗА
2. РП-1 №8 ф.№11 «Михайловка» прогруз РЗА
 | 16.04.202109:0019.04.202109:00 | 16.04.202116:0020.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.202109:02 | 16.04.202115:30 |
| 15.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1406 разделение нагрузки на тр-рах | 17.04.202104:00 | 17.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.202105:16 | 17.04.202105:38 |
| 16.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1402 Т-1 замена тр-ра ТМ-250кВА | 19.04.202109:00 | 19.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.202108:55 | 19.04.202111:00 |
| 16.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-317 Т-2 замена тр-ра ТМ-630кВА | 19.04.202114:00 | 19.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.202114:00 |  |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.04.202104:00 | 19.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.202105:11 | 19.04.202105:20 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.04.202104:00 | 20.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202105:09 | 20.04.202105:17 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 разделение нагрузки на тр-рах | 21.04.202104:00 | 21.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.04.202104:30 | 19.04.202106:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.04.202104:44 | 19.04.202104:58 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-317 разделение нагрузки на тр-рах | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202104:44 | 20.04.202104:54 |
| 16.04.2021 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-8013 откл. Т-1 замена Т в камере тр-ра | 16.04.202115:00 | 16.04.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.202115:00 | 16.04.202116:02 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0920 регулировка U на тр-ре | 16.04.202114:00 | 16.04.202114:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.04.202114:00 | 16.04.202114:10 |
| 16.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 разделение нагрузки на ПС на тр-рах | 17.04.202104:00 | 17.04.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.04.202105:16 | 17.04.202105:14 |
| 19.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1402 Т-2 замена тр-ра ТМ400 на 250кВА | 20.04.202113:30 | 20.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202113:30 | 20.04.202115:00 |
| 19.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-403 замена тр-ра ТМ 250кВА | 20.04.202110:00 | 20.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202110:00 | 20.04.22110:45 |
| 19.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 отключить для откопки и переноса кабеля | 20.04.202109:00 | 20.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202109:01 | 20.04.202109:03 |
| 19.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ленина и ф.Комсомольского с КТП-403. Тек.ремонт, расчистка трассы | 20.04.202109:30 | 20.04.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.04.202109:30 | 20.04.202111:30 |
| 20.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сюткина-ф.Заречная с КТП-0720, демонтаж укосины | 21.04.202109:30 | 21.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.202109:00 | 21.04.202115:00 |
| 20.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1203 замена тр-ра 400кВА | 21.04.202109:00 | 21.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.04.202109:22 | 21.04.202110:30 |
| 21.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5301 ввод ф.№3 «Искож» прогруз РЗА | 22.04.202109:00 | 22.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.04.202109:00 |  |
| 21.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 испытать после монтажа соед.муфты | 22.04.2021 | 22.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.04.202114:05 | 22.04.202116:05 |
| 22.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 испытать после перекладки |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.202108:55 | 23.04.202111:40 |
| 22.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 включить в работу |  | 23.04.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021включен |  |
| 23.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-16 Амзя замена тр-ра | 23.04.202109:00 | 23.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.202109:00 | 23.04.202110:15 |
| 23.04.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-14 Амзя замена тр-ра | 23.04.202113:00 | 23.04.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.202110:35 | 23.04.202111:30 |
| 23.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №6 ввод ТП-0614 прогруз РЗА | 26.04.202109:00 | 27.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.202109:20 |  |
| 23.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11 Т-2 замена тр-ра 160кВАКТП-27 замена тр-ра | 26.04.202109:0026.04.202113:00 | 26.04.202113:0026.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.202113:1026.04.202110:00 | 26.04.202114:0026.04.202111:20 |
| 23.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0825 РУ-6кВ ремонт ВН-16 на ввод с ТП-1225, тек.ремонт Т-2 | 26.04.202109:00 | 26.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.202110:00 | 26.04.202110:40 |
| 23.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5008 ТП-0525 включить в работу |  | 23.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.04.2021Включен |  |
| 26.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-0525 ТП-1824 отключить для безопасного производства работ по заглублению  | 26.04.202109:00 | 29.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.202110:16 | 27.04.202116:55 |
| 26.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-11 замена тр-ра | 27.04.202109:00 | 27.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.202109:00 | 27.04.202111:00 |
| 26.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-13 замена тр-ра | 27.04.202111:00 | 27.04.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.202111:00 | 27.04.202115:00 |
| 26.04.2021 | Двоеглазов Д.А. | План. | ТП-801 откл. РУ-0,4кВ монтаж узла учета по договорным работам ИП Брусник | 29.04.202108:30 | 29.04.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.202108:30 | 29.04.202111:30 |
| 26.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5302-0201 включить в работу |  | 26.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.04.202115:50 | 26.04.202116:00 |
| 27.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-801 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 29.04.202109:00 | 29.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.202108:30 | 29.04.202111:30 |
| 27.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП Бригантина тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 28.04.202109:00 | 28.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.202109:17 | 28.04.202115:05 |
| 27.04.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Причал», ревизия РЛНД на КТП-1521 (Бригантина) | 28.04.202109:30 | 28.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.202109:17 | 28.04.202115:05 |
| 27.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №5 ввод ТП-318 прогруз РЗА | 28.04.202109:00 | 28.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.202109:05 | 29.04.202111:30 |
| 27.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Михайловская и Соловьиная с КТП-302 демонтаж и монтаж опор | 28.04.202108:30 | 28.0.4.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.04.202109:30 | 28.04.202115:30 |
| 27.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 яч.№6 ввод ТП-0613 включить в работу | 27.04.202117:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.04.2021 включен |  |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-105 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.04.202109:00 | 29.04.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.202109:00 | 29.04.202110:30 |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 29.04.202113:40 | 29.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.202109:00 | 29.04.202114:40 |
| 28.04.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-8 замена тр-ра 160кВА Т-1, Т-2 поочередно | 29.04.202109:00 | 29.04.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.04.202109:00 | 29.04.202111:05 |
| 28.04.2021 | Асанов Р.Р. | План. | Демонтаж опоры ВЛ-6кВ на ул.Монтажников Н-Березовка, опоры без проводов  | 30.04.202109:30 | 30.04.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.202108:55 | 30.04.202111:55 |
| 29.04.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-1 №5 ввод ТП-318 включить в работу
2. КТП-312 в/в испытания тр-ра
 | 29.04.202114:0030.04.202113:00 | 30.04.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.202113:05 | 29.04.202115:1630.04.202114:00 |
| 30.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-1824-ТП-0525 испытать после углубления в зоне асфальтирования | 30.04.202109:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.202109:00 | 30.04.202111:00 |
| 30.04.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 КЛ-0,4кВ ф.ж/д. Дзержинского 10 отключить для восстановления норм.схемы после ремонта КЛ | 30.04.202109:30 | 30.04.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.202109:40 | 30.04.202110:12 |
| 30.04.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1824-0525 включить в работу |  | 30.04.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.04.2021 | ВключенСфазирован  |