|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | | **Планов.**  **внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** | | | |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | | | **Включ.** |
| 31.03.2022 | Пахомов | План. | | РП-9 №14 ввод ТП 2907 прогруз РЗА | 04.04.2022  09:00 | 05.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022  09:01 | | | 05.04.2022  15:00 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | | ТП 0101 Т-2 Ремонт тр-ра | 01.04.2022  09:00 | 01.04.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022  08:10 | | | 01.04.2022  11:05 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | | ТП 1709 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.2022  13:30 | 01.04.2022  14:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022  13:30 | | | 01.04.2022  14:23 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | | ТП 1710 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.2022  15:00 | 01.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.2022  15:00 | | | 01.04.2022  15:35 |
| 01.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 326 РУ 0,4кВ замена рубильника | 04.04.2022  14:00 | 04.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022  14:00 | | | 04.04.2022  15:51 |
| 01.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Радужная Перевод нагрузки на Новое КТП 3120 с 9005 | 04.04.2022  09:30 | 04.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.2022  09:30 | | | 04.04.2022  10:18 |
| 03.04.2022 | Мухаметдинов | План. | | ТП 2411 ф.Родниковая нечет.отключить для замены предохранителя | 03.04.2022  21:10 | 03.04.2022  21:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.04.2022  21:16 | | | 03.04.2022  21:38 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная с КТП 9005 Перевод нагрузки на КТП 3120 | 05.04.2022  13:30 | 05.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.2022  13:50 | | | 05.04.2022  14:15 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Касево подк. КТП 3220 | 06.04.2022  09:30 | 06.04.2022  11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022  09:30 | | | 06.04.2022  10:50 |
| 04.04.2022 | Закиев | План. | | КЛ-6кВ ф.9 п/с Касево РО 911 – КТП 3220 произвести ВВ испытания после подключения |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.2022  09:01 | | | 05.04.2022  11:30 |
| 05.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП 9002 перевод нагрузки на КТП 3120 | 6.04.2022  09:30 | 06.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 6.04.2022  09:30 | | | 06.04.2022  10:30 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. | | РП-9 яч.№10 СВВ Прогруз РЗА | 6.04.2022  08:30 | 06.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022  08:23 | | | 06.04.2022  15:00 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП 327 РУ-6кВ секц.№2 Замена КСО | 07.04.2022  09:00 | 07.04.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022  09:50 | | | 07.04.2022  15:30 |
| 05.04.2022 | Шаймуратов | План. | | КЛ 6кВ ТП 2024 на 1624 отключить для врезки и подключения | 07.04.2022  09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022  10:52 | | | - |
| 06.04.2022 | Шаймуратов | План. | | ТП 2905 тр-р 2 Ремонт трансформатора №2 | 07.04.2022  09:00 | 07.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022  09:05 | | | 07.04.2022  10:05 |
| 06.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП 1805 Т-2 ремонт трансформатора | 06.04.2022  14:00 | 06.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.2022  13:50 | | | 06.04.2022  16:25 |
| 06.04.2022 | Закиев | План. | | КЛ 6кВ ф.24 ПС Михайловка  оп.4 РО 2412  оп.5 РО 2413  Произвести ВВ испытания после монтажа КЛ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.2022  09:00 | | | 07.04.2022  11:00 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. | | РП 14 отключить РУ 0,4кВ для подключения нового ВЛ-0,4кВ СИП Фаворит | 08.04.2022  15:00 | 08.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.2022  15:20 | | | 08.04.2022  15:32 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Михайловка Реконструкция линии | 08.04.2022  09:00 | 08.04.2022  11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.2022  09:45 | | | 08.04.2022  11:10 |
| 08.04.2022 | Шакиров | План. | | РП 9 яч.27 ввод ТП 903 Прогруз РЗА | 12.04.2022  09:00 | 13.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022  09:12 | | | 13.04.2022  10:20 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов | План. | | Испытать КЛ 6кВ с КТП 2024 на КТП 2324 с КТП 2324 на ТП 1624 | 11.04.2022  09:00 | 11.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022  09:01 | | | 12.04.2022  15:15 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов | План. | | КТП 3220 КЛ 0,4кВ включить на х.х |  | 08.04.2022  14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | | | 08.04.2022  16:15 |
| 08.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Уфимская с КТП 9003 перевод нагрузки с КТП 3220 | 11.04.2022  13:30 | 11.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022  13:42 | | | 11.04.2022  14:28 |
| 08.04.2022 | Артемов | План. | | Отключить в ТП 324  ф.Ягуар | 11.04.2022  09:00 | 11.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022  09:10 | | | 11.04.2022  10:15 |
| 08.04.2022 | Черепанов | План. | | ТП 811 ф.Крымская  устранение обрыва | 11.04.2022  04:30 | 11.04.2022  05:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022  04:30 | | | 11.04.2022  05:00 |
| 11.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП 327 РУ 6кВ сек.№1 Замена КСО | 12.04.2022  09:00 | 12.04.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12:04.2022  09:01 | | | 12.04.2022  15:07 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9003 перевод на 3220 | 12.04.2022  09:30 | 12.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.2022  09:31 | | | 12.04.2022  14:40 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Трактовая-Крымская с КТП 811 установка опоры | 11.04.2022  09:30 | 11.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.2022  09:31 | | | 11.04.2022  11:00 |
| 12.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП 9005 перевод на 3220 | 13.04.2022  09:30 | 13.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.2022  09:14 | | | 13.04.2022  10:20 |
| 12.04.2022 | Артемов | План. | | Отключение ж/д Социалистическая 72А Монтаж узла учета на ТОК с ТП 1803 | 13.04.2022  09:30 | 13.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.2022  10:00 | | | 13.04.2022  10:25 |
| 13.04.2022 | Пахомов | План. | | РП 9 №8 ввод ТП 902 прогруз РЗА | 14.04.2022  09:00 | 15.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  09:10 | | | 15.04.2022  11:05 |
| 13.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 8002 тек.рем. РУ 6/0,4кВ тр-ры | 14.04.2022  09:00 | 14.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  13:30 | | | 14.04.2022  15:00 |
| 13.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Комсомольская 3 с ТП 2103 текущий ремонт без откл. | 14.04.2022  09:30 | 14.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  09:30 | | | 14.04.2022  10:10 |
| 13.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.Фестивальная с ТП 5119 текущий ремонт без откл. | 14.04.2022  13:30 | 14.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  13:31 | | | 14.04.2022  15:15 |
| 14.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ 0,4кВ ф.  ф.Садовая с КТП 1218 обрезка без откл. | 15.04.2022  09:30 | 15.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.2022  09:30 | | | 15.04.2022  10:20 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.30 Михайловка для отыскания «земли» | 14.04.2022  15:10 | 14.04.2022  15:18 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  15:10 | | | 14.04.2022  15:18 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.8 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022  15:18 | 14.04.2022  15:21 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  15:18 | 14.04.2022  15:21 | | |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.24 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022  15:21 | 14.04.2022  15:24 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  15:21 | | 14.04.2022  15:24 | |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.6 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.2022  15:47 | 14.04.2022  15:55 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.2022  15:47 | | 14.04.2022  15:55 | |
| 15.04.2022 | Мухаметдинов | План. | | НБерезовка ТП 402 откл. ф.пер.Зеленый (чет) и ТП 1215 откл. ф.Мира (лев.) для безопасного тушения пожара | 13:00 | 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.2022  13:08 | | 15.04.2022  14:55 | |
| 15.04.2022 | Пахомов | План. | | РП9 №22 ввод РП-12 прогруз РЗА | 18.04.2022  09:00 | 19.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.2022  09:00 | | 18.04.2022  16:00 | |
| 15.04.2022 | Закиев | План. | | Кл-6кВ РП 1 ТП 316 включить в работу после ремонта и ВВ испытания |  | 18.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.2022 | | включено сфазировано | |
| 18.04.2022 | Пахомов | План. | | РП 9 №17 ввод ф. ПС Михайловка Пргруз РЗА | 20.04.2022  09:00 | 21.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.04.2022  09:00 | | 21.04.2022  15:30 | |
| 19.04.2022 | Асанов | План. | | ВЛ 0,4кВ Хусаинова КТП 15004 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ Тех присоединение | 19.04.2022  09:00 | 20.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.04.2022  09:31 | | 20.04.2022  15:40 | |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП 803 РУ-0,4кВ 2 с.ш. замена панели ЩО 70-3 | 21.04.2022  09:00 | 21.04.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022  14:00 | | 21.04.2022  18:20 | |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП 1101 текущ.ремонт Т-1, Т-2 | 21.04.2022  09:00 | 21.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022  09:00 | | 21.04.2022  10:15 | |
| 20.04.2022 | Пахомов | План. | | ТП 2703 Т-1 в/в испытания | 22.04.2022  09:00 | 22.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022  09:01 | | 22.04.2022  11:30 | |
|  |  | План. | | ТП 2909 Т-2 высоковольтные испытания | 22.04.2022  15:00 | 22.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022  13:22 | | 22.04.2022  14:30 | |
| 21.04.2022 | Асанов | План. | | ВЛ-0,4кВ ф.Российская «Магазин» с КТП 9005 Разделение нагрузок с КТП 3220 | 22.04.2022  13:30 | 22.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022  09:05 | | 22.04.2022  14:50 | |
| 21.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Влюбленных с КТП 15009 подк.линии | 21.04.2022  13:30 | 21.04.2022  15:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022  08:56 | | 21.04.2022  15:45 | |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 3220 РУ 0,4 кВ монтаж дополнит. рубильника РП | 21.04.2022  09:00 | 21.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022  09:51 | | 21.04.2022  11:00 | |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 3701 ру-0,4кВ замена автомата | 22.04.2022  09:00 | 22.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.2022  09:35 | | 22.04.2022  10:15 | |
| 21.04.2022 | Шаймуратов | План. | | КТП 3220 КЛ 0,4 кВ ф.Российская вкл. в городской резерв |  | 21.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.2022  15:00 | |  | |
| 22.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 15004 РУ 0,4кВ Монтаж двух автоматов | 25.04.2022  09:00 | 25.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022  09:00 | | 25.04.2022  10:35 | |
| 22.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-0,4кВ ф. Хусаинова от КТП 15004 монтаж сипа Перевод нагрузки | 25.04.2022  09:30 | 26.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022  08:45 | | 26.04.2022  14:25 | |
| 22.04.2022 | Пахомов | План. | | 1.РП-9 №11 «ИТМИ» ревизия  2.ТП-1002 Т-2 в/в испытания | 25.04.2022  08:30  25.04.2022  13:00 | 25.04.2022  12:00  25.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.2022  08:30  25.04.2022  13:15 | | 25.04.2022  10:30  25.04.2022  15:00 | |
| 22.04.2022 | Асанов | План. | | ВЛ-6кВ ф.№11 ПС НБерезовка Ревизия РО 1101 | 25.04.2022  09:00 | 25.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Отмена Нет дороги | |  | |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | | КТП 6923 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 26.04.2022  09:00 | 26.04.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022  09:30 | | 26.04.2022  10:00 | |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП-803 РУ-0,4кВ секция №1 Замена панелей ЩО 70 | 26.04.2022  09:00 | 26.04.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022  14:05 | | 26.04.2022  18:15 | |
| 25.04.2022 | Пахомов | План. | | РП-9 №6 Т-1 прогруз РЗА | 26.04.2022  09:00 | 26.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022  09:01 | | 26.04.2022  13:30 | |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | | ТП-1022 Т-2 текущ.ремонт | 26.04.2022  09:00 | 26.04.2022  10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022  09:03 | | 26.04.2022  09:28 | |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. | | 1.РП-9 №12 Т-2 прогруз РЗА  2.РП-9 №4 ф.9 ПС Михайловка Прогруз РЗА | 28.04.2022  09:00 | 28.04.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена  отмена | |  | |
| 26.04.2022 | Шакиров | План. | | Монтаж КТП коопер. «Радуга»(тех прис) | 26.04.2022  09:00 | 26.04.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.2022  09:02 | | 26.04.2022  10:25 | |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. | | ПС 110/10 «Киргиз Мияки»КЛ-10кВ ф.20 в/в испытания | 27.04.2022  09:00 | 27.04.2022  18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022  16:00 | | 27.04.2022  17:30 | |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.2 Кама поиск «земли» | 27.04.2022  05:10 | 27.04.2022  05:15 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022  05:10 | | 27.04.2022  05:15 | |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. | | ф.5 Кама отпайка РП БКНС яч.9 | 27.04.2022  05:45 | 27.04.2022  05:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.2022  05:45 | | 27.04.2022  05:50 | |
| 27.04.2022 | Шаймуратов | План. | | РП 4 ф.Азина отключить для подключения КЛ 0,4кВ по тех.прис. | 28.04.2022  09:30 | 28.04.2022  10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.2022  09:30 | | 28.04.2022  09:40 | |
| 28.04.2022 | Рябков | План. | | ВЛ-0,4кВ ф. МТС связь с КТП-1620 перетяжка СИП | 28.04.2022  14:00 | 28.09.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.2022  14:10 | | 28.09.2022  14:35 | |
| 29.04.2022 | Мухаметдинов | План. | | ВЛ-0,4кВ ф. Вешняя с КТП 5123 отключить для безопасного тушения пожара | 29.04.2022  04:00 | 29.04.2022  06:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.2022  04:20 | | 29.04.2022  04:55 | |
| 29.04.2022 | Тимирмухаметов | План. | | ТП-8002 отключить Т1 для удаления кошки | 29.04.2022  10:30 | 29.04.2022  10:33 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.2022  10:30 | | 29.04.2022  10:33 | |