|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.****внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 31.03.2022 | Пахомов | План. | РП-9 №14 ввод ТП 2907 прогруз РЗА | 04.04.202209:00 | 05.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.202209:01 | 05.04.202215:00 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 0101 Т-2 Ремонт тр-ра | 01.04.202209:00 | 01.04.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.202208:10 | 01.04.202211:05 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 1709 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.202213:30 | 01.04.202214:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.202213:30 | 01.04.202214:23 |
| 31.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 1710 текущ.ремонт РУ-0,4кВ (ремонт тр-ра) | 01.04.202215:00 | 01.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.04.202215:00 | 01.04.202215:35 |
| 01.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 326 РУ 0,4кВ замена рубильника | 04.04.202214:00 | 04.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.202214:00 | 04.04.202215:51 |
| 01.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Радужная Перевод нагрузки на Новое КТП 3120 с 9005 | 04.04.202209:30 | 04.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.04.202209:30 | 04.04.202210:18 |
| 03.04.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП 2411 ф.Родниковая нечет.отключить для замены предохранителя | 03.04.202221:10 | 03.04.202221:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.04.202221:16 | 03.04.202221:38 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная с КТП 9005 Перевод нагрузки на КТП 3120 | 05.04.202213:30 | 05.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.202213:50 | 05.04.202214:15 |
| 04.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Касево подк. КТП 3220 | 06.04.202209:30 | 06.04.202211:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.202209:30 | 06.04.202210:50 |
| 04.04.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ф.9 п/с Касево РО 911 – КТП 3220 произвести ВВ испытания после подключения |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.04.202209:01 | 05.04.202211:30 |
| 05.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП 9002 перевод нагрузки на КТП 3120 | 6.04.202209:30 | 06.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 6.04.202209:30 | 06.04.202210:30 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. | РП-9 яч.№10 СВВ Прогруз РЗА | 6.04.202208:30 | 06.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.202208:23 | 06.04.202215:00 |
| 05.04.2022 | Шакиров | План. | ТП 327 РУ-6кВ секц.№2 Замена КСО | 07.04.202209:00 | 07.04.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.202209:50 | 07.04.202215:30 |
| 05.04.2022 | Шаймуратов  | План. | КЛ 6кВ ТП 2024 на 1624 отключить для врезки и подключения | 07.04.202209:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.202210:52 | - |
| 06.04.2022 | Шаймуратов  | План. | ТП 2905 тр-р 2 Ремонт трансформатора №2 | 07.04.202209:00 | 07.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.202209:05 | 07.04.202210:05 |
| 06.04.2022 | Шакиров | План. | ТП 1805 Т-2 ремонт трансформатора | 06.04.202214:00 | 06.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.04.202213:50 | 06.04.202216:25 |
| 06.04.2022 | Закиев | План. | КЛ 6кВ ф.24 ПС Михайловка оп.4 РО 2412оп.5 РО 2413Произвести ВВ испытания после монтажа КЛ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 07.04.202209:00 | 07.04.202211:00 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. | РП 14 отключить РУ 0,4кВ для подключения нового ВЛ-0,4кВ СИП Фаворит | 08.04.202215:00 | 08.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.202215:20 | 08.04.202215:32 |
| 07.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.24 ПС Михайловка Реконструкция линии | 08.04.202209:00 | 08.04.202211:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.04.202209:45 | 08.04.202211:10 |
| 08.04.2022 | Шакиров | План. | РП 9 яч.27 ввод ТП 903 Прогруз РЗА  | 12.04.202209:00 | 13.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.202209:12 | 13.04.202210:20 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов | План. | Испытать КЛ 6кВ с КТП 2024 на КТП 2324 с КТП 2324 на ТП 1624 | 11.04.202209:00 | 11.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.202209:01 | 12.04.202215:15 |
| 08.04.2022 | Шаймуратов  | План. | КТП 3220 КЛ 0,4кВ включить на х.х |  | 08.04.202214:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 08.04.202216:15 |
| 08.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Уфимская с КТП 9003 перевод нагрузки с КТП 3220 | 11.04.202213:30 | 11.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.202213:42 | 11.04.202214:28 |
| 08.04.2022 | Артемов | План. | Отключить в ТП 324ф.Ягуар | 11.04.202209:00 | 11.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.202209:10 | 11.04.202210:15 |
| 08.04.2022 | Черепанов | План. | ТП 811 ф.Крымская устранение обрыва | 11.04.202204:30 | 11.04.202205:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.202204:30 | 11.04.202205:00 |
| 11.04.2022 | Шакиров | План. | ТП 327 РУ 6кВ сек.№1 Замена КСО | 12.04.202209:00 | 12.04.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12:04.202209:01 | 12.04.202215:07 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9003 перевод на 3220 | 12.04.202209:30 | 12.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.04.202209:31 | 12.04.202214:40 |
| 11.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Трактовая-Крымская с КТП 811 установка опоры | 11.04.202209:30 | 11.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.04.202209:31 | 11.04.202211:00 |
| 12.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Лучезарная с КТП 9005 перевод на 3220 | 13.04.202209:30 | 13.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.202209:14 | 13.04.202210:20 |
| 12.04.2022 | Артемов | План. | Отключение ж/д Социалистическая 72А Монтаж узла учета на ТОК с ТП 1803 | 13.04.202209:30 | 13.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.04.202210:00 | 13.04.202210:25 |
| 13.04.2022 | Пахомов  | План. | РП 9 №8 ввод ТП 902 прогруз РЗА  | 14.04.202209:00 | 15.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202209:10 | 15.04.202211:05 |
| 13.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 8002 тек.рем. РУ 6/0,4кВ тр-ры | 14.04.202209:00 | 14.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202213:30 | 14.04.202215:00 |
| 13.04.2022 | Рябков  | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Комсомольская 3 с ТП 2103 текущий ремонт без откл.  | 14.04.202209:30 | 14.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202209:30 | 14.04.202210:10 |
| 13.04.2022 | Рябков  | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Фестивальная с ТП 5119 текущий ремонт без откл. | 14.04.202213:30 | 14.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202213:31 | 14.04.202215:15 |
| 14.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.ф.Садовая с КТП 1218 обрезка без откл. | 15.04.202209:30 | 15.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.202209:30 | 15.04.202210:20 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | ф.30 Михайловка для отыскания «земли» | 14.04.202215:10 | 14.04.202215:18 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202215:10 | 14.04.202215:18 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | ф.8 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.202215:18 | 14.04.202215:21 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202215:18 | 14.04.202215:21 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | ф.24 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.202215:21 | 14.04.202215:24 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202215:21 | 14.04.202215:24 |
| 14.04.2022 | Черепанов | План. | ф.6 Михайловка для поиска «земли» | 14.04.202215:47 | 14.04.202215:55 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.04.202215:47 | 14.04.202215:55 |
| 15.04.2022 | Мухаметдинов | План. | НБерезовка ТП 402 откл. ф.пер.Зеленый (чет) и ТП 1215 откл. ф.Мира (лев.) для безопасного тушения пожара | 13:00 | 15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.04.202213:08 | 15.04.202214:55 |
| 15.04.2022 | Пахомов | План. | РП9 №22 ввод РП-12 прогруз РЗА  | 18.04.202209:00 | 19.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.202209:00 | 18.04.202216:00 |
| 15.04.2022 | Закиев | План. | Кл-6кВ РП 1 ТП 316 включить в работу после ремонта и ВВ испытания |  | 18.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.04.2022 | включено сфазировано |
| 18.04.2022 | Пахомов | План. | РП 9 №17 ввод ф. ПС Михайловка Пргруз РЗА | 20.04.202209:00 | 21.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.04.202209:00 | 21.04.202215:30 |
| 19.04.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ Хусаинова КТП 15004 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ Тех присоединение | 19.04.202209:00 | 20.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.04.202209:31 | 20.04.202215:40 |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. | ТП 803 РУ-0,4кВ 2 с.ш. замена панели ЩО 70-3 | 21.04.202209:00 | 21.04.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.202214:00 | 21.04.202218:20 |
| 20.04.2022 | Шакиров | План. | ТП 1101 текущ.ремонт Т-1, Т-2 | 21.04.202209:00 | 21.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.202209:00 | 21.04.202210:15 |
| 20.04.2022 | Пахомов | План. | ТП 2703 Т-1 в/в испытания  | 22.04.202209:00 | 22.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.202209:01 | 22.04.202211:30 |
|  |  | План. | ТП 2909 Т-2 высоковольтные испытания | 22.04.202215:00 | 22.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.202213:22 | 22.04.202214:30 |
| 21.04.2022 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Российская «Магазин» с КТП 9005 Разделение нагрузок с КТП 3220 | 22.04.202213:30 | 22.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.202209:05 | 22.04.202214:50 |
| 21.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Влюбленных с КТП 15009 подк.линии | 21.04.202213:30 | 21.04.202215:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.202208:56 | 21.04.202215:45 |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 3220 РУ 0,4 кВ монтаж дополнит. рубильника РП | 21.04.202209:00 | 21.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.202209:51 | 21.04.202211:00 |
| 21.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 3701 ру-0,4кВ замена автомата | 22.04.202209:00 | 22.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.04.202209:35 | 22.04.202210:15 |
| 21.04.2022 | Шаймуратов | План. | КТП 3220 КЛ 0,4 кВ ф.Российская вкл. в городской резерв |  | 21.04.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.04.202215:00 |  |
| 22.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 15004 РУ 0,4кВ Монтаж двух автоматов  | 25.04.202209:00 | 25.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.202209:00 | 25.04.202210:35 |
| 22.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Хусаинова от КТП 15004 монтаж сипа Перевод нагрузки | 25.04.202209:30 | 26.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.202208:45 | 26.04.202214:25 |
| 22.04.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-9 №11 «ИТМИ» ревизия2.ТП-1002 Т-2 в/в испытания | 25.04.202208:3025.04.202213:00 | 25.04.202212:0025.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.04.202208:3025.04.202213:15 | 25.04.202210:3025.04.202215:00 |
| 22.04.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 ПС НБерезовка Ревизия РО 1101 | 25.04.202209:00 | 25.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Отмена Нет дороги |  |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | КТП 6923 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 26.04.202209:00 | 26.04.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.202209:30 | 26.04.202210:00 |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | ТП-803 РУ-0,4кВ секция №1 Замена панелей ЩО 70 | 26.04.202209:00 | 26.04.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.202214:05 | 26.04.202218:15 |
| 25.04.2022 | Пахомов | План. | РП-9 №6 Т-1 прогруз РЗА | 26.04.202209:00 | 26.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.202209:01 | 26.04.202213:30 |
| 25.04.2022 | Шакиров | План. | ТП-1022 Т-2 текущ.ремонт | 26.04.202209:00 | 26.04.202210:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.202209:03 | 26.04.202209:28 |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-9 №12 Т-2 прогруз РЗА2.РП-9 №4 ф.9 ПС Михайловка Прогруз РЗА | 28.04.202209:00 | 28.04.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отменаотмена |  |
| 26.04.2022 | Шакиров | План. | Монтаж КТП коопер. «Радуга»(тех прис) | 26.04.202209:00 | 26.04.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.04.202209:02 | 26.04.202210:25 |
| 26.04.2022 | Пахомов | План. | ПС 110/10 «Киргиз Мияки»КЛ-10кВ ф.20 в/в испытания  | 27.04.202209:00 | 27.04.202218:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.202216:00 | 27.04.202217:30 |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. | ф.2 Кама поиск «земли» | 27.04.202205:10 | 27.04.202205:15 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.202205:10 | 27.04.202205:15 |
| 27.04.2022 | Черепанов | План. | ф.5 Кама отпайка РП БКНС яч.9 | 27.04.202205:45 | 27.04.202205:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.04.202205:45 | 27.04.202205:50 |
| 27.04.2022 | Шаймуратов | План. | РП 4 ф.Азина отключить для подключения КЛ 0,4кВ по тех.прис. | 28.04.202209:30 | 28.04.202210:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.202209:30 | 28.04.202209:40 |
| 28.04.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. МТС связь с КТП-1620 перетяжка СИП | 28.04.202214:00 | 28.09.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.04.202214:10 | 28.09.202214:35 |
| 29.04.2022 | Мухаметдинов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Вешняя с КТП 5123 отключить для безопасного тушения пожара | 29.04.202204:00 | 29.04.202206:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.202204:20 | 29.04.202204:55 |
| 29.04.2022 | Тимирмухаметов | План. | ТП-8002 отключить Т1 для удаления кошки | 29.04.202210:30 | 29.04.202210:33 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.04.202210:30 | 29.04.202210:33 |