|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-4 №13 ф.№51 ПС «Искож» прогруз РЗА 2. РП-4 №4 ф.№47 ПС «Искож» прогруз РЗА | 02.08.2021  09:00  03.08.2021  09:00 | 02.08.2021  17:00  03.08.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.08.2021  09:00 | 03.08.2021  17:00 |
| 30.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» ревизия РО-1102 | 02.08.2021  09:30 | 02.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.08.2021  09:30 | 02.08.2021  11:00 |
| 02.08.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№15 «Касево» ревизия крепления РКМ | 02.08.2021  14:00 | 02.08.2021  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.08.2021  14:34 | 02.08.2021  14:50 |
| 03.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 №6 ввод КТП-5123 прогруз РЗА | 04.08.2021  09:00 | 04.08.2021  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2021  09:15 | 04.08.2021  10:00 |
| 04.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1779П Дуван ТП-1780П Дуван ТП-1545П Месягутово тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры (поочередно) | 04.08.2021  09:00 | 04.08.2021  21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 04.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5123 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 04.08.2021  09:00 | 04.08.2021  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.08.2021  09:29 | 04.08.2021  10:30 |
| 04.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 №11 вво дТП-5119 прогруз РЗА | 05.08.2021  09:00 | 06.08.2021  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.08.2021  09:05 | 05.08.2021  15:00 |
| 04.08.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-0201-1706 включить в работу с ТП-0201-1707 включить в работу с ТП-0201-1709 включить в работу | 05.08.2021  09:00 | 05.08.2021  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 05.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Туманная с КТП-1039 перенос опоры по договору | 06.08.2021  09:30 | 06.08.2021  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2021  09:32 | 06.08.2021  11:40 |
| 05.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Ж/д Комс. 45г откл. 6 под.,7 под. монтаж узла учета | 06.08.2021  09:00  13:00 | 06.08.2021  12:00  17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2021  10:32  10:51 | 06.08.2021  14:06  13:15 |
| 05.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-14 №21 резерв прогруз РЗА | 06.08.2021  09:00 | 06.08.2021  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2021  09:00 | 06.08.2021  10:10 |
| 05.08.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1401-1405 включить в работу | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 06.08.2021  09:42 |
| 06.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» ревизия РЛНД РС-1320 | 09.08.2021 | 09.08.2021  19:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.08.2021  17:15 | 09.08.2021  17:40 |
| 06.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-0525 яч.№ ф.5 ПС «КНС-14» прогруз РЗА | 09.08.2021  09:00 | 09.08.2021  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.08.2021  09:15 | 09.08.2021  14:40 |
| 06.08.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-1203 ВЛ-0,4кВ перетяжка ввода в дом ул.Победы 21/1 | 06.08.2021  10:00 | 06.08.2021  10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.08.2021  10:00 | 06.08.2021  10:11 |
| 06.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-0122 в РУ-0,4кВ монтаж учета | 10.08.2021  09:30 | 10.08.2021  11:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |
| 09.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0623 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 10.08.2021  09:00 | 10.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.08.2021  14:16 | 10.08.2021  15:00 |
| 09.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1705 ввод ф.№13 «Нефтекамск» прогруз РЗА 2. 1704 ввод №17 «Искож» прогруз РЗА | 10.08.2021  09:00  11.08.2021  09:00 | 10.08.2021  16:00  11.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.08.2021  11:00 | 10.08.2021  12:00 |
| 09.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Староуразаево, подкл. ИП Шайбаков по 6 кВ ф.№28 | 09.08.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 09.08.2021 | Мухаметдинов А.М. | План. | Пр.Комсомольский 82 отключение ж/д для подключения КЛ-0,4кВ | 09.08.2021  15:00 | 09.08.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.08.2021  15:07 | 09.08.2021  15:23 |
| 09.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1312 (Хлебокомбинат) заявка ЭСКБ | 10.08.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 10.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5306 ф.№28 «Искож» прогруз РЗА 2. ТП-5002 ввод ф.№11 «Зенит» прогруз РЗА | 12.08.2021  09:00  13.08.2021  09:00 | 12.08.2021  16:00  13.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.08.2021  09:30  13.08.2021  09:29 | 12.08.2021  15:00  13.08.2021  14:30 |
| 10.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная-Уфимская с КТП-9005 установка опор | 11.08.2021  13:30 | 11.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.08.2021  14:00 | 11.08.2021  16:00 |
| 10.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5008 РУ-6кВ Iс.ш. ремонт ВН на ввод с ф.№17 «Зенит» | 11.08.2021  09:00 | 11.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.08.2021  10:10 | 11.08.2021  10:30 |
| 11.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Молодежная-Уфимская с КТП-9005 монтаж СИПа | 12.08.2021  09:00 | 12.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.08.2021  09:30 | 12.08.2021  11:00 |
| 13.08.2021 | Семенов В.Г. | План. | Отключение КТП-20, для соединения шлейфов на ВЛ-6кВ ф.№7 «Амзя» | 13.08.2021  09:00 | 13.08.2021  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.08.2021  09:00 |  |
| 13.08.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-323 отключение ул.Социал. 77б для поиска поврежденного кабеля КЛ-0,4кВ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.08.2021  09:35 | 13.08.2021  10:13 |
| 13.08.2021 | Шакиров Р.А. | Авар. | ТП-1710 ремонт тр-ра | 13.08.2021  09:45 | 13.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.08.2021  10:06 | 13.08.2021  10:52 |
| 13.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-2808 №ввод БКТП-0706 №2 прогруз РЗА | 16.08.2021  09:00 | 16.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  08:57 | 17.08.2021  16:37 |
| 13.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ ТП-0122 монтаж узла учета | 17.08.2021  09:30 | 17.08.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  09:53 | 17.08.2021  10:30 |
| 15.08.2021 | Семенов В.Г. | План. | КТП-403 руб. 0,4кВ ф.Ленина протяжка контактов | 15.08.2021  12:30 | 15.08.2021  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.08.2021  12:30 | 15.08.2021  12:48 |
| 16.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП-9002 монтаж СИПа с откл. | 16.08.2021  09:00 | 16.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.08.2021  08:35 | 16.08.2021  11:10 |
| 16.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9005 монтаж СИПа с откл. | 16.08.2021  13:15 | 16.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.08.2021  13:20 | 16.08.2021  16:55 |
| 16.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0201 РУ-0,4кВ монтаж доп.панели | 17.08.2021  09:00 | 17.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  15:00 | 17.08.2021  17:35 |
| 16.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-811 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 17.08.2021  13:40 | 17.08.2021  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  13:25 | 17.08.2021  14:15 |
| 16.08.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ РП-1А-ТП-0101 включить в работу после ремонта | 17.08.2021 | 17.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  13:45 | 17.08.2021  13:51 |
| 17.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-9005 ф.Радужная монтаж СИПа по ул.Утренних Рос | 17.08.2021  09:00 | 17.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  09:00 | 17.08.2021  12:00 |
| 17.08.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ РС-13005-КТП-13004 включить в работу после ремонта | 17.08.2021 | 17.08.2021  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.08.2021  14:20 | 17.08.2021  14:40 |
| 17.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0425 перенос КТП | 18.08.2021  09:00 | 18.08.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 17.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-807 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 18.08.2021  09:00 | 18.08.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.08.2021  09:25 | 18.08.2021  10:35 |
| 17.08.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-514 отключить ф.Социал. 67а для подключения потребителей по тех.прис. | 18.08.2021  14:00 | 18.08.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  15:00 | 19.08.2021  17:00 |
| 17.08.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№9 «Касево» Монтаж СИП 0,4кВ Совместная подвеска | 18.08.2021  14:30 | 18.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.08.2021  14:40 | 18.08.2021  15:30 |
| 17.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-2808 БКТП-0706 ввод №1 прогруз РЗА | 18.08.2021  09:00 | 18.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.08.2021  10:55 | 18.08.2021  14:20 |
| 18.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-514 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  15:15 | 19.08.2021  16:20 |
| 18.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-2601 откл. ТД «Европейский» перенос уз.учета | 19.08.2021  09:00 | 19.08.2021  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  09:13 | 19.08.2021  12:13 |
| 18.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-6 №1 ТП-2901 прогруз РЗА | 19.08.2021  09:00 | 20.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  10:15 | 20.08.2021  13:00 |
| 18.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ф.№17 «Нефтекамск» откл. раз.1739 перевести частично нагрузку на ф.№20 | 19.08.2021  19:00 | 19.08.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  19:05 | 19.08.2021  19:15 |
| 18.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0425 перенос КТП | 19.08.2021  09:00 | 19.08.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.08.2021  09:30 | 19.08.2021  14:00 |
| 19.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-515 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 20.08.2021  15:00 | 20.08.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.08.2021  15:00 | 20.08.2021  16:00 |
| 20.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-6 №3 ТП-2910 прогруз РЗА | 23.08.2021  09:00 | 24.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.08.2021  09:00 | 24.08.2021  16:15 |
| 22.08.2021 | Семенов В.Г. | План. | Отключить ф.№3 «Зенит» для поиска «земли» | 22.08.2021  10:40 | 22.08.2021  10:45 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.08.2021  10:42 | 22.08.2021  10:44 |
| 23.08.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9005 монтаж и демонтаж ВЛЗ-0,4кВ | 23.08.2021  09:30 | 23.08.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.08.2021  09:35 | 23.08.2021  15:30 |
| 23.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 0,4кВ ТП-2921 перенос уз.учета | 24.08.2021  09:30 | 24.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.08.2021  09:30 | 24.08.2021  11:30 |
| 23.08.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Откл. КЛ-0,4кВ с ТП-323 на Социал.77б для монтажа соед.муфт | 24.08.2021  09:00 | 24.08.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.08.2021  09:00 | 24.08.2021  12:30 |
| 24.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0201 РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 разделение панели ЩО 70 | 25.08.2021  15:00 | 25.08.2021  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.08.2021  15:00 | 25.08.2021  16:42 |
| 24.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0313 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с КТП-0413 | 25.08.2021  08:00 | 25.08.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.08.2021  08:35 | 25.08.2021  09:53 |
| 24.08.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1820 по 6кВ Заявка ЭСКБ | 24.08.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.08.2021  Отмена Боброва |  |
| 24.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-6 №5 ввод ТП-2906 прогруз РЗА | 25.08.2021  09:00 | 26.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.08.2021  10:06 |  |
| 24.08.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Откл. ВЛ-0,4кВ светофор на перек. Трактовая-Индустриальная и выгул собак | 25.08.2021  09:30 | 25.08.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.08.2021  09:30 | 25.08.2021  10:08 |
| 25.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0214 РУ-0,4 1секц.ячейка 2, ремонт руб-ка ф.ЭССЕН ввод №3 | 27.08.2021  09:00 | 27.08.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Торговый павильон с КТП-1317 переключ.нагр. (светофор,собачки) | 27.08.2021  09:30 | 27.08.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.08.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-6 №17 ввод ТП-2907 прогруз РЗА | 30.08.2021  09:00 | 31.08.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.08.2021  09:20 |  |
| 26.08.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2805 РУ-0,4кВ монтаж доп.автомата ВА 63 для щита | 27.08.2021  09:00 | 27.08.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 26.08.2021 | Семенов В.Г. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» отключить для поиска «земли» | 26.08.2021  18:45 | 26.08.2021  19:15 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.08.2021  18:55 | 26.08.2021  19:01 |
| 27.08.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная, Российская КТП-9005 монтаж СИПа установка опор | 30.08.2021  09:00 | 30.08.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.08.2021  09:31 | 30.0.82021  11:30 |
| 30.08.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9005 в сторону заправки монтаж ВЛЗ-0,4кВ, демонтаж ВЛ-0,4кВ | 31.08.2021  09:30 | 31.08.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.08.2021  09:30 | 31.08.2021  11:00 |