|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «КНС-14» Подключение КТП-2224, Тех.присоединение | 02.12.2020  14:00 | 02.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.12.2020  14:07 | 02.12.2020  15:31 |
| 01.12.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-0520 установка опор по ул.Белые Росы | 02.12.2020  09:30 | 02.12.2020  16%00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.12.2020  09:31 | 01.02.2020  15:00 |
| 01.12.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Нефтекамск» обрубка веток | 03.12.2020  15:00 | 03.12.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.12.2020  15:20 | 03.12.2020  15:57 |
| 01.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1020 РУ-6кВ I секц.тек.ремонт | 01.12.2020  13:00 | 01.12.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.12.2020  09:30 | 01.12.2020  10:50 |
| 02.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1020 РУ-6кВ I с.ш. включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 04.12.2020  15:55 |
| 03.12.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Гранатовая с КТП-13001 разделение нагрузки | 03.12.2020  09:30 | 03.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 03.12.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Жемчужная с КТП-0520 разделение нагрузки | 03.12.2020  09:30 | 03.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.12.2020  09:31 | 03.12.2020  13:25 |
| 03.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Испытание КЛ-6кВ в БКТП-1020 ввод с ТП-802, ТП-807, с РП-2 | 04.12.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.12.2020  10:02 | 04.12.2020  15:05 |
| 03.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5125 РУ-0,4кВ замена автомата | 03.12.2020  14:00 | 03.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.12.2020  14:01 | 03.12.2020  14:25 |
| 04.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-13001 РУ-0,4кВ монтаж автомата | 04.12.2020  09:00 | 04.12.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.12.2020  09:30 | 04.12.2020  10:45 |
| 04.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с  БКТП-1020-802  1020-807  1020-РП-2  Включить в работу | 04.12.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 04.12.2020  16:00 |
| 04.12.2020 | Двоеглазов А.А. | План. | Ул.Дзержинского 22а перенос учета ВРУ ж/д | 07.12.2020  10:00 | 07.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.12.2020  10:15 | 07.12.2020  11:45 |
| 05.12.2020 | Семенов В.Г. | План. | Отключение ф.№9 «Сельмаш» для отыскания «земли» | 05.12.2020  22:15 | 05.12.2020  22:25 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.12.2020  22:19 | 05.12.2020  22:24 |
| 08.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 (подкл.схемы для регулир. U) | 09.12.2020  04:00 | 09.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.12.2020  04:30 | 09.12.2020  04:52 |
| 08.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | РП-14 Ленина 43а подключение КЛ-0,4кВ на реаб.центр | 09.12.2020  15:00 | 09.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.12.2020  15:00 | 09.12.2020  15:52 |
| 09.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 09.12.2020  04:30 | 09.12.2020  05:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.12.2020  04:30 | 10.12.2020  04:52 |
| 10.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0236 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 10.12.2020  09:10 | 10.12.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.12.2020  09:30 | 10.12.2020  11:00 |
| 10.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 разделение нагрузки РУ-0,4кВ + работа с «Сальвия» | 11.12.2020  04:00 | 11.12.2020  04:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.12.2020  04:00 | 11.12.2020  04:10 |
| 10.12.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Дорожная 15 переключение потреб. | 11.12.2020  10:00 | 11.12.2020  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.12.2020  10:00 | 11.12.2020  13:00 |
| 10.12.2020 | Черепанов А.А. | План. | Ф.№8 «Ташкиново» ревизия РО-821 | 10.12.2020  10:30 | 10.12.2020  13:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.12.2020  10:40 | 10.12.2020113:20 |
| 11.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм. схемы эл.снабжения ф.№8 «Ташкиново» с откл. ДЗТ-1Т на ПС «Касево» | 14.12.2020  04:00 | 14.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.12.2020  04:59 | 14.12.2020  05:06 |
| 14.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Новостройка с КТП-15004 монтаж ВЛЗ-0,4кВ | 14.12.2020  09:30 | 15.12.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  09:30 | 15.12.2020  10:25 |
| 14.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Белые Росы с КТП-13001 монтаж СИП ВЛЗ-0,4кВ | 16.12.2020  09:30 | 16.12.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  09:10 | 16.12.2020  16:00 |
| 14.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 перевод нагрузки РУ-6кВ с ф.№101 «Автозаводская» на ф.№11 «Искож» проверка ТТ-6кВ на ПС «Автозаводская» | 15.12.2020  04:00 | 15.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  04:24 | 15.12.2020  04:29 |
| 14.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1402 ремонт тр-ра №2 | 15.12.2020  09:00 | 15.12.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.02.2020  08:55 | 15.02.2020  10:10 |
| 14.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1405 ремонт тр-ра №1 | 15.12.2020  13:40 | 15.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  13:05 | 15.12.2020  15:05 |
| 14.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-2 на Т-1 (перед отключением звонить в полицию) | 15.12.2020  04:00 | 15.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  04:46 | 15.12.2020  04:55 |
| 14.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1405 перевод нагрузки РУ-0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 15.12.2020  04:00 | 15.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  04:55 | 15.12.2020  05:05 |
| 14.12.2020 | Двоеглазов А.А. | План. | Откл. ж/дома Победы 13а замена ТТ | 15.12.2020  10:00 | 15.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  10:05 | 15.12.2020  11:15 |
| 15.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1215 РУ-0,4кВ ремонт гл.руб-ка Т-2 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 16.12.2020  09:00 | 16.12.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  15:00 | 16.12.2020  16:10 |
| 15.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-8009 РУ-0,4кВ тр-ры. Ремонт гл.руб-ка | 16.12.2020  14:00 | 16.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  14:00 | 16.12.2020  15:10 |
| 15.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-1218 ф.Садовая 2 откл для устранения нагрева | 15.12.2020  09:00 | 15.12.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  10:18 | 15.12.2020  10:24 |
| 15.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1402 разделение нагрузки РУ-0,4кВ (перед отключением звонить в полицию) 8-9196000141 (сервера) | 16.12.2020  04:00 | 16.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  04:23 | 16.12.2020  04:37 |
| 15.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1405 разделение нагрузки РУ-0,4кВ | 16.12.2020  04:00 | 16.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  04:45 | 16.12.2020  04:50 |
| 15.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-11 восстановление норм.схемы ф.№101 «Автозаводская» | 16.12.2020  04:00 | 16.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  05:10 | 16.12.2020  05:17 |
| 15.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-13001 ф.Гранатовая правая включить в гор.резерв |  | 15.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.12.2020  16:55 Включен | |
| 16.12.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Зенцова с КТП-8009 разделение нагрузки монтаж СИПа | 16.12.2020  13:30 | 16.12.2020  16:30 | Работу разрешить с 14:00  Галлямов Д.Ф. | 16.12.2020  13:30 | 16.12.2020  16:00 |
| 16.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1206 ремонт гл.руб-ка | 17.12.2020  09:30 | 17.12.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.12.2020  09:30 | 17.12.2020  10:13 |
| 16.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1403 ремонт гл.руб-ка тр-р №2 | 18.12.2020  14:00 | 18.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.12.2020  14:21 | 18.12.2020  15:05 |
| 16.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Гранатовая с КТП-0520 разделение нагрузки на ВЛ-0,4кВ. ф.Раздольная с КТП-13001 для подключ.отпайки по ул.Белые Росы | 18.12.2020  09:30 | 18.12.2020  16:30 | Работу разрешить с уточнением времени отключения Галлямов Д.Ф. | 18.12.2020  09:40 | 18.12.2020  14:30 |
| 17.12.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ПС «Касево» 11, ввод ф.№11 прогруз РЗА | 18.12.2020  09:00 | 18.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.12.2020  09:30 | 18.12.2020  11:30 |
| 18.12.2020 | Двоеглазов А.А. | План. | ТП-605 РУ-0,4кВ откл.1 секц.шин для монтажа узла учета | 18.12.2020  15:00 | 18.12.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.12.2020  15:01 | 18.12.2020  16:11 |
| 18.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 «Касево» монтаж РЛНД на опору №51 | 21.12.2020  10:00 | 21.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.12.2020  10:30 | 21.12.2020  11:10 |
| 21.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Остановочный комплекс под. Комсомольский монтаж СИП с ф. Первостроителей с ТП-0723 | 22.12.2020  09:30 | 22.12.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.12.2020  13:50 | 22.12.2020  15:20 |
| 21.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№11 «Касево» отключить для монтажа КЛ-6кВ на оп.№51 | 22.12.2020  10:00 | 22.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.12.2020  09:45 | 22.12.2020  10:50 |
| 21.12.2020 | Семенов В.Г. | План. | КТП-13006 ф.Раздольная-Самоцветов, ревизия к-кта на ВЛ-0,4кВ (устранение нагрева) | 21.12.2020  20:30 | 21.12.2020  21:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.12.2020  20:55 | 21.12.2020  21:13 |
| 21.12.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | КТП-13006 ф.Раздольная-Самоцветов, замена контактного соединения | 22.12.2020  10:30 | 22.12.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.12.2020  10:40 | 22.12.2020  11:00 |
| 22.12.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-0313-КТП-0613 откл.для в резки КЛ отп.для нового КТП-0913 | 23.12.2020  09:00 | 23.12.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.12.2020 отключен |  |
| 22.12.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ оп.51 ф.№11 «Касево» КТП-1339 испытание после монтажа КЛ | 23.12.2020  09:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 22.12.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки 0,4кВ с Т-1 на Т-2 | 23.12.2020  04:00 | 23.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.12.2020  04:48 | 23.12.2020  04:55 |
| 23.12.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ПС «Касево» ф.№13 прогруз РЗА | 24.12.2020  09:00 | 24.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 23.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Раздольная-Самоцветов с КТП-13006 Ревизия ВЛ и СИП | 25.12.2020  11:00 | 25.12.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020  09:31 | 25.12.2020  13:55 |
| 23.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» обрезка деревьев р-он НСЗ | 28.12.2020  16:30 | 28.12.2020  17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 23.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0313 перевести нагрузку на Т-2 | 23.12.2020  09:00 | 23.12.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.12.2020  09:20 | 23.12.2020  09:55 |
| 23.12.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | Ф.№13 «Касево» перевод нагрузки на ф.№101 «Автозавод» | 24.12.2020  04:00 | 24.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.12.2020  04:28 | 24.12.2020 |
| 23.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ РП-25-ТП-1225 отключить для переноса кабеля и монтажа муфт | 23.12.2020  13:30 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.12.2020  Отключен, включены з/н | |
| 23.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 перевести нагрузку с Т-2 на Т-1 | 24.12.2020  04:00 | 24.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.12.2020  04:15 | 24.12.2020  04:17 |
| 23.12.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2104 откл.КЛ-0,4кВ на СОШ №3 для устранения нагрева | 24.12.2020  14:00 | 24.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.12.2020  14:05 | 24.12.2020  15:15 |
| 24.12.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ПС «Касево» ф.№4 включить в работу 2. КТП-15010 в/в испытания тр-ра | 24.12.2020  09:40  24.12.2020  13:00 | 24.12.2020  24.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.12.2020  10:48 Включен  24.12.2020  13:10 | 24.12.2020  15:35 |
| 24.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Испытать КЛ-6кВ с ТП-0713-0913 и КТП-0613-0913 |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020  09:30 |  |
| 24.12.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-0201 разделение нагрузки 0,4кВ | 25.12.2020  04:00 | 25.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020  04:40 | 25.12.2020  04:45 |
| 25.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» отпайка на НСЗ обрезка деревьев | 28.12.2020  16:30 | 28.12.2020  17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.12.2020  16:30 | 28.12.2020  17:50 |
| 25.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛЗ-0,4кВ ф.Шаяпов монтаж СИП по опорам ул.осв. ТП-0113 | 26.12.2020  09:30 | 26.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020  09:31 | 25.12.2020  11:00 |
| 25.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0726 включить в работу | 25.12.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020 | 25.12.2020  14:55 |
| 25.12.2020 | Закиев А.Х. | План. | КТП-402 отключить ф.Зеленая левая для устранения нагрева наконечника на КЛ-0,4кВ ф.Зеленая левая | 26.12.2020  13:30 | 26.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.12.2020  14:02 | 26.12.2020  14:20 |
| 25.12.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ПС «Касево» ф.№13 включить в работу | 25.12.2020 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 26.12.2020  05:32 |
| 25.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановить норм.схему эл.снабжения ф.№13 «Касево» | 26.12.2020  04:00 | 26.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.12.2020  05:14 | 26.12.2020  05:32 |
| 25.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | КТП-5114 откл. ВЛ-0,4кВ ф.С.Юлаева для безопасной валки деревьев | 25.12.2020  13:00 | 25.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.12.2020  13:12 | 25.12.2020  13:52 |
| 26.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | Испытать КЛ-6кВ с РП-25 на ТП-1225 |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.12.2020  10:33 | 26.12.2020  11:00 |
| 28.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2809 ремонт гл.руб-ка №2 | 29.12.2020  14:00 | 29.12.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  14:08 | 29.12.2020  14:30 |
| 28.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5008 РУ-0,4кВ ф.Сосновая, ф.Лесная поляна | 29.12.2020  10:00 | 29.12.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  10:00 | 29.12.2020  10:30 |
| 28.12.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1221 по 6кВ Заявка ЭСКБ | 30.12.2020  17:00 | 30.12.2020  17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Боброва 30.12.2020 | |
| 28.12.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1713 Сверка учета с потреб. | 29.12.2020  14:00 | 29.12.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  14:00 | 29.12.2020  15:30 |
| 28.12.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Дорожная 15 Сверка приборов учета | 29.12.2020  10:00 | 29.12.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  10:05 | 29.12.2020  11:30 |
| 28.12.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с РП-25-ТП-1225 включить в работу | 28.12.2020 | 28.12.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.12.2020  14:10 | 28.12.2020  14:50 |
| 29.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сосновая и ф.М.Сосновая с ТП-5008 протяжка контактов КЛ и ВЛ Совместно с ТП | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  10:00 | 29.12.2020  10:30 |
| 29.12.2020 | Асанов Р.Р. | План. | Поселение В.Татышлы обход микрорайона №21 и топосъемка | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.12.2020  11:30 | 29.12.2020  16:05 |
| 29.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-605 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 30.12.2020  04:00 | 30.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.12.2020  05:08 | 30.12.2020  05:19 |
| 29.12.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-605 ремонт Т-2 | 30.12.2020  09:00 | 30.12.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.12.2020  09:25 | 30.12.2020  09:50 |
| 30.12.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-605 разделение нагрузки | 31.12.2020  04:00 | 31.12.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.12.2020  04:54 | 31.12.2020  05:03 |