|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.11.2021 | Пахомов | План. | РП-2 №13 ввод ТП 2810 прогруз РЗА | 02.12.202109:00 | 02.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 02.12.202109:00 | 02.12.202110:30 |
| 30.11.2021  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Молодежная с КТП 5127 текущ.ремонт монт. СиПа  | 01.12.202109:30 | 01.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 01.12.202109:40 | 01.12.202111:00 |
| 30.11.2021  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Автомобилистов с КТП 11010 текущ.ремонт монт. СиПа | 01.12.202109:30 | 01.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 01.12.202113:40 | 01.12.202116:00 |
| 30.11.2021 | Закиев | План. | КТП 5127 вк-ть КЛ 0,4 кВ после перекладки  |  | 30.11.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.11.202116:00 |  |
| 30.11.2021 | Семенов  | План. | КТП 1208 протяжка к-ктов на руб.-0,4кВ ф.Лесная | 30.11.202121:20 | 30.11.202121:45 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.11.202121:23 | 30:11.202121:41 |
| 01.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Автомобилистов с КТП 5127 Распределение нагрузки по фазно. Для равномерной нагрузки | 02.12.202109:30 | 02.12.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 02.12.202113:40 | 02.12.202115:00 |
| 02.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4 кВ ф. Крезол с КТП 2421 монт. СиП техприс | 03.12.202109:30 | 03.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | без отключения |
| 02.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4 кВ ф. Салон с КТП 11013 монт. СиП договорные работы | 03.12.202113:30 | 03.12.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | без отключения |
| 02.12.2021 | Асанов | План. | Вл-6кВ ф.24 ПС Монтажная Ревизия РС-1721, 1722, 1723; РО- 1725 на КТП 1537. Совместно с НЭС | 05.12.202111:00 | 05.12.202117:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 05.12.202111:20 | 05.12.202114:08 |
| 02.12.2021 | Денисов | План. | КТП-0835 понизить напряжение | 02.12.202113:30 | 02.12.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 02.12.202113:40 | 02.12.202114:00 |
| 03.12.2021 | Пахомов  | План. | РП-2 №20 ввод 0206 прогруз РЗА | 06.12.202109:00 | 07.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 06.12.202109:00 | 07.12.202115:30 |
| 06.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 11013 РУ-0,4кВ Монтаж дополнительного рубильника (техприс) | 06.12.202109:0014:00 | 06.12.202111:0015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 06.12.202114:15 | 06.12.202115:25 |
| 07.12.2021 | Похомов | План. | РП 2 №10 ввод ТП 2808 прогруз РЗАРП 2 №1 ф.6 ПС Зенит снятие Вольт.Ампер.Харак.РП 2 №22 ф.9 ПС Зенит снятие Вольт.Ампер.Харак. | 08.12.202109:0010.12.202109:0013.12.202109:00 | 09.12.202116:0010.12.202116:0013.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 08.12.202109:2010.12.202109:0013.12.202109:34 | 09.12.202115:2010.12.202114:3513.12.202115:13 |
| 08.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 2421 РУ-0,4кВ Монтаж допол.рубильника | 09.12.202113:40 | 09.12.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 09.12.202114:00 | 09.12.202114:30 |
| 08.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 1218 замена тр-ра  | 09.12.202110:00 | 09.12.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 09.12.202109:40 | 09.12.202110:30 |
| 08.12.2021 | Артемов | План. | Отключить ж/д пр.Юбилейный 11А Монтаж узла учета | 09.12.202109:00 | 09.12.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 09.12.202109:10 | 09.12.202109:40 |
| 09.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.27 ПС Уразаево Монтаж изоляторов ШФ 20 (замена) | 10.12.202114:0 | 10.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 10.12.202114:10 | 10.12.202114:30 |
| 09.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 1620 РУ-0,4кВ ошиновать автомат вышка МТС | 10.12.202109:30 | 10.12.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 10.12.202108:45 | 10.12.202110:30 |
| 10.12.2021 | Закиев  | План. | ТП 1002 переключение сдания Росреестр | 11.12.202112:00 | 11.12.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 11.12.202112:00 | 11.12.202114:00 |
| 10.12.2021 | Пахомов | План. | с.Чекмагуш в/в испытания оборудования КТП 7625,7624, 7618,8059,3053 с.Бакалы в/в испытания оборудования ТП 1754, 1755 | 15.12.202109:00 | 17.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 16.12.202112:1009:3515:2014:0010:5515.12.202114:1512:45 | 16.12.202112:4510:1016:0014:5011:4015.12.202115:4013:46 |
| 10.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Балтачево КТП не известно Топосъемка  | 14.12.202108:00 | 14.12.202120:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | выполнено |
| 10.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Российская с КТП 5128 Текущий ремонт Расчистка трассы | 13.12.202113:30 | 13.12.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 13.12.202113:30 | 13.12.202115:00 |
| 10.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Магазин с КТП 806 Монтаж ВЛ-0,4кВ Тех.прис | 13.12.202109:30 | 13.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 13.12.202109:45 | 13.12.202111:20 |
| 10.12.2021 | Артемов | План. | Отключить ж/д с ТП Строителей 77 Монтаж узла учета | 13.12.202110:00 | 13.12.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 13.12.202110:17 | 13.12.202111:55 |
| 13.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.25 и ф.12 ПС Уразаево Совместная подвеска Монтаж ШФ-20 | 15.12.202114:00 | 15.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 15.12.202114:50 | 15.12.202115:10 |
| 13.12.2021  | Шакиров | План. | КТП 2003 РУ-0,4кВ Ремонт руб. ф.Тополиная | 14.12.202109:30 | 14.12.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 14.12.202109:30 | 14.12.202110:20 |
| 13.12.2021  | Шакиров | План. | ТП 1058 с.Аскино ТП 2107 с.Старобалтачево Текущий ремонт РУ-6кВ тр-ры | 16.12.202109:00 | 17.12.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 16.12.202111:00 | 16.12.202112:00 |
| 13.12.2021  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Уральская с КТП 5128 вырубка | 14.12.202109:30 | 14.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 14.12.202109:30 | 14.12.202111:30 |
| 13.12.2021  | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Российская с КТП 5128 вырубка | 14.12.202113:30 | 14.12.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 14.12.202113:30 | 14.12.202115:30 |
| 14.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Берюзовая с КТП 2420 Текущий ремонт | 15.12.202109:30 | 15.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 15.12.202109:00 | 15.12.202111:00 |
| 14.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Янтарная с КТП 2420 Текущий ремонт | 15.12.202113:30 | 15.12.202116:31 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 15.12.202109:00 | 15.12.202110:30 |
| 14.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 0924 Текущий ремонт РУ-6кВ тр-ры | 15.12.202109:30 | 15.12.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 15.12.202110:00 | 15.12.202110:35 |
| 14.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 0424 Текущий ремонт РУ-6кВ тр-ры | 15.12.202109:30 | 15.12.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 15.12.202109:30 | 15.12.202110:45 |
| 15.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Янтарная с КТП 13001 Текущий ремонт | 16.12.202109:30 | 16.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 16.12.202109:30 | 16.12.202110:45 |
| 15.12.2021 | Галлямов Д.Ф. | План. | ВЛ-6кВ ф.17 ПС Нефтекамск Соединение шлейфов на опоре 17 восстановление нормальной схемы | 18.12.202112:00 | 18.12.202113:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 18.12.202112:15 | 18.12.202113:13 |
| 17.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Малая сосновая Юбилейная с ТП 5008 Текущий ремонт Задран СИП силовой | 20.12.202109:30 | 20.12.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 20.12.202109:30 | 20.12.202111:30 |
| 20.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Советская с ТП 5309Текущий ремонт | 21.12.202109:30 | 21.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | без отключения |
| 20.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Апрельская с ТП 5309Текущий ремонт  | 21.12.202113:30 | 21.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | без отключения |
| 20.12.2021 | Пахомов | План. | РП-8 №1 «СВВ» прогруз РЗА | 21.12.202109:00 | 21.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 21.12.202109:00 | 21.12.202115:00 |
| 20.12.2021 | Хатмуллин Р. | План. | КТП-1205 1208 Регулировка уровня напряжения | 20.12.202110:00 | 20.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 20.12.202110:03 | 20.12.202111:22 |
| 20.12.2021 | Шакиров | План. | КТП 806 РУ-0,4кВ монтаж автомата | 21.12.202109:30 | 21.12.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 21.12.202109:32 | 21.12.202110:08 |
| 20.12.2021 | Асанов | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Сосновая с ТП 5008 Текущий ремонт Демонтаж и монаж СИП | 21.12.202109:30 | 21.12.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 21.12.202109:31 | 21.12.202111:40 |
| 20.12.2021 | Шаймуратов | План. | Испытать КЛ 6кВ с ТП 1510 на ТП 1506 | 20.12.202115:00 | 20:12.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 20.12.202115:01 | 20:12.202115:57 |
| 20.12.2021 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ТП 1506-Юбилейная 36 | 21.12.202109:30 | 21.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 21.12.202110:08 | 21.12.202110:20 |
| 20.12.2021 | Семенов | План. | Отключение ВЛ 6кВ ф.4 ПС Ташкиново для включения отпаечного разъединителя по заявку ПО «НЭС» | 20.12.202117:00 | 20.12.202117:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 20.12.202117:00 | 20.12.202117:10 |
| 21.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Колхозная с КТП 5110 Текущий ремонт  | 22.12.202109:30 | 22.12.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 22.12.202109:30 | 22.12.202111:30 |
| 21.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Колхозная с КТП 2620 Текущий ремонт  | 22.12.202113:30 | 22.12.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 22.12.202113:30 | 22.12.202115:30 |
| 21.12.2021 | Хатмуллин Р. | План. | ТП-2101 Отключение РУ-0,4кВ (4шт) на не жил.пом. ул.Строителей 29 по разрешению | 22.12.202115:00 | 22.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 22.12.202115:00 | 22.12.202115:46 |
| 21.12.2021 | Пахомов | План. | РП 8 №7 ТП 1802 прогруз РЗА | 22.12.202109:00 | 22.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 22.12.202113:20 | 22.12.202116:00 |
| 22.12.2021 | Пахомов | План. | 1. РП 8 №2 прогруз РЗА2. РП 8 №26 ПС Михайловка отключить, заземлить | 23.12.202109:0027.12.202109:00 | 24.12.202116:0027.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 23.12.202109:00 | 24.12.202115:00  |
| 23.12.2021 | Закиев | План. | КТП 0824 произвести испыт. Двух новых КЛ ф. ул.осв. | 24.12.202109:00 | 24.12.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | без отключения |
| 27.12.2021 | Шакиров  | План. | ТП 1215 РУ 0,4кВ 1 сек.шин Ошиновка ав.(техприс) | 28.12.202115:00 | 28.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.12.202115:00 | 28.12.202115:35 |
| 27.12.2021 | Пахомов | План. | РП 8 №6 ввод ТП 0914 прогруз РЗА | 28.12.202109:00 | 29.12.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.12.202109:34 | 29.12.202115:48 |
| 27.12.2021  | Рябков  | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Нефтяников с КТП 6981 текущ.ремонт | 28.12.202113:30 | 28.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 28.12.202113:31 | 28.12.202116:55 |
| 27.12.2021 | Артемов | План. | Отк КТП 1221 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | отмена |
| 27.12.2021 | Артемов | План. | Отк КТП 26007 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | отмена |
| 27.12.2021 | Артемов | План. | Отк КТП 5Н11 ООО Пластек заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф |  | отмена |
| 28.12.2021 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Октябрьская с КТП 1403 текущ.ремонт | 29.12.202113:30 | 29.12.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.12.202114:00 | 29.12.202114:50 |
| 28.12.2021 | Артемов | План. | Откл-ть по 6 кВ КТП 325 монтаж узла учета | 30.12.202113:00 | 30.12.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.12.202113:09 | 30.12.202115:00 |
| 28.12.2021 | Артемов | План. | Откл-ть ТП 523 Заявка ЭСКБ | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.12.202115:17 |  |
| 29.12.2021 | Хатмуллин | План. | ТП 1205 Регулировка уровня напряжения | 29.12.202114:00 | 29.12.202114:35 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 29.12.202114:15 | 29.12.202114:32 |
| 29.12.2021 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 1503 1102 испытать  | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 30.12.202109:35 | 30.12.202114:00 |
| 31.12.2021 | Черепанов | План. | ТП 11009 замена предохранителя Январьская | 31.12.202117:00 | 31.12.202117:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф | 31.12.202117:00 | 31.12.202117:05 |