|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Планов. Внепл.** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | **Время** |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включения** |
| 09.01.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Тополиная с КТП 2411 текущий ремонт | 09.01.1913:30 | 09.01.1914:30 | 09.01.13:20 | 09.01.14:30 |
| 10.01.2020 | План. | РП-13 (регулировка) вывести в ремонт Т-1 для регулировки U  | 13.01.1904:00 | 13.01.1906:00 | 13.01.05:00 | 13.01.05:05 |
| 13.01.2020 | План. | ТП 0720 ремонт трансформатора | 14.01.09:00 | 14.01.11:00 | 14.01.15:01 | 14.0115:30 |
| 16.01.2020 | План. | КТП 5114 РУ 0,4кВ ф Пионерская ремонт рубильника | 17.01.09:30 | 17.01.11:00 | 17.01.09:40 | 17.0111:00 |
| 21.01.2020 | План. | ТП 2801 РУ 0,4кВ трансформатор №1 ввод №1 замена предохранителей на главном рубильнике Т1 | 22.01.202009:00 | 22.01.202011:00 | 22.01.202009:00 | 22.01.202010:55 |
| 21.01.2020 | План. | 1505 РУ 0,4кВ ремонт рубильника ф Прачечная | 22.01.202014:00 | 22.01.202015:30 | 22.01.202014:00 | 22.01.202015:00 |
| 21.01.2020 | План. | КТП 325 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 22.01.202013:40 | 22.01.202015:00 | 22.01.202013:10 | 22.01.202015:10 |
| 21.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 27 ПС Уразаево замена изолятора оп. №33 | 23.01.202010:00 | 23.01.202012:00 | 23.01.202010:05 | 23.01.202010:50 |
| 22.01.2020 | План. | ТП 1403 текущий ремонт РУ 0,4кВ I с.ш., трансформатора №1 | 23.01.202015:30 | 23.01.202017:00 | 23.01.202015:54 | 23.01.202016:15  |
| 24.01.2020 | План. | ТП 5003 Т-2 РУ 0,4кВ гл. руб. замена МВ предохранителя | 25.01.202004:00 | 25.01.202006:00 | 25.01.202004:05 | 25.01.202004:20 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15001 ремонт трансформатора | 28.01.202009:00 | 28.01.202011:00 | 28.01.202009:40 | 28.01.202010:26 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15003 ремонт трансформатора | 28.01.202013:40 | 28.01.202015:00 | 28.01.202014:00 | 28.01.202014:45 |
| 28.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 11, ф 27 п/с Уразаево ремонт  | 30.01.202010:00 | 30.01.202012:00 | 30.01.202009:00 | 30.01.202011:10 |
| 29.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 8 Ташкиново с РВНО-1 до 0920 вывести в ремонт замена изоляторов | 30.01.202014:00 | 30.01.202015:00 | 30.01.202014:00 | 30.01.202014:50 |
| 30.01.2020 | План. | ТП 1504 ремонт трансформатора | 31.01.202014:00 | 31.01.202015:00 | 31.01.202014:00 | 31.01.202015:00 |