|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Планов. Внепл.** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | | **Время** | |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включения** |
| 09.01.2020 | План. | ВЛ 0,4кВ ф Тополиная с КТП 2411 текущий ремонт | 09.01.19  13:30 | 09.01.19  14:30 | 09.01.  13:20 | 09.01.  14:30 |
| 10.01.2020 | План. | РП-13 (регулировка) вывести в ремонт Т-1 для регулировки U | 13.01.19  04:00 | 13.01.19  06:00 | 13.01.  05:00 | 13.01.  05:05 |
| 13.01.2020 | План. | ТП 0720 ремонт трансформатора | 14.01.  09:00 | 14.01.  11:00 | 14.01.  15:01 | 14.01  15:30 |
| 16.01.2020 | План. | КТП 5114 РУ 0,4кВ ф Пионерская ремонт рубильника | 17.01.  09:30 | 17.01.  11:00 | 17.01.  09:40 | 17.01  11:00 |
| 21.01.2020 | План. | ТП 2801 РУ 0,4кВ трансформатор №1 ввод №1 замена предохранителей на главном рубильнике Т1 | 22.01.2020  09:00 | 22.01.2020  11:00 | 22.01.2020  09:00 | 22.01.2020  10:55 |
| 21.01.2020 | План. | 1505 РУ 0,4кВ ремонт рубильника ф Прачечная | 22.01.2020  14:00 | 22.01.2020  15:30 | 22.01.2020  14:00 | 22.01.2020  15:00 |
| 21.01.2020 | План. | КТП 325 текущий ремонт РУ 6/0,4кВ, трансформатора | 22.01.2020  13:40 | 22.01.2020  15:00 | 22.01.2020  13:10 | 22.01.2020  15:10 |
| 21.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 27 ПС Уразаево замена изолятора оп. №33 | 23.01.2020  10:00 | 23.01.2020  12:00 | 23.01.2020  10:05 | 23.01.2020  10:50 |
| 22.01.2020 | План. | ТП 1403 текущий ремонт РУ 0,4кВ I с.ш., трансформатора №1 | 23.01.2020  15:30 | 23.01.2020  17:00 | 23.01.2020  15:54 | 23.01.2020  16:15 |
| 24.01.2020 | План. | ТП 5003 Т-2 РУ 0,4кВ гл. руб. замена МВ предохранителя | 25.01.2020  04:00 | 25.01.2020  06:00 | 25.01.2020  04:05 | 25.01.2020  04:20 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15001 ремонт трансформатора | 28.01.2020  09:00 | 28.01.2020  11:00 | 28.01.2020  09:40 | 28.01.2020  10:26 |
| 27.01.2020 | План. | КТП 15003 ремонт трансформатора | 28.01.2020  13:40 | 28.01.2020  15:00 | 28.01.2020  14:00 | 28.01.2020  14:45 |
| 28.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 11, ф 27 п/с Уразаево ремонт | 30.01.2020  10:00 | 30.01.2020  12:00 | 30.01.2020  09:00 | 30.01.2020  11:10 |
| 29.01.2020 | План. | ВЛ 6кВ ф 8 Ташкиново с РВНО-1 до 0920 вывести в ремонт замена изоляторов | 30.01.2020  14:00 | 30.01.2020  15:00 | 30.01.2020  14:00 | 30.01.2020  14:50 |
| 30.01.2020 | План. | ТП 1504 ремонт трансформатора | 31.01.2020  14:00 | 31.01.2020  15:00 | 31.01.2020  14:00 | 31.01.2020  15:00 |