|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.****внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 01.01.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 01.01.202213:10 | 01.01.202214:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.01.202213:10 | 01.01.202213:20 |
| 04.01.2022 | Черепанов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 04.01.202223:40 | 04.01.202224:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.01.202223:40 | 04.01.202223:50 |
| 06.01.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 06.01.202220:45 | 06.01.202221:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.01.202220:50 | 06.01.202220:55 |
| 07.01.2022 | Денисов | План. | ф.17 п/с Нефтекамск Подозрение на пробой изолятора. Замена изолятора | 07.01.202219:00 | 07.01.202221:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.01.202219:08 | 07.01.202220:36 |
| 08.01.2021 | Черепанов | План. | Отключение ТП 1066 для устранения повреждения на ВЛ по заявке НЭС  | 08.01.202203:00 | 08.01.202205:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.01.202203:10 | 08.01.202205:00 |
| 10.01.2022 | Шакиров | План. | КТП 5106Ремонт тр-ра | 10.01.202214:00 | 10.01.202215:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.01.202214:00 | 10.01.202214:40 |
| 11.01.2022 | Закиев | План. | КТП 11009 отключить ф.Январьская для устранения нагрева | 11.01.202214:00 | 11.01.202215:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | не работали |  |
| 11.01.2022 | Черепанов | План. | Отключение жд Октябрьская 49 по заявке УК Рамон | 11.01.202220:30 | 11.01.202222:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.01.202120:30 | 11.01.202122:00 |
| 11.01.2022 | Черепанов | План. | ТП 11009 замена ПР 0,4 Январьская | 12.01.202204:20 | 12.01.202204:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.202204:20 | 12.01.202204:45 |
| 12.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Февральская с КТП 11006 текущий ремонт | 12.01.202213:30 | 12.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.202209:00 | 12.01.202215:06 |
| 12.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Январьская с КТП 11009 текущий ремонт | 12.01.202213:30 | 12.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.202209:00 | 12.01.202215:06 |
| 12.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2910 РУ-0,4кВ Ремонт рубильника ф.Досаф Ремонт СР | 12.01.202215:00 | 12.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.202215:00 | 12.01.202215:45 |
| 13.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2905 Т-2 Ремонт Сипа 0,4кВ | 14.01.202209:00 | 14.01.202211:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.202213:50 | 14.01.202215:02 |
| 13.01.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.№2 п/с Кама Снятие веток с ВЛ | 14.01.202209:30 | 14.01.202211:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.202210:30 | 14.01.202210:45 |
| 13.01.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.11 п/с Уразаево Замена изоляторов ШФ 2090 на опоре №32 | 17.01.202209:30 | 17.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.01.202214:05 | 17.01.202214:50 |
| 13.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ с РП 2 на ЦТП – для устранения нагрева наконечников | 14.01.202209:00 | 14.01.2022 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.202209:00 | 14.01.202209:30 |
| 14.01.2022 | Хатмуллин | План. | ТП 0439 Регул-ка напряж. | 14.01.202210:30 | 14.01.202210:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.202210:31 | 14.01.202210:41 |
| 14.01.2022 | Закиев | План. | КТП 326 откл-ть КЛ 0,4кВ ф. ЦТП для устранения нагрева | 14.01.202210:00 | 14.01.202212:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022215:00 | 14.01.202216:17 |
| 15.01.2022 | Денисов | План. | Заявка РЖС отключить Парковая 25 для безопасности работ | 15.01.202221:00 | 15.01.202224:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.01.202221:14 | 15.01.202223:04 |
| 14.01.2022 | Шакиров  | План. | ТП 326 РУ 0,4кВ замена рубильника  | 14.01.202215:00 | 14.01.202216:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.202215:00 | 14.01.202216:17 |
| 17.01.2022 | Артемов | План. | Откл-ть КТП 2421 монтаж узла учета по 6кВ | 18.01.202209:00 | 18.01.202212:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202210:00 | 18.01.202211:30 |
| 17.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. СНТ Газовик с КТП 806 демонтаж монтаж опоры | 18.01.202209:30 | 18.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202209:30 | 18.01.202210:00 |
| 17.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Полевая с КТП 811 Установка опор по тех.прису Полевая 4А | 18.01.202209:30 | 18.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202213:30 | 19:01.202213:00 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Строителей 61- замена концевой Устранение нагрева | 18.01.202209:30 | 18.01.202211:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202209:00 | 18.01.202210:46 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Победа 4 В, Б- Устранение нагрева, замена наконечников | 18.01.202209:30 | 18.01.202210:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202209:01 | 18.01.202210:30 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Школа Искуств - Устранение нагрева | 18.01.202213:30 | 18.01.202214:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.202213:30 | 18.01.202215:00 |
| 18.01.2022 | Пахомов | План. | РП 5 №1 ввод ТП 2601 прогруз РЗА | 19.01.202209:00 | 20.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.01.202209:25 | 20.01.202216:15 |
| 19.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 5005 Т-2 Ремонт тр-ра  | 20.01.202209:00 | 20.01.202211:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.01.202208:50 | 20.01.202210:35 |
| 20.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 802 текущий ремонт РУ-0,4кВ тр-ры  | 21.01.202209:00 | 21.01.202211:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.202215:00 | 21.01.202215:50 |
| 20.01.2022 | Артемов | План. | ТП 0413 Откл. по 0,4кВ Замена т/т | 21.01.202210:00 | 21.01.202212:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.202210:00 | 21.01.202211:00 |
| 20.01.2022 | Пахомов | План. | РП 5 №8 Т-1 прогруз РЗАРП 5 №11 Т-2 прогруз РЗА | 21.01.202209:0024.01.202209:00 | 21.01.202216:0025.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.202209:0024.01.202209:25 | 21.01.202216:3025.01.202216:00 |
| 21.01.2022 | Артемов | План. | Откл. ТП 522 по 6кВ Заявка ЭСКБ | 26.01.202216:00 | 26.01.202217 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.202216:50 | 26.01.202217:10 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1510 Т-1 ремонт тр-ра | 25.01.202209:00 | 25.01.202211:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2021209:00 | 25.01.202209:50 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 803 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры  | 25.01.202215:00 | 25.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.202215:00 | 25.01.202215:50 |
| 24.01.2022 | Артемов | План. | Откл. по 6кВ КТП 2920 СНТ «Мечта» нет договора | 24.01.202209:00 | 24.01.202214:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.01.202214:30 отк. | 24.01.2022 |
| 24.01.2022 | Пахомов | План. | РП-5 №3 ввод ТП 2909 прогруз РЗА | 26.01.202209:00 | 27.01.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.202209:16 | 27.01.202215:00 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1805 разделить нагрузку на Т-1 Т-2 | 24.01.2022 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.202204:50 разделена |  |
| 25.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2604 Т-2 Ремонт тр-ра (переключается в 5:00) | 26.01.202209:00 | 26.01.202211:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.202209:15 | 26.01.202209:45 |
| 25.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1709 Ремонт тр-ра  | 26.01.202213:40 | 26.01.202215:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отменанет шин.моста |  |
| 25.01.2022 | Артемов | План. | Отключить ТП 3201 по 6кВ монтаж узла учета | 27.01.202213:00 | 27.01.202214:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.202213:00 | 27.01.202213:38 |
| 26.01.2021 | Шакиров | План. | ТП-1511 текущий ремонт 0,4кВ тр-ры | 27.01.202215:00 | 27.01.202216:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.202215:00 | 27.01.202216:00 |
| 26.01.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ Полевая 4Б с КТП 811 | 27.01.202209:30 | 27.01.202216:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | без откл. |  |
| 27.01.2022 | Пахомов | План. | РП-5 №17 ввод ТП 2604 прогруз РЗА | 31.01.202209:00 | 01.02.202216:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.01.202209:00 | 01.02.202216:10 |
| 27.01.2022 | Артемов | План. | Отключить КТП-1221 заявка ЭСКБ | 31.01.2022 |  |  | отмена |  |
| 28.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ Гильмутдинов с КТП 2421 монтаж СИПа по договору | 31.01.202209:30 | 31.01.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.202209:00 | 31.01.202216:00 |
| 31.01.2022 | Хатмуллин | План. | КТП-2421 Замена кабельной перемычки от шпилек трансформатора РУ-0,4кВ до главного рубильника РУ-0,4 | 31.01.202211:45 | 31.01.202213:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.202211:45 | 31.01.202213:00 |
| 31.01.2022 | Шаймуратов | План. | БКТП 1924 КЛ-0,4кВ на школу ИТП**-** включить в работу | 31.02.202215:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.202214:40 | 31.01.202215:10 |