|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.**  **внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** | |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 01.01.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 01.01.2022  13:10 | 01.01.2022  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.01.2022  13:10 | 01.01.2022  13:20 |
| 04.01.2022 | Черепанов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 04.01.2022  23:40 | 04.01.2022  24:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.01.2022  23:40 | 04.01.2022  23:50 |
| 06.01.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП-11009 отключение ф.Январьская для замены предохранителя 0,4кВ | 06.01.2022  20:45 | 06.01.2022  21:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.01.2022  20:50 | 06.01.2022  20:55 |
| 07.01.2022 | Денисов | План. | ф.17 п/с Нефтекамск Подозрение на пробой изолятора. Замена изолятора | 07.01.2022  19:00 | 07.01.2022  21:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.01.2022  19:08 | 07.01.2022  20:36 |
| 08.01.2021 | Черепанов | План. | Отключение ТП 1066 для устранения повреждения на ВЛ по заявке НЭС | 08.01.2022  03:00 | 08.01.2022  05:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.01.2022  03:10 | 08.01.2022  05:00 |
| 10.01.2022 | Шакиров | План. | КТП 5106  Ремонт тр-ра | 10.01.2022  14:00 | 10.01.2022  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.01.2022  14:00 | 10.01.2022  14:40 |
| 11.01.2022 | Закиев | План. | КТП 11009 отключить ф.Январьская для устранения нагрева | 11.01.2022  14:00 | 11.01.2022  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | не работали |  |
| 11.01.2022 | Черепанов | План. | Отключение жд Октябрьская 49 по заявке УК Рамон | 11.01.2022  20:30 | 11.01.2022  22:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.01.2021  20:30 | 11.01.2021  22:00 |
| 11.01.2022 | Черепанов | План. | ТП 11009 замена ПР 0,4 Январьская | 12.01.2022  04:20 | 12.01.2022  04:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.2022  04:20 | 12.01.2022  04:45 |
| 12.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Февральская с КТП 11006 текущий ремонт | 12.01.2022  13:30 | 12.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.2022  09:00 | 12.01.2022  15:06 |
| 12.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Январьская с КТП 11009 текущий ремонт | 12.01.2022  13:30 | 12.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.2022  09:00 | 12.01.2022  15:06 |
| 12.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2910 РУ-0,4кВ Ремонт рубильника ф.Досаф Ремонт СР | 12.01.2022  15:00 | 12.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.01.2022  15:00 | 12.01.2022  15:45 |
| 13.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2905 Т-2 Ремонт Сипа 0,4кВ | 14.01.2022  09:00 | 14.01.2022  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022  13:50 | 14.01.2022  15:02 |
| 13.01.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.№2 п/с Кама Снятие веток с ВЛ | 14.01.2022  09:30 | 14.01.2022  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022  10:30 | 14.01.2022  10:45 |
| 13.01.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.11 п/с Уразаево Замена изоляторов ШФ 2090 на опоре №32 | 17.01.2022  09:30 | 17.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.01.2022  14:05 | 17.01.2022  14:50 |
| 13.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ с РП 2 на ЦТП – для устранения нагрева наконечников | 14.01.2022  09:00 | 14.01.2022 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022  09:00 | 14.01.2022  09:30 |
| 14.01.2022 | Хатмуллин | План. | ТП 0439 Регул-ка напряж. | 14.01.2022  10:30 | 14.01.2022  10:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022  10:31 | 14.01.2022  10:41 |
| 14.01.2022 | Закиев | План. | КТП 326 откл-ть КЛ 0,4кВ ф. ЦТП для устранения нагрева | 14.01.2022  10:00 | 14.01.2022  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.20222  15:00 | 14.01.2022  16:17 |
| 15.01.2022 | Денисов | План. | Заявка РЖС отключить Парковая 25 для безопасности работ | 15.01.2022  21:00 | 15.01.2022  24:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.01.2022  21:14 | 15.01.2022  23:04 |
| 14.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 326 РУ 0,4кВ замена рубильника | 14.01.2022  15:00 | 14.01.2022  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.01.2022  15:00 | 14.01.2022  16:17 |
| 17.01.2022 | Артемов | План. | Откл-ть КТП 2421 монтаж узла учета по 6кВ | 18.01.2022  09:00 | 18.01.2022  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  10:00 | 18.01.2022  11:30 |
| 17.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. СНТ Газовик с КТП 806 демонтаж монтаж опоры | 18.01.2022  09:30 | 18.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  09:30 | 18.01.2022  10:00 |
| 17.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ 0,4кВ ф. Полевая с КТП 811 Установка опор по тех.прису Полевая 4А | 18.01.2022  09:30 | 18.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  13:30 | 19:01.2022  13:00 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Строителей 61- замена концевой Устранение нагрева | 18.01.2022  09:30 | 18.01.2022  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  09:00 | 18.01.2022  10:46 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Победа 4 В, Б- Устранение нагрева, замена наконечников | 18.01.2022  09:30 | 18.01.2022  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  09:01 | 18.01.2022  10:30 |
| 17.01.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 0,4кВ ф. Школа Искуств - Устранение нагрева | 18.01.2022  13:30 | 18.01.2022  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.01.2022  13:30 | 18.01.2022  15:00 |
| 18.01.2022 | Пахомов | План. | РП 5 №1 ввод ТП 2601 прогруз РЗА | 19.01.2022  09:00 | 20.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.01.2022  09:25 | 20.01.2022  16:15 |
| 19.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 5005 Т-2 Ремонт тр-ра | 20.01.2022  09:00 | 20.01.2022  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.01.2022  08:50 | 20.01.2022  10:35 |
| 20.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 802 текущий ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 21.01.2022  09:00 | 21.01.2022  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2022  15:00 | 21.01.2022  15:50 |
| 20.01.2022 | Артемов | План. | ТП 0413 Откл. по 0,4кВ Замена т/т | 21.01.2022  10:00 | 21.01.2022  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2022  10:00 | 21.01.2022  11:00 |
| 20.01.2022 | Пахомов | План. | РП 5 №8 Т-1 прогруз РЗА  РП 5 №11 Т-2 прогруз РЗА | 21.01.2022  09:00  24.01.2022  09:00 | 21.01.2022  16:00  25.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.01.2022  09:00  24.01.2022  09:25 | 21.01.2022  16:30  25.01.2022  16:00 |
| 21.01.2022 | Артемов | План. | Откл. ТП 522 по 6кВ Заявка ЭСКБ | 26.01.2022  16:00 | 26.01.2022  17 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2022  16:50 | 26.01.2022  17:10 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1510 Т-1 ремонт тр-ра | 25.01.2022  09:00 | 25.01.2022  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2021209:00 | 25.01.2022  09:50 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 803 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 25.01.2022  15:00 | 25.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2022  15:00 | 25.01.2022  15:50 |
| 24.01.2022 | Артемов | План. | Откл. по 6кВ КТП 2920 СНТ «Мечта» нет договора | 24.01.2022  09:00 | 24.01.2022  14:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.01.2022  14:30 отк. | 24.01.2022 |
| 24.01.2022 | Пахомов | План. | РП-5 №3 ввод ТП 2909 прогруз РЗА | 26.01.2022  09:00 | 27.01.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2022  09:16 | 27.01.2022  15:00 |
| 24.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1805 разделить нагрузку на Т-1 Т-2 | 24.01.2022 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.01.2022  04:50 разделена |  |
| 25.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 2604 Т-2 Ремонт тр-ра (переключается в 5:00) | 26.01.2022  09:00 | 26.01.2022  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.01.2022  09:15 | 26.01.2022  09:45 |
| 25.01.2022 | Шакиров | План. | ТП 1709 Ремонт тр-ра | 26.01.2022  13:40 | 26.01.2022  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена  нет шин.моста |  |
| 25.01.2022 | Артемов | План. | Отключить ТП 3201 по 6кВ монтаж узла учета | 27.01.2022  13:00 | 27.01.2022  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2022  13:00 | 27.01.2022  13:38 |
| 26.01.2021 | Шакиров | План. | ТП-1511 текущий ремонт 0,4кВ тр-ры | 27.01.2022  15:00 | 27.01.2022  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.01.2022  15:00 | 27.01.2022  16:00 |
| 26.01.2021 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ Полевая 4Б с КТП 811 | 27.01.202209:30 | 27.01.2022  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | без откл. |  |
| 27.01.2022 | Пахомов | План. | РП-5 №17 ввод ТП 2604 прогруз РЗА | 31.01.2022  09:00 | 01.02.2022  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.01.2022  09:00 | 01.02.2022  16:10 |
| 27.01.2022 | Артемов | План. | Отключить КТП-1221 заявка ЭСКБ | 31.01.2022 |  |  | отмена |  |
| 28.01.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ Гильмутдинов с КТП 2421 монтаж СИПа по договору | 31.01.2022  09:30 | 31.01.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.2022  09:00 | 31.01.2022  16:00 |
| 31.01.2022 | Хатмуллин | План. | КТП-2421 Замена кабельной перемычки от шпилек трансформатора РУ-0,4кВ до главного рубильника РУ-0,4 | 31.01.2022  11:45 | 31.01.2022  13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.2022  11:45 | 31.01.2022  13:00 |
| 31.01.2022 | Шаймуратов | План. | БКТП 1924 КЛ-0,4кВ на школу ИТП**-** включить в работу | 31.02.2022  15:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.01.2022  14:40 | 31.01.2022  15:10 |