|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Северная с КТП-1216 перенос опоры | 01.07.202109:30 | 01.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.202109:10 | 01.07.202111:40 |
| 30.06.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ромашковая с КТП-15011 перенос опоры по заявлению | 01.07.202113:30 | 01.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.202113:40 | 01.07.202115:00 |
| 30.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1924 демонтаж КТП | 30.06.202109:00 | 30.06.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202108:55 | 30.06.202110:30 |
| 30.06.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2806 Т-1 демонтаж гл.автом. | 01.07.202109:00 | 01.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.202109:26 | 01.07.202110:50 |
| 30.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №8 ввод ТП-602 включить в работу | 30.06.202116:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202116:05 вкл. |  |
| 30.06.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №1 ввод ТП-605 прогруз РЗА
2. РП-3 №2 ввод ф.№25 ПС «Уразаево» прогруз РЗА

(Подать заявку НЭС) | 01.07.202109:0005.07.202109:00 | 02.07.202116:0006.07.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.202109:1205.07.202109:30 | 01.07.202110:5005.07.2021 |
| 01.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП Бригантина 1511 замена тр-ра ТМ-250/6 | 05.07.202114:00 | 05.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.202114:01 | 06.07.202116:10 |
| 01.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1221 ФЛ Чаевская заявка ЭСКБ | 01.07.2021 |  | отмена |  |  |
| 02.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 яч.№1 ввод ТП-605 включить в работу | 02.07.202116:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.07.2021 выполнено  |  |
| 02.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-0,4кВ РП-8 ж/д Дзержинского 1 отключить для ремонта | 02.07.202114:00 | 02.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.07.202114:00 | 02.07.202116:00 |
| 02.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | Включить КЛ-0,4кВ ф. Дзержинского 1 после устранения кз |  | 02.07.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.07.202114:00 | 02.07.202117:00 |
| 05.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9001 монтаж СИП с откл. | 06.07.202109:00 | 06.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.202109:35 | 06.07.202111:30 |
| 05.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9001 монтаж СИП с откл. | 07.07.202109:00 | 07.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9001 монтаж СИП без откл. | 05.07.202109:00 | 05.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.07.2021Без откл. |  |
| 05.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ключевая ф.Братьев Ахметьяновых с КТП-7837 демонтаж, монтаж вводов установка опор по тех.прис. | 07.07.202109:00Без откл. | 07.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202108:30 | 07.07.202115:30 |
| 05.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5005 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 06.07.202109:00 | 06.07.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 05.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №19 ввод ф.№12 «Уразаево» прогруз РЗА | 07.07.202109:00 | 08.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202109:40 | 07.07.202111:00 |
| 05.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | ф.№30 «Михайловка»ф.№10 «Михайловка» испытания | 06.07.202109:00 | 06.07.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.2021 | 06.07.202115:56 |
| 05.07.2021 | Семенов В.Г. | План. | КТП-5129 регулировка U | 05.07.202114:45 | 05.07.202115:15 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.07.202114:46 | 05.07.202115:05 |
| 05.07.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-603 протяжка контактов на руб. 0,4кВ ф.К.Маркса 6 | 05.07.202117:30 | 05.07.202118:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.07.202117:44 | 05.07.202117:50 |
| 06.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5004 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 07.07.202115:00 | 07.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202115:10 | 07.07.202116:20 |
| 06.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Радужная с КТП-9005 монтаж СИПа | 06.07.202109:30С откл. на 2 часа | 06.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.202113:57 | 06.07.202115:15 |
| 06.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ КТП-0220 заявка ЭСКБ | 06.07.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.202120:06 |  |
| 06.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-5 №2 ф.№25 «Уразаево» включить в работу | 06.07.202116:48 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 06.07.2021 | 06.07.202120:50 |
| 07.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | Отключить, заземлить ВЛ-35кВ Уразаево КНС-14 для безопасности работ по монтажу забора | 13.07.202109:00 | 13.07.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202110:10 | 13.07.202114:39 |
| 07.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | Отключить, заземлить ВЛ-35кВ Уразаево Михайловка для безопасности работ по монтажу забора | 15.07.202109:00 | 15.07.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 07.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Подключить КТП-0220 заявка ЭСКБ | 07.07.2021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.07.202110:20 выполнено  |  |
| 07.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. в КТП-2921 РУ-0,4кВ монтаж узла учета | 08.07.202109:00 | 08.07.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.07.202109:00 | 08.07.202111:00 |
| 08.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №15 ввод ТП-604 прогруз РЗА | 09.07.202109:00 | 12.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202109:13 | 09.07.202114:00 |
| 09.07.2021 | Мухаметдинов А.М. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-603 ф.К.Маркса 6 п.4 отключить для перевода нагрузки | 09.07.202108:30 | 09.07.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202108:31 | 09.07.202108:58 |
| 09.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №15 ввод ТП-604 включить в работу
2. РП-3 №6 ввод ТП-604 прогруз РЗА
 | 09.07.202115:0012.07.202109:00 | 13.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.07.202112.07.202109:00 | 09.07.202116:5012.07.202115:00 |
| 12.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Российская Лучезарная с КТП-9005 монтаж СИПа | 12.07.202109:30 | 12.07.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.07.202109:35 | 12.07.202111:40 |
| 12.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лучезарная с КТП-9001 монтаж СИПа | 12.07.202109:30 | 12.07.202113:0 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 12.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ф.№11 и ф.№4 «Касево» отключить для перекладки КЛ поочередно  | 13.07.202109:00 | 13.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.07.202109:40 | 13.07.202110:54 |
| 12.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №3 ТП-601 прогруз РЗА | 13.07.202109:00 | 13.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202109:00 |  |
| 13.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-29011 РУ-6кВ ремонт ВН на ввод с ф.№29 «Искож» | 13.07.202115:00 | 13.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202115:15 | 15.07.202115:35 |
| 13.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Н-Березовка, ТП-8006 откл. в РУ-0,4кВ монтаж учета | 14.07.202109:30 | 14.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202109:40 | 14.07.202112:00 |
| 14.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Лесная Чкалова с КТП-1208 монтаж провода по ул.Лесная | 14.07.202113:30 | 14.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202113:31 | 14.07.202115:44 |
| 14.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №3 ввод ТП-601 включить в работу
2. РП-3 №13 ввод ТП-601 прогруз РЗА
 | 14.07.202116:0015.07.202109:30 | 16.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202108:40 | 15.07.202115:00 |
| 14.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ ТП-502 ТП-503 отключить для подключения КЛ-6кВ РС-1320-КТП-503 | 14.07.202115:30 | 14.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202115:48 | 14.07.202116:02 |
| 14.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ РС-1320 КТП-503 включить в работу после ремонта | 14.07.202115:00 | 14.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 14.07.202116:28 |
| 14.07.2021 | Закиев А.Х. | План. | КЛ-6кВ РС-1311-ТП-502 отключить для ремонта КЛ | 14.07.202115:30 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 14.07.202117:04 |  |
| 15.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | БКТП-1774П замена тр-ра №1 (Месягутово) | 15.07.202109:00 | 15.07.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202116:35 | 15.07.202119:00 |
| 15.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-3 №13 ввод ТП-601 включить в работу
2. РП-3 №11 СВВ снятие ВАХ
 | 15.07.202116:0016.07.202109:00 | 16.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.07.202109:50 | 16.07.202110:0016.07.202114:40 |
| 15.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-105 замена тр-ра ТМ 160/6  | 15.07.202121:00 | 15.07.202124:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.07.202120:50 | 15.07.202122:00 |
| 15.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-3 №12 ввод ТП-605 прогруз РЗА | 21.07.202109:00 | 21.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 21.07.202109:05 | 21.07.2021 |
| 16.07.2021 | Черепанов А.А. | План. | Ф.№11 «Н-Березовка» для отыскания земли | 16.07.2021 | 16.07.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.07.202115:05 | 16.07.202115:23 |
| 19.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-502 РС-1311 в/в испытания | 19.07.202109:00 | 19.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 20.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-502 КТП-301 включить в работу |  | 20.07.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 21.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1103 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры  | 22.07.202110:00 | 22.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202110:07 | 22.07.202110:35 |
| 21.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.07.202109:00 | 22.07.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202109:07 | 22.07.202109:45 |
| 21.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Загородная с КТП-9002 монтаж СИПа установка опор | 22.07.202109:00 | 22.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202109:05 | 22.07.202111:30 |
| 21.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Комс. 45г 4,5 под. | 22.07.202109:0013:00 | 22.07.202112:0017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202109:32 | 22.07.202115:15 |
| 21.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-5126 ф.Мирная | 22.07.202109:30 | 22.07.202110:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202109:30 | 22.07.202110:00 |
| 21.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 №9 ввод ТП-5102 прогруз РЗА | 22.07.202109:00 | 23.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.07.202113:47 |  |
| 22.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9002 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка ф.Загородная | 23.07.202109:00 | 23.07.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.07.202109:02 | 23.07.202110:05 |
| 22.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2603 РУ-0,4кВ ремонт гл.руб-ков Т-1, Т-2 | 23.07.202113:00 | 23.07.202115:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.07.202113:30 | 23.07.202115:05 |
| 22.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ ТП-807 | 27.07.202109:00 | 27.07.202113:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 23.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 №8 ввод ТП-5102 прогруз РЗА | 26.07.202109:00 | 27.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.07.202108:55 | 27.07.202115:00 |
| 23.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Подкл. КТП-0624 по 6кВ заявка ЭСКБ | 23.07.021 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 23.07.2021включено |
| 26.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-803 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры (ремонт гл.руб-ка) | 27.07.202109:00 | 27.07.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202109:05 | 27.07.202110:10 |
| 26.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-1406, 1203 включить в работу с отключением ТП-1203 |  | 27.07.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202116:10 | 17:20Включен, сфазирован |
| 26.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-1707 отключить КЛ-0,4кВ ф.Роспечать, ф.маг. «Хороший», ф. м-н «Все по 37» | 27.07.202109:00 | 27.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.07.202109:00 | 27.07.202114:00 |
| 27.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | ф.№13 «Монтажная» отключить, заземлить для отсоединения с РС-1311 | 28.07.202120:00 | 28.07.202121:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202120:12 | 28.07.202121:02 |
| 27.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ включить в гор.резерв с КТП-1707 |  | 27.07.2021 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | включили |  |
| 27.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-4 №12 ввод ТП-5101 прогруз РЗА
2. РП-4 №1 СВВ прогруз РЗА
 | 28.07.202109:0030.07.202109:00 | 28.07.202116:0030.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202108:3030.07.202109:10 | 28.07.202115:3030.07.202115:20 |
| 27.07.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. по 6кВ ТП-1538 замена т/т | 28.07.202109:30 | 28.07.202111:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202112:20 | 28.07.202113:48 |
| 27.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-1707 КЛ-0,4кВ ф.Мойка отключить для монтажа муфты и подкл. На новое ТП-1707 | 28.07.202109:00 | 28.07.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202109:00 | 28.07.202113:42 |
| 27.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1707 (новое) РУ-0,4кВ монтаж доп. 3х руб-ков | 28.07.202109:00 | 28.07.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202109:10 | 28.07.202111:15 |
| 27.07.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.м-н «Гидромонтаж», ф.Рекламный щит Алексеева, ф.Слаботочка «Радио», ф.Остановка на Трактовойна КТП-1707 (новое) | 28.07.202114:00 | 28.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 28.07.202114:00 | 28.07.202116:00 |
| 30.07.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-4 №13 ф.№51 ПС «Искож» прогруз РЗА
2. РП-4 №4 ф.№47 ПС «Искож» прогруз РЗА
 | 02.08.202109:0003.08.202109:00 | 02.08.202117:0003.08.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.07.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | Включить КЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» с РС-1311 на ТП-502 | 30.07.2021 | 30.07.202109:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 30.07.202109:40 |
| 30.07.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№21 «Кустовая» ревизия РО-1102 | 02.08.202109:30 | 02.08.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 30.07.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1707 (старое) демонтаж, вывоз на базу ГУП «РЭС» РБ | 30.07.202113:00 | 30.07.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.07.202113:40 | 30.07.202115:30 |