|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.06.202010:00 | 02.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202010:05 | 02.06.202010:40 |
| 01.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11014 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.06.202014:00 | 02.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202014:05 | 02.06.202015:00 |
| 01.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№26 «Искож» подключение нового КТП | 02.06.202009:00 | 02.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202009:30 | 02.06.202010:45 |
| 01.06.2020 | Шаймуратов Р.А. |  | КЛ-6кВ с КТП-11011 на РО-1113 включить в работу | 02.06.2020 | 02.06.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.202010:00 | Вкл.в работу |
| 01.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-1511 Т-1, Т-2 разделить нагрузку | 02.06.202004:00 | 02.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Т-1 откл.на лето |  |
| 02.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5308 Т-2 замена тр-ра | 03.06.202009:00 | 03.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202009:25 | 03.06.202010:30 |
| 02.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0113 Т-2 замена тр-ра | 03.06.202013:40 | 03.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202013:45 | 03.06.202015:10 |
| 02.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№8 «Ташкиново» подключение шлейфов на отпайке СНТ «Арлан» | 03.06.202015:00 | 03.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202015:25 | 03.06.202015:50 |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5308 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.06.202004:00 | 03.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202004:41 | 03.06.202004:48 |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0113 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.06.202004:00 | 03.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202004:30 | 03.06.202004:36 |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл.КТП-5110 подкл. КЛ-6кВ с КТП-2620 фазировать | 03.06.202008:30 | 03.06.202009:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202008:30 | 03.06.202009:00 |
| 02.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-11011 восстановление нормальной схемы | 03.06.202004:00 | 03.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.202004:55 | 03.06.202005:04 |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0525 Т-1 замена тр-ра | 04.06.202009:00 | 04.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202009:10 | 04.06.202010:35 |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2006 замена тр-ра | 04.06.202013:40 | 04.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202014:30 | 04.06.202015:30 |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0139 РУ-6кВ ремонт губок предохранителей | 04.06.202009:00 | 04.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202009:55 | 04.06.202010:55 |
| 03.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-0525 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 04.06.202004:00 | 04.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202005:18 | 04.06.202005:35 |
| 03.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-0113 разделение нагрузки | 04.06.202004:00 | 04.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202005:11 | 04.06.202005:17 |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9005 замена тр-ра | 05.06.202009:00 | 05.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11008 замена тр-ра | 05.06.202014:00 | 05.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.202014:05 | 05.06.202015:10 |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | СТП-5821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 05.06.202009:00 | 05.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.202009:20 | 05.06.202010:10 |
| 04.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВЛ-0,4кВ с ТП-2102 на д/с №8 отключить для подключения КЛ | 05.06.202014:00 | 05.06.202016:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 04.06.2020 | Семенов В.Г. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Монтажная» для безопасности работ | 04.06.202021:00 | 04.06.202022:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.202021:18 | 04.06.202022:09 |
| 05.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9005 замена тр-ра | 08.06.202009:00 | 08.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202009:05 | 09.06.202010:55 |
| 05.06.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Монтажная» отключения для безопасного выполнения работ | 05.06.202012:00 | 05.06.202012:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.202012:10 | 05.06.202012:40 |
| 05.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дом Юбилейная 13а монтаж узла учета | 08.06.202013:30 | 08.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:32 | 15:55 |
| 07.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1704 замена предохранителей на главном рубильнике | 07.06.202000:00 | 07.06.202000:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.06.20200:18 | 07.06.202000:25 |
| 08.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-2620 КЛ 0,4кВ включить на х.х. | 08.06.202009:00 | 08.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.06.2020 | 08.06.202009:40 |
| 08.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-5110 перевод нагрузки на КТП-2620 | 09.06.202009:30 | 09.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202009:30 | 09.06.202013:20 |
| 08.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-0222 ф.Маринская правая ф.Маринская левая Демонтаж укоса по заявлению | 10.06.202009:30 | 10.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202009:30 | 10.06.202011:15 |
| 08.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-513 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.06.202009:00 | 09.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202009:00 | 09.06.202010:20 |
| 08.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-514 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.06.202013:40 | 09.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202014:00 | 09.06.202015:25 |
| 08.06.2020 | Артемов Ю.В. |  | Откл.ж/дома пр.Юбилейный 13в монтаж узла учета | 09.06.202013:30 | 09.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020 | 09.06.2020м |
| 08.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-516 перевести на ф.№8 «Михайловка» | 09.06.202004:00 | 09.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202005:15 | 09.06.202005:20 |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-510 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 10.06.202015:00 | 10.06.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202015:00 |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-516 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 10.06.202009:00 | 10.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.202009:00 |
| 09.06.2020 | Семенов В.Г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0425 Ремонт тр-ра | 09.06.202013:40 | 09.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.202013:50 | 09.06.202015:45 |
| 10.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-6923 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.06.202009:00 | 11.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 10.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-5110 перевод нагрузки на ТП-2620 ф.Колхозная 34а, ф.Мансуров, ф.Сельхозхимия | 15.06.202009:30 | 15.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 11.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№8 «Ташкиново» установка опоры | 11.06.202009:30 | 11.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.06.202009:30 | 11.06.202010:50 |
| 11.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0201 РУ-6кВ II с.ш. замена опорных изоляторов на ввод ТП-1706 | 15.06.202009:00 | 15.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.202009:00 | 15.06.202010:20 |
| 11.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки с т-2 на Т-1 | 15.06.202004:00 | 15.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.202004:45 | 15.06.202004:50 |
| 11.06.2020 | Артемов Ю.В. |  | Откл. ж/д Юбтлейный 13 монтаж узла учета  | 15.06.202013:30 | 15.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 11.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛЗ-0,4кВ ф.с КТП-5110 РУ-0,4кВ отключить для демонтажа отходящих вводов | 15.06.202009:30 | 15.06.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.202009:30 | 15.06.202010:35 |
| 12.06.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | Ф.№20 «Ташкиново» отключение по заявке БЭН для ремонта аварийного разъединителя | 12.06.202014:00 | 12.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.06.202014:15 | 12.06.202015:26 |
| 15.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Соц. 47, Комс. 22, 22а разделение нагрузки, соединение кабелей | 16.06.202009:30 | 16.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202009:38 | 16.06.202010:20 |
| 15.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Нефтяников 25б, 25в с ТП-1712 валка деревьев без отключения | 15.06.202013:00 | 15.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |
| 15.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ф. Соц. 47, Комс. 22, 22а разделение нагрузок, подключение кабеля | 16.06.202009:30 | 16.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202009:45 | 16.06.202010:45 |
| 15.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0114 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.06.202009:00 | 16.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202009:20 | 16.06.202009:55 |
| 15.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0714 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.06.202013:40 | 16.06.202015:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202014:01 |
| 15.06.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-4 1секция РУ-6кВ включить в работу
2. РП-4 2 секция РУ-6кВ отключить для монтажа втор.цепей
 | 15.06.202009:0016.06.202009:00 | 30.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202013:53 |  |
| 15.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.06.202004:00 | 16.06.202006:00 | 16.06.202004:45 | 16.06.202004:50 |
| 15.06.2020 | Денисов Н.В. | План. | ф.№11 ПС «Николо-Березовка» вывести в ремонт  | 15.06.202014:35 | 19.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.202014:43 | Отключен |
| 15.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 разделение нагрузки РУ-0,4кВ | 16.06.202004:00 | 16.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.202004:30 | 16.06.202004:35 |
| 16.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№16 ПС «Николо-Березовка» расчистка трассы, вырубка деревьев  | 17.06.202009:30 | 17.06.202012:00  | Отменить до восстановления КЛ-6кВ ф.№11 «Н-Березовка» | 16.06.202008:30 |  |
| 16.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Мичурина с ТП-1406 вырубка деревьев | 17.06.202013:30 | 17.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202013:31 |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0420 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 17.06.202009:00 | 17.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202009:02 | 17.06.202010:15 |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0814 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 17.06.202015:00 | 17.06.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202015:11 |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5112 замена корпуса КТП | 17.06.202009:00 | 17.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202010:10 | 17.06.202013:00 |
| 16.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Юбилейный 11 монтаж узла учета | 17.06.202013:30 | 17.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202013:30 | 17.06.202016:00 |
| 16.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Парковая 4в монтаж узла учета | 17.06.202013:30 | 17.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202013:30 | 17.06.202016:00 |
| 16.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» Демонтаж ввода на КТП-5112  | 17.06.202009:00 | 17.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202013:35 | 17.06.202014:15 |
| 16.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КВЛ-6кВ с КТП-3201 на КТП-5111 для переподкл. И монтажа кабеля | 17.06.202009:00 | 17.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202009:55 | 17.06.202014:55 |
| 16.06.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.06.202004:00 | 17.06.20206:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.202005:20 | 17.06.202005:26 |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-2104 разделить нагрузку | 18.06.202004:00 | 18.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202005:12 | 18.06.202005:20 |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2411 замена корпуса КТП | 18.06.202009:00 | 18.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202009:05 | 18.06.202013:25 |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры отмена | 18.06.202009:00 | 18.06.202011:00 | Отменить не на обслуживании Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0221 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.06.202013:40 | 18.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202014:05 | 18.06.202014:56 |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1510 в РУ-0,4кВ подкл. КЛ | 18.06.202010:00 | 18.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202010:15 | 18.06.202010:45 |
| 17.06.2020 | Закиев А.Х. | План. | Включить КЛ-6кВ с КТП-3201 на КТП-5111 после переподключения и монтажа кабеля |  | 17.06.2020С 13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 17.06.202014:38 |
| 17.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС «Михайловка» отключить для монтажа кабеля на КТП-2411 | 18.06.202009:00 | 18.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202009:05 | 18.06.202013:55 |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-2104 разделить нагрузку | 18.06.202004:00 | 18.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.202004:30 | 18.06.202005:00 |
| 17.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1218 монтаж узла учета на фидер «Березка» | 18.06.202009:30 | 18.06.202012:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202009:40 | 19.06.202010:00 |
| 17.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1706-ТП-0201 включить в работу |  | 18.06.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202010:00 вкл. |  |
| 18.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0521 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 19.06.202009:00 | 19.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202009:15 | 19.06.202010:00 |
| 18.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1321 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 19.06.202013:40 | 19.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 18.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-1707 перевод нагрузки по 6кВ | 19.06.202004:00 | 19.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202005:12 | 19.06.202005:17 |
| 18.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-0201-ТП-1707 отключить для перезаводки | 19.06.202009:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202008:30 |  |
| 18.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№24 «Михайловка» | 19.06.202004:00 | 19.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202005:02 | 19.06.202005:07 |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5107 замена корпуса | 22.06.202009:00 | 22.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.202009:00 | 22.06.202014:10 |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.06.202013:30 | 22.06.202014:30 | Перенос на другой день  |  |  |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.06.202015:00 | 22.06.202017:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.202015:00 | 22.06.202016:30 |
| 19.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВКЛ с КТП-5102 на КТП-5107 для расключения КЛ-6кВ на РО-819 КТП-5107 | 22.06.202009:00 | 22.06.202010:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.202009:00 | 22.06.202010:10 |
| 19.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Вкл. КТП-5421 по заявке ЭСКБ | 19.06.202018:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.202019:07 Включено  |  |
| 22.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Дружбы правая, ф.Дружбы левая с КТП-1205 обрезка деревьев поочередно  | 23.06.202009:30 | 23.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.06.202009:15 | 23.06.202013:30 |
| 22.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5116 замена корпуса КТП | 25.06.202009:00 | 25.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.202009:35 | 25.06.202013:30 |
| 22.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-328 РУ-6кВ ремонт ВН на Т-2 | 23.06.202009:00 | 23.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.06.202009:00 | 23.06.202009:30 |
| 23.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» разрыв шлейфов на КТП-5116 на опоре | 25.06.202009:30 | 25.06.202010:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.202009:20 | 25.06.202010:30 |
| 23.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» соединение шлейфов  | 25.06.202014:00 | 25.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.202013:45 | 25.06.202014:05 |
| 25.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ввод с РП-ЖБИ ф.№26 «Искож» отп. на КТП-26008 ревизия РЛНД на территории БНПСДоговорные работы | 27.06.202009:30 | 27.06.202013:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 25.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-522 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена директор 26.06.202018:31 |
| 26.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для регулировки U | 29.06.202004:00 | 29.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.06.202004:56 | 29.06.202005:01 |
| 29.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Комсомольский 4, 4а, 6, 8 ,8а Силуэт с ТП-0201 обрезка деревьев  | 29.06.202015:30 | 29.06.202015:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.06.202013:20 | 29.06.202014:08 |
| 29.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ПС «Касево» ф.№15 демонтаж подкоса, договорные работы | 30.06.202009:30 | 30.06.202011:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202009:30 | 30.06.202010:55 |
| 29.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2003 тек.ремонт Ру-6/0,4кВ, тр-ры | 30.06.202009:00 | 30.06.202011:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202009:00 | 30.06.202010:40 |
| 29.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 30.06.202004:00 | 30.06.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202004:58 | 30.06.202005:04 |
| 29.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5309 разделение нагрузки | 01.07.202004:00 | 01.07.202006:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.202004:10 | 01.07.202004:16 |
| 30.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-402 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 30.06.202014:00 | 0.06.202016:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.202014:10 | 30.06.202015:10 |