|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.06.2020  10:00 | 02.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.2020  10:05 | 02.06.2020  10:40 | |
| 01.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11014 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 02.06.2020  14:00 | 02.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.2020  14:05 | 02.06.2020  15:00 | |
| 01.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№26 «Искож» подключение нового КТП | 02.06.2020  09:00 | 02.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.2020  09:30 | 02.06.2020  10:45 | |
| 01.06.2020 | Шаймуратов Р.А. |  | КЛ-6кВ с КТП-11011 на РО-1113 включить в работу | 02.06.2020 | 02.06.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.06.2020  10:00 | Вкл.в работу | |
| 01.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-1511 Т-1, Т-2 разделить нагрузку | 02.06.2020  04:00 | 02.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена Т-1 откл.на лето |  | |
| 02.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5308 Т-2 замена тр-ра | 03.06.2020  09:00 | 03.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  09:25 | 03.06.2020  10:30 | |
| 02.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0113 Т-2 замена тр-ра | 03.06.2020  13:40 | 03.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  13:45 | 03.06.2020  15:10 | |
| 02.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№8 «Ташкиново» подключение шлейфов на отпайке СНТ «Арлан» | 03.06.2020  15:00 | 03.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  15:25 | 03.06.2020  15:50 | |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5308 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.06.2020  04:00 | 03.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  04:41 | 03.06.2020  04:48 | |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0113 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.06.2020  04:00 | 03.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  04:30 | 03.06.2020  04:36 | |
| 02.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл.КТП-5110 подкл. КЛ-6кВ с КТП-2620 фазировать | 03.06.2020  08:30 | 03.06.2020  09:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  08:30 | 03.06.2020  09:00 | |
| 02.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-11011 восстановление нормальной схемы | 03.06.2020  04:00 | 03.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.06.2020  04:55 | 03.06.2020  05:04 | |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0525 Т-1 замена тр-ра | 04.06.2020  09:00 | 04.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  09:10 | 04.06.2020  10:35 | |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2006 замена тр-ра | 04.06.2020  13:40 | 04.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  14:30 | 04.06.2020  15:30 | |
| 03.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0139 РУ-6кВ ремонт губок предохранителей | 04.06.2020  09:00 | 04.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  09:55 | 04.06.2020  10:55 | |
| 03.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-0525 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 04.06.2020  04:00 | 04.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  05:18 | 04.06.2020  05:35 | |
| 03.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-0113 разделение нагрузки | 04.06.2020  04:00 | 04.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  05:11 | 04.06.2020  05:17 | |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9005 замена тр-ра | 05.06.2020  09:00 | 05.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | | |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-11008 замена тр-ра | 05.06.2020  14:00 | 05.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.2020  14:05 | 05.06.2020  15:10 | |
| 04.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | СТП-5821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 05.06.2020  09:00 | 05.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.2020  09:20 | 05.06.2020  10:10 | |
| 04.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВЛ-0,4кВ с ТП-2102 на д/с №8 отключить для подключения КЛ | 05.06.2020  14:00 | 05.06.2020  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  | |
| 04.06.2020 | Семенов В.Г. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Монтажная» для безопасности работ | 04.06.2020  21:00 | 04.06.2020  22:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.06.2020  21:18 | 04.06.2020  22:09 | |
| 05.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-9005 замена тр-ра | 08.06.2020  09:00 | 08.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  09:05 | 09.06.2020  10:55 | |
| 05.06.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | ВЛ-6кВ ф.№12 «Монтажная» отключения для безопасного выполнения работ | 05.06.2020  12:00 | 05.06.2020  12:50 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.06.2020  12:10 | 05.06.2020  12:40 | |
| 05.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дом Юбилейная 13а монтаж узла учета | 08.06.2020  13:30 | 08.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:32 | 15:55 | |
| 07.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1704 замена предохранителей на главном рубильнике | 07.06.2020  00:00 | 07.06.2020  00:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 07.06.2020  0:18 | 07.06.2020  00:25 | |
| 08.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КТП-2620 КЛ 0,4кВ включить на х.х. | 08.06.2020  09:00 | 08.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 08.06.2020 | 08.06.2020  09:40 | |
| 08.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-5110 перевод нагрузки на КТП-2620 | 09.06.2020  09:30 | 09.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  09:30 | 09.06.2020  13:20 | |
| 08.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-0222 ф.Маринская правая ф.Маринская левая Демонтаж укоса по заявлению | 10.06.2020  09:30 | 10.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.2020  09:30 | 10.06.2020  11:15 | |
| 08.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-513 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.06.2020  09:00 | 09.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  09:00 | 09.06.2020  10:20 | |
| 08.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-514 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 09.06.2020  13:40 | 09.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  14:00 | 09.06.2020  15:25 | |
| 08.06.2020 | Артемов Ю.В. |  | Откл.ж/дома пр.Юбилейный 13в монтаж узла учета | 09.06.2020  13:30 | 09.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020 | 09.06.2020м | |
| 08.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-516 перевести на ф.№8 «Михайловка» | 09.06.2020  04:00 | 09.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  05:15 | 09.06.2020  05:20 | |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-510 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 10.06.2020  15:00 | 10.06.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.2020  15:00 | | |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-516 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 10.06.2020  09:00 | 10.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.06.2020  09:00 | | |
| 09.06.2020 | Семенов В.Г. |  |  |  |  |  |  |  | |
| 09.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0425 Ремонт тр-ра | 09.06.2020  13:40 | 09.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.06.2020  13:50 | 09.06.2020  15:45 | |
| 10.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-6923 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 11.06.2020  09:00 | 11.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  | |
| 10.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ с КТП-5110 перевод нагрузки на ТП-2620 ф.Колхозная 34а, ф.Мансуров, ф.Сельхозхимия | 15.06.2020  09:30 | 15.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  | |
| 11.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№8 «Ташкиново» установка опоры | 11.06.2020  09:30 | 11.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.06.2020  09:30 | 11.06.2020  10:50 | |
| 11.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0201 РУ-6кВ II с.ш. замена опорных изоляторов на ввод ТП-1706 | 15.06.2020  09:00 | 15.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.2020  09:00 | 15.06.2020  10:20 | |
| 11.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-0201 перевод нагрузки с т-2 на Т-1 | 15.06.2020  04:00 | 15.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.2020  04:45 | 15.06.2020  04:50 | |
| 11.06.2020 | Артемов Ю.В. |  | Откл. ж/д Юбтлейный 13 монтаж узла учета | 15.06.2020  13:30 | 15.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  | |
| 11.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛЗ-0,4кВ ф.с КТП-5110 РУ-0,4кВ отключить для демонтажа отходящих вводов | 15.06.2020  09:30 | 15.06.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.2020  09:30 | 15.06.2020  10:35 | |
| 12.06.2020 | Мухаметдинов А.М. | План. | Ф.№20 «Ташкиново» отключение по заявке БЭН для ремонта аварийного разъединителя | 12.06.2020  14:00 | 12.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.06.2020  14:15 | 12.06.2020  15:26 | |
| 15.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Соц. 47, Комс. 22, 22а разделение нагрузки, соединение кабелей | 16.06.2020  09:30 | 16.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  09:38 | 16.06.2020  10:20 | |
| 15.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Нефтяников 25б, 25в с ТП-1712 валка деревьев без отключения | 15.06.2020  13:00 | 15.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | | |
| 15.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ф. Соц. 47, Комс. 22, 22а разделение нагрузок, подключение кабеля | 16.06.2020  09:30 | 16.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  09:45 | 16.06.2020  10:45 | |
| 15.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0114 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.06.2020  09:00 | 16.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  09:20 | 16.06.2020  09:55 | |
| 15.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0714 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.06.2020  13:40 | 16.06.2020  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  14:01 | | |
| 15.06.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-4 1секция РУ-6кВ включить в работу 2. РП-4 2 секция РУ-6кВ отключить для монтажа втор.цепей | 15.06.2020  09:00  16.06.2020  09:00 | 30.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  13:53 |  | |
| 15.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.06.2020  04:00 | 16.06.2020  06:00 | 16.06.2020  04:45 | 16.06.2020  04:50 | |
| 15.06.2020 | Денисов Н.В. | План. | ф.№11 ПС «Николо-Березовка» вывести в ремонт | 15.06.2020  14:35 | 19.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.06.2020  14:43 | Отключен | |
| 15.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0201 разделение нагрузки РУ-0,4кВ | 16.06.2020  04:00 | 16.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.06.2020  04:30 | 16.06.2020  04:35 | |
| 16.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№16 ПС «Николо-Березовка» расчистка трассы, вырубка деревьев | 17.06.2020  09:30 | 17.06.2020  12:00 | Отменить до восстановления КЛ-6кВ ф.№11 «Н-Березовка» | 16.06.2020  08:30 |  | |
| 16.06.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Мичурина с ТП-1406 вырубка деревьев | 17.06.2020  13:30 | 17.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  13:31 | | |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0420 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 17.06.2020  09:00 | 17.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  09:02 | 17.06.2020  10:15 | |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0814 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 17.06.2020  15:00 | 17.06.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  15:11 | | |
| 16.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5112 замена корпуса КТП | 17.06.2020  09:00 | 17.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  10:10 | 17.06.2020  13:00 | |
| 16.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Юбилейный 11 монтаж узла учета | 17.06.2020  13:30 | 17.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  13:30 | 17.06.2020  16:00 | |
| 16.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/дома Парковая 4в монтаж узла учета | 17.06.2020  13:30 | 17.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  13:30 | 17.06.2020  16:00 | |
| 16.06.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» Демонтаж ввода на КТП-5112 | 17.06.2020  09:00 | 17.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  13:35 | 17.06.2020  14:15 | |
| 16.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КВЛ-6кВ с КТП-3201 на КТП-5111 для переподкл. И монтажа кабеля | 17.06.2020  09:00 | 17.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  09:55 | 17.06.2020  14:55 | |
| 16.06.2020 | Семенов В.Г. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.06.2020  04:00 | 17.06.202  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.06.2020  05:20 | 17.06.2020  05:26 | |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-2104 разделить нагрузку | 18.06.2020  04:00 | 18.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  05:12 | 18.06.2020  05:20 | |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2411 замена корпуса КТП | 18.06.2020  09:00 | 18.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  09:05 | 18.06.2020  13:25 | |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры отмена | 18.06.2020  09:00 | 18.06.2020  11:00 | Отменить не на обслуживании  Галлямов Д.Ф. | Отмена |  | |
| 17.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0221 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 18.06.2020  13:40 | 18.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  14:05 | 18.06.2020  14:56 | |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-1510 в РУ-0,4кВ подкл. КЛ | 18.06.2020  10:00 | 18.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  10:15 | 18.06.2020  10:45 | |
| 17.06.2020 | Закиев А.Х. | План. | Включить КЛ-6кВ с КТП-3201 на КТП-5111 после переподключения и монтажа кабеля |  | 17.06.2020  С 13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  | 17.06.2020  14:38 | |
| 17.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 ПС «Михайловка» отключить для монтажа кабеля на КТП-2411 | 18.06.2020  09:00 | 18.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  09:05 | 18.06.2020  13:55 | |
| 17.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | В ТП-2104 разделить нагрузку | 18.06.2020  04:00 | 18.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.06.2020  04:30 | 18.06.2020  05:00 | |
| 17.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-1218 монтаж узла учета на фидер «Березка» | 18.06.2020  09:30 | 18.06.2020  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  09:40 | 19.06.2020  10:00 | |
| 17.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-1706-ТП-0201 включить в работу |  | 18.06.2020 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  10:00 вкл. |  | |
| 18.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0521 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-р | 19.06.2020  09:00 | 19.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  09:15 | 19.06.2020  10:00 | |
| 18.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1321 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 19.06.2020  13:40 | 19.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  | |
| 18.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | КТП-1707 перевод нагрузки по 6кВ | 19.06.2020  04:00 | 19.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  05:12 | 19.06.2020  05:17 | |
| 18.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ ТП-0201-ТП-1707 отключить для перезаводки | 19.06.2020  09:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  08:30 |  | |
| 18.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№24 «Михайловка» | 19.06.2020  04:00 | 19.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  05:02 | 19.06.2020  05:07 | |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-5107 замена корпуса | 22.06.2020  09:00 | 22.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.2020  09:00 | 22.06.2020  14:10 | |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-1821 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.06.2020  13:30 | 22.06.2020  14:30 | Перенос на другой день |  |  | |
| 19.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2121 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.06.2020  15:00 | 22.06.2020  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.2020  15:00 | 22.06.2020  16:30 | |
| 19.06.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ВКЛ с КТП-5102 на КТП-5107 для расключения КЛ-6кВ на РО-819 КТП-5107 | 22.06.2020  09:00 | 22.06.2020  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.06.2020  09:00 | 22.06.2020  10:10 | |
| 19.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Вкл. КТП-5421 по заявке ЭСКБ | 19.06.2020  18:00 |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.06.2020  19:07 Включено |  | |
| 22.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Дружбы правая, ф.Дружбы левая с КТП-1205 обрезка деревьев поочередно | 23.06.2020  09:30 | 23.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.06.2020  09:15 | 23.06.2020  13:30 | |
| 22.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5116 замена корпуса КТП | 25.06.2020  09:00 | 25.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.2020  09:35 | 25.06.2020  13:30 | |
| 22.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-328 РУ-6кВ ремонт ВН на Т-2 | 23.06.2020  09:00 | 23.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.06.2020  09:00 | 23.06.2020  09:30 | |
| 23.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» разрыв шлейфов на КТП-5116 на опоре | 25.06.2020  09:30 | 25.06.2020  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.2020  09:20 | 25.06.2020  10:30 | |
| 23.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» соединение шлейфов | 25.06.2020  14:00 | 25.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.06.2020  13:45 | 25.06.2020  14:05 | |
| 25.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ввод с РП-ЖБИ ф.№26 «Искож» отп. на КТП-26008 ревизия РЛНД на территории БНПС  Договорные работы | 27.06.2020  09:30 | 27.06.2020  13:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  | |
| 25.06.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП-522 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена директор 26.06.2020  18:31 | | |
| 26.06.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для регулировки U | 29.06.2020  04:00 | 29.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.06.2020  04:56 | | 29.06.2020  05:01 |
| 29.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Комсомольский 4, 4а, 6, 8 ,8а Силуэт с ТП-0201 обрезка деревьев | 29.06.2020  15:30 | 29.06.2020  15:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.06.2020  13:20 | | 29.06.2020  14:08 |
| 29.06.2020 | Рябков П.А. | План. | ВЛ-6кВ ПС «Касево» ф.№15 демонтаж подкоса, договорные работы | 30.06.2020  09:30 | 30.06.2020  11:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.2020  09:30 | | 30.06.2020  10:55 |
| 29.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2003 тек.ремонт Ру-6/0,4кВ, тр-ры | 30.06.2020  09:00 | 30.06.2020  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.2020  09:00 | | 30.06.2020  10:40 |
| 29.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 30.06.2020  04:00 | 30.06.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.2020  04:58 | | 30.06.2020  05:04 |
| 29.06.2020 | Тимирмухаметов А.Ш. | План. | ТП-5309 разделение нагрузки | 01.07.2020  04:00 | 01.07.2020  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 01.07.2020  04:10 | | 01.07.2020  04:16 |
| 30.06.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-402 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 30.06.2020  14:00 | 0.06.2020  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.06.2020  14:10 | | 30.06.2020  15:10 |