|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП 2413 РУ 0,4кВ монтаж дополнительного рубильника | 03.03.2020  09:00 | 03.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  09:00 | 03.03.2020  10:25 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-320 разделение нагрузки | 03.03.2020  04:00 | 03.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  04:40 | 03.03.2020  04:50 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.03.2020  04:00 | 03.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  04:15 | 03.03.2020  04:20 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-9 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.03.2020  04:30 | 03.03.2020  05:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  04:27 | 03.03.2020  04:30 |
| 02.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | КТП-11011 ф Новоселов-Спортивная замена н/в предохранителя | 02.03.2020  12:15 | 02.03.2020  12:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 02.03.2020  12:20 | 02.03.2020  12:22 |
| 02.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) ТП 316 Т-1 в/в испытания  2) РП-9 Т-2 в/в испытания | 03.03.2020  09:00  03.03.2020  13:00 | 03.03.2020  12:00  03.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  09:00  03.03.2020  13:20 | 03.03.2020  10:50  03.03.2020  15:10 |
| 02.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ 0,4кВ монтаж СИПа с КТП 325 требуется отключение ВЛ с КТП 522 | 03.03.2020  10:00 | 03.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.2020  10:00 | 03.03.2020  15:30 |
| 02.03.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ 6кВ ф 5 ПС Монтажная подключение КТП 5821 | 03.03.2020  18:00 | 04.03.2020  20:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1510 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.2020  09:00 | 04.03.2020  11:00 | Отмена | | |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1505 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.2020  14:00 | 04.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  14:05 | 04.03.2020  14:50 |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5003 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.2020  09:00 | 04.03.2020  10:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  09:15 | 04.03.2020  10:00 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-9  Разделение нагрузки | 04.03.2020  04:30 | 04.03.2020  05:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  04:35 | 04.03.2020  04:40 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 04.03.2020  04:00 | 04.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  04:31 | 04.03.2020  04:35 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№21 «Кустовая» и ф.№11 «Николо-Березовка» | 04.03.2020  10:00 | 04.03.2020  10:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  10:00 | 04.03.2020  10:30 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.2020  04:00 | 04.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  04:19 | 04.03.2020  04:22 |
| 03.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-316 Т-2 в/в испытания 2. ТП-0214 Т-1 в/в испытания | 04.03.2020  09:00  04.03.2020  13:00 | 04.03.2020  12:00  04.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  09:05  04.03.2020  13:25 | 04.03.2020  10:10  04.03.2020  14:30 |
| 03.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Князева с КТП-0325 перенос опоры по заявлению Князева 179 | 04.03.2020  09:30 | 04.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  09:40 | 04.03.2020  11:00 |
| 03.03.2020 | Косолапов А.Н. | План. | ф.№5 ПС «Монтажная» ремонт РЛК | 07.03.2020  10:00 | 07.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отменить | |
| 04.03.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Монтажная» подключение КТП-5821 | 07.03.2020  10:00 | 07.03.2020  12:00 |  |  |  |
| 04.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 2808 РУ 6кВ II секция шин ввод с ТП 0406 ревизия ВВ | 05.03.2020  09:00 | 05.03.2020  11:00 | Отмена | | |
| 04.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 1510 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра | 05.03.2020  13:30 | 05.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.2020  14:01 | 05.03.2020  15:00 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 0214 перевести нагрузку с Т-2 на Т-1 | 05.03.2020  04:00 | 05.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.2020  04:35 | 05.03.2020  04:50 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 316 разделение нагрузки | 05.03.2020  04:00 | 05.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.2020  04:10 | 05.03.2020  04:15 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 05.03.2020  04:00 | 05.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.2020  04:35 | 05.03.2020  05:03 |
| 04.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ 6кВ ТП 2808 ТП 0406 включить в работу | 04.03.2020  15:00 | 04.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.2020  15:20 | Выполнено |
| 04.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) РП-4 Т-1 в/в испытания  2) ТП 0214 Т-2 в/в испытания | 05.03.2020  09:00  05.03.2020  13:00 | 05.03.2020  12:00  05.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.2020  09:20  05.03.2020  13:29 | 05.03.2020  10:10  05.03.2020  14:30 |
| 05.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 06.03.2020  04:00 | 06.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.2020  05:00 | 06.03.2020  05:10 |
| 05.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 0214 разделение нагрузки | 06.03.2020  04:00 | 06.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.2020  04:37 | 06.03.2020  04:50 |
| 05.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 Т-2 в/в испытания | 06.03.2020  09:00 | 06.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.2020  13:10 | 06.03.2020  14:40 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 разделение нагрузки | 07.03.2020  04:00 | 07.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 07.03.2020  05:26 | 07.03.2020  05:36 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 10.03.2020  04:00 | 10.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.2020  04:47 | 10.03.2020  04:52 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 10.03.2020  04:00 | 10.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.2020  05:18 | 10.03.2020  05:23 |
| 06.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-12 Т-1 в/в испытания | 10.03.2020  09:00 | 10.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.2020  08:30 | 10.03.2020  10:30 |
| 06.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-7 Т-1 в/в испытания | 10.03.2020  13:00 | 10.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.2020  13:25 | 10.03.2020  15:00 |
| 10.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП 325 монтаж узла учета | 11.03.2020  09:30 | 11.03.2020  10:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  10:00 | 11.03.2020  11:00 |
| 10.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 1306 РУ 6кВ ремонт ВН на ввод с ф 5 Монтажная | 11.03.2020  09:00 | 11.03.2020  10:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 10.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 0725 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра | 11.03.2020  15:00 | 11.03.2020  16:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  15:00 | 11.03.2020  16:00 |
| 10.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-12 Т-2 в/в испытания   2) РП-3 Т-1 в/в испытания | 11.03.2020  09:00  11.03.2020  13:00 | 11.03.2020  12:00  11.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  08:25  11.03.2020  13:10 | 11.03.2020  11:30  11.03.2020  15:00 |
| 10.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ 0,4кВ ф Некрасова с КТП 812 обрезка веток | 11.03.2020  09:30 | 11.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  08:55 |  |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 11.03.2020  04:00 | 11.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  04:18 | 11.03.2020  04:22 |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 11.03.2020  04:00 | 11.03.2020  06:00 | Отмена нужна ревизия шпильки по 0,4кВ Т-1 | | |
| 10.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Уральская, 2 монтаж узла учета мкр. Касево, ТП 5119 | 11.03.2020  13:30 | 11.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-3 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 (89696163973 пекарня) | 11.03.2020  05:00 | 11.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.2020  04:35 | 11.03.2020  04:55 |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1405 РУ-6кВ ремонт ВН-16 ввод Т-2 | 12.03.2020  09:00 | 12.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  09:13 | 12.03.2020  10:10 |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0824 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 12.03.2020  15:00 | 12.03.2020  17:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  15:00 | 12.03.2020  15:35 |
| 11.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810 обрезка веток без отключения | 12.03.2020  09:30 | 12.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 11.03.2020 | Рябков А.П. | План. | Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.Магазины с ТП-509 для подключения камеры Уфанет без отключения | 11.03.2020  13:30 | 11.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1306 РУ-6кВ ремонт ВН на ввод с ф.№5 «Монтажная» | 12.03.2020  09:00 | 12.03.2020  10:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-801а РУ-0,4кВ отключение для подключения автомата | 12.03.2020  14:00 | 12.03.2020  14:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  14:00 | 12.03.2020  14:40 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-3 перевод нагрузки на Т-1 | 12.03.2020  05:00 | 12.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  05:05 | 12.03.2020  05:20 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-7 перевод нагрузки на Т-1 | 12.03.2020  05:00 | 12.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  09:26 | 12.03.2020  04:30 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-12 восстановление норм.схемы РУ-0,4кВ | 12.03.2020  04:00 | 12.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  04:45 | 12.03.2020  04:50 |
| 11.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 4, монтаж узла учета | 12.03.2020  13:30 | 12.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  13:30 | 12.03.2020  15:30 |
| 11.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) РП-7 Т-2 в/в испытания  2) РП-3 Т-2 в/в испытания | 12.03.2020  09:00  12.03.2020  13:00 | 12.03.2020  12:00  12.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  09:10  12.03.2020  13:40 | 12.03.2020  10:00  12.03.2020  14:40 |
| 11.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-5304 ввод с ТП-5305 устранение коронации | 12.03.2020  09:00 | 12.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.2020  13:25 | 12.03.2020  15:55 |
| 12.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1101 Т-1,2 в/в испытания | 13.03.2020  09:00 | 13.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  09:26 | 13.03.2020  15:00 |
| 12.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 разделение нагрузки | 13.03.2020  04:00 | 13.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  04:10 | 13.03.2020  04:20 |
| 12.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-3 Разделение нагрузки 89696163973 (пекарня) звонить перед отключением | 13.03.2020  05:00 | 13.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  04:33 | 13.03.2020  04:46 |
| 12.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Строителей 91 корп.1 Победы 8 переподключение светофоров | 13.03.2020  09:30  10:30 | 13.03.2020  10:00  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  09:30 | 13.03.2020  11:00 |
| 12.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2220 РУ-0,4кВ монтаж автомата | 13.03.2020  09:00 | 13.03.2020  10:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  09:05 | 13.03.2020  10:05 |
| 12.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2703 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 13.03.2020  15:00 | 13.03.2020  16:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  15:02 | 13.03.2020  16:10 |
| 12.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 3 монтаж узла учета | 13.03.2020  13:30 | 13.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  13:30 | 13.03.2020  15:30 |
| 12.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5304 на ТП-5305 включить в работу |  | 13.03.2020 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020 | 13.03.2020  20:30 |
| 13.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Социалистич. 61 с ТП-2104 обрезка веток без отключения | 13.03.2020  09:30 | 13.03.2020  16:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020  09:31 | 13.03.2020  15:05 |
| 13.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.2020  04:00 | 16.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  05:00 | 16.03.2020  05:10 |
| 13.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.2020  04:00 | 16.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  04:48 | 16.03.2020  04:55 |
| 13.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Кама» валка деревьев без отключения | 16.03.2020  09:30 | 18.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  08:45 |  |
| 13.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-5Н09, замена т/т | 13.03.2020  15:15 | 13.03.2020  17:15 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 13.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1802 Т-1 в/в испытания 2. ТП-902 Т-1 в/в испытания | 16.03.2020  09:00  16.03.2020  13:00 | 16.03.2020  12:00  16.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  09:00  16.03.2020  13:40 | 16.03.2020  09:50  16.03.2020  14:40 |
| 13.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 9, монтаж узла учета | 16.03.2020  13:30 | 16.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  13:30 | 16.03.2020  15:30 |
| 16.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2802 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 17.03.2020  16:30 | 17.03.2020  18:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  18:05 | 17.03.2020  19:15 |
| 16.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-302 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 17.03.2020  09:00 | 17.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  09:25 | 17.03.2020  10:10 |
| 16.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ отпайка на КТП-1217 валка деревьев | 17.03.2020  09:30 | 17.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  09:40 | 17.03.2020  10:25 |
| 16.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-5Н09 замена т/т | 16.03.2020  16:00 | 16.03.2020  18:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.2020  16:20 | 16.03.2020  17:37 |
| 16.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1802 Т-2 в/в испытания 2. ТП-902 Т-2 в/в испытания | 17.03.2020  09:00  17.03.2020  13:00 | 17.03.2020  12:00  17.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  08:55  17.03.2020  13:35 | 17.03.2020  09:40  17.03.2020  14:30 |
| 16.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2020  04:00 | 17.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  05:09 | 17.03.2020  05:15 |
| 16.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2020  04:00 | 17.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.2020  04:45 | 17.03.2020  04:50 |
| 16.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2601 Т-1 в/в испытания 2. РП-2 Т-1 в/в испытания | 18.03.2020  09:00  18.03.2020  13:00 | 18.03.2020  12:00  18.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  08:45  18.03.2020  13:20 | 18.03.2020  10:10  18.03.2020  14:50 |
| 17.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2702 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 18.03.2020  09:30 | 18.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  08:40 | 18.03.2020  12:15 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2601 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2020  04:00 | 18.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  05:05 | 18.03.2020  05:09 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2020  04:00 | 18.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  04:20 | 18.03.2020  04:24 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 разделение нагрузки | 18.03.2020  04:00 | 18.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  05:00 | 18.03.2020  05:41 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 разделение нагрузки | 18.03.2020  04:00 | 18.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  04:42 | 18.03.2020  04:46 |
| 17.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-2801 ж/д Кувыкина 1 откл.для подключения отремонтированного кабеля | 18.03.2020  09:00 | 18.03.2020  10:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.2020  04:00 | 19.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  04:37 | 19.03.2020  04:47 |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2601 разделение нагрузки | 19.03.2020  04:00 | 19.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  04:20 | 19.03.2020  04:25 |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.03.2020  04:00 | 19.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  04:53 | 19.03.2020  05:00 |
| 18.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-2 Т2 в/в испытания 2. ТП-604 Т-1 в/в испытания | 19.03.2020  09:00  19.03.2020  13:00 | 19.03.2020  12:00  19.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена  19.03.2020 19.03.2020  08:50 10:35 | |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы электроснабжения ф.№27 «Уразаево» в ТП-2702 | 19.03.2020  04:00 | 19.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  05:03 | 19.03.2020  05:05 |
| 18.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома юбилейный 13б монтаж узла учета | 19.03.2020  09:30 | 19.03.2020  11:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 18.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Подключение ж/дома Н-Березовка ул. Молодёжная 7, ремонт ВРУ после пожара | 18.03.2020  14:00 | 18.03.2020  15:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.2020  14:45 | 18.03.2020  15:00 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-311 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.03.2020  12:00 | 19.03.2020  12:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  12:02 | 19.03.2020  12:12 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-311 разделение нагрузки | 19.03.2020  17:00 | 19.03.2020  17:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.2020  17:10 | 19.03.2020  17:18 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.03.2020 04:00 | 20.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 20.03.2020  04:20 | 20.03.2020  04:24 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.03.2020  04:00 | 20.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 19.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-604 Т2 в/в испытания 2. ТП-311 Т-1 в/в испытания 3. РП-2 Т-2 в/в испытания | 20.03.2020  13:00  19.03.2020  13:00  20.03.2020  09:00 | 20.03.2020  16:00  19.03.2020  16:00  20.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В.  Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена  19.03.2020  13:10  20.03.2020  09:00 | 19.03.2020  14:50  20.03.2020  10:25 |
| 19.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Светофор с КТП-1317 переключение светофора с КЛ на СИП | 23.03.2020  13:30 | 23.03.2020  15:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  08:45 | 23.03.2020  11:00 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 разделение нагрузки | 21.03.2020  04:00 | 21.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 21.03.2020  04:36 | 21.03.2020  04:44 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 21.03.2020  04:00 | 21.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 21.03.2020  04:24 | 21.03.2020  04:32 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.2020  04:00 | 23.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  04:20 | 23.03.2020  04:27 |
| 20.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-604 Т-2 в/в испытания 2. РП-1а Т-1 в/в испытания | 23.03.2020  09:00  23.03.2020  13:00 | 23.03.2020  12:00  23.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  09:00  23.03.2020  13:20 | 23.03.2020  12:00  23.03.2020  15:20 |
| 20.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1801 ж/д Строит.91а, Строит. 91б Наращив.жил ремонт КЛ | 20.03.2020  14:00 | 20.03.2020  15:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Работает без отключения | |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2906 отключить Т-1 | 23.03.2020  04:00 | 23.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  04:28 | 23.03.2020  04:40 |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2904 отключить Т-1 | 23.03.2020  04:00 | 23.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  04:41 | 23.03.2020  04:48 |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2903 отключить Т-2 | 23.03.2020  04:00 | 23.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.2020  04:49 | 23.03.2020  04:58 |
| 23.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2907 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1, №2 | 24.03.2020  09:00 | 24.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  09:25 | 24.03.2020  10:35 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ленина с КТП-403 обрезка деревьев | 24.03.2020  09:30 | 24.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  09:30 | 24.03.2020  11:00 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 разделение нагрузки | 24.03.2020  04:00 | 24.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  04:59 | 24.03.2020  05:09 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2901 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 по 6кВ с включением СР-6 и откл.ввода ВН-16 на ТП-2907 | 24.03.2020  04:00 | 24.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  04:20 | 24.03.2020  04:29 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 24.03.2020  04:00 | 24.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  04:30 | 24.03.2020  04:45 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1А перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 24.03.2020  04:00 | 24.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  04:46 | 24.03.2020  04:58 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Отделка перевод нагрузки с КТП-325 на КТП-310 Договорные работы | 24.03.2020  13:30 | 24.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  13:30 | 24.03.2020  15:00 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.5 «Нефтекамск» расчистка трассы | 25.03.2020  09:30 | 25.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена, фирма Элит и КО только на воскресенье дир.Перевалов | |
| 23.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1711 Т-2 в/в испытания 2. РП-1а Т-2 в/в испытания | 24.03.2020  09:00  24.03.2020  13:00 | 24.03.2020  12:00  24.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  08:40  24.03.2020  14:00 | 24.03.2020  11:10  24.03.2020  14:40 |
| 23.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-0925 монтаж узла учета | 24.03.2020  14:00 | 24.03.2020  15:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.2020  14:20 | 24.03.2020  15:10 |
| 24.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1706 Т-1 в/в испытания 2. ТП-2104 Т-1 в/в испытания | 25.03.2020  09:00  25.03.2020  13:00 | 25.03.2020  12:00  25.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  09:13  25.03.2020  13:50 | 25.03.2020  10:05 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1706 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 25.03.2020  04:00 | 25.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  04:18 | 25.03.2020  04:35 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 25.03.2020  04:00 | 25.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  04:55 | 25.03.2020  05:04 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 разделение нагрузки | 25.03.2020  04:00 | 25.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  04:45 | 25.03.2020  04:53 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а разделение нагрузки | 25.03.2020  04:00 | 25.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  04:39 | 25.03.2020  04:43 |
| 24.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 вывести в  ремонт Т-2 для замены концевых муфт | 26.03.2020  09:00 | 26.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  08:55 | 26.03.2020  13:10 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 26.03.2020  04:00 | 26.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  04:39 | 26.03.2020 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2901 разделение нагрузки с откл. СР-6 и вкл.ввода на ТП-2907 | 25.03.2020  04:00 | 25.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  05:09 | 25.03.2020  05:18 |
| 24.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Комсом. ф.Социал. с ТП-2103 обрезка веток без отключения | 25.03.2020  09:30 | 25.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.2020  09:35 | 25.03.2020  14:30 |
| 24.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15001 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 25.03.2020  09:30 | 25.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 24.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15005 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 25.03.2020  14:00 | 25.03.2020  15:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена | |
| 25.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15007 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.03.2020  09:00 | 26.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  09:00 | 26.03.2020  10:25 |
| 25.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15008 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.03.2020  13:40 | 26.03.2020  15:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  13:40 | 26.03.2020  14:35 |
| 25.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Фестивальная с ТП-1403 обрезка веток | 26.03.2020  09:30 | 26.03.2020  12:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  09:15 | 26.03.2020  10:30 |
| 25.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2104 Т-2 в/в испытания 2. ТП-1710 Т-1 в/в испытания |  |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена  26.03.2020  15:00 | 26.03.2020  15:45 |
| 25.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 26.03.2020  04:00 | 26.03.2020  06:00 | Отмена | | |
| 25.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1706 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1  на летний период | 26.03.2020  04:00 | 26.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.2020  04:51 | 26.03.2020  05:06 |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | Включить КЛ-6кВ ТП-605 – ТП-1511 после ремонта | 27.03.2020  09:00 | 27.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.2020  Включен |  |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 включить КЛ-6кВ на камеру Т-2 после ремонта | 27.03.2020  09:00 | 27.03.2020  11:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Выполнено | |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 отключить КЛ-6кВ ввод с РП-7 для замены конц.муфт | 27.03.2020  08:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.2020  08:45 | 27.03.2020  11:30 |
| 26.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-605 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.03.2020  04:00 | 27.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.2020  04:20 | 27.03.2020  04:35 |
| 27.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-2 яч.№9 ввод ТП-1511 прогруз РЗА | 30.03.2020  09:00 | 30.03.2020  16:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 включить Т-2 в работу после ремонта КЛ с РУ-6кВ | 27.03.2020 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.2020  14:20 | Включен |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-803 отключить КЛ-6кВ РУ-6кВ Т-2 для замены концев.муфт | 30.03.2020  09:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 27.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-803 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 30.03.2020  04:00 | 30.03.2020  06:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-803 отключить ввод с ТП-5306 для ремонта КЛ | 30.03.2020  09:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 30.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0614 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с ТП ф.№8 «Михайловка» | 30.03.2020  09:00 | 30.03.2020  15:00 |  |  |  |
| 30.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | КТП-0520 отключение ф.ул.Жемчужная нечетный | 30.03.2020 |  |  | 30.03.2020  14:33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |