|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП 2413 РУ 0,4кВ монтаж дополнительного рубильника | 03.03.202009:00 | 03.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202009:00 | 03.03.202010:25 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-320 разделение нагрузки | 03.03.202004:00 | 03.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202004:40 | 03.03.202004:50 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.03.202004:00 | 03.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202004:15 | 03.03.202004:20 |
| 02.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-9 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.03.202004:30 | 03.03.202005:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202004:27 | 03.03.202004:30 |
| 02.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | КТП-11011 ф Новоселов-Спортивная замена н/в предохранителя | 02.03.202012:15 | 02.03.202012:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 02.03.202012:20 | 02.03.202012:22 |
| 02.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) ТП 316 Т-1 в/в испытания2) РП-9 Т-2 в/в испытания | 03.03.202009:0003.03.202013:00 | 03.03.202012:0003.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202009:0003.03.202013:20 | 03.03.202010:5003.03.202015:10 |
| 02.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ 0,4кВ монтаж СИПа с КТП 325 требуется отключение ВЛ с КТП 522 | 03.03.202010:00 | 03.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 03.03.202010:00 | 03.03.202015:30 |
| 02.03.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ 6кВ ф 5 ПС Монтажная подключение КТП 5821 | 03.03.202018:00 | 04.03.202020:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1510 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.202009:00 | 04.03.202011:00 | Отмена  |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1505 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.202014:00 | 04.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202014:05 | 04.03.202014:50 |
| 03.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-5003 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 04.03.202009:00 | 04.03.202010:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202009:15 | 04.03.202010:00 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-9Разделение нагрузки | 04.03.202004:30 | 04.03.202005:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202004:35 | 04.03.202004:40 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0214 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 04.03.202004:00 | 04.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202004:31 | 04.03.202004:35 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы эл.снабжения ф.№21 «Кустовая» и ф.№11 «Николо-Березовка» | 04.03.202010:00 | 04.03.202010:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202010:00 | 04.03.202010:30 |
| 03.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.202004:00 | 04.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202004:19 | 04.03.202004:22 |
| 03.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-316 Т-2 в/в испытания
2. ТП-0214 Т-1 в/в испытания
 | 04.03.202009:0004.03.202013:00 | 04.03.202012:0004.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202009:0504.03.202013:25 | 04.03.202010:1004.03.202014:30 |
| 03.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Князева с КТП-0325 перенос опоры по заявлению Князева 179 | 04.03.202009:30 | 04.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202009:40 | 04.03.202011:00 |
| 03.03.2020 | Косолапов А.Н. | План. | ф.№5 ПС «Монтажная» ремонт РЛК | 07.03.202010:00 | 07.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отменить  |
| 04.03.2020 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Монтажная» подключение КТП-5821 | 07.03.202010:00 | 07.03.202012:00 |  |  |  |
| 04.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 2808 РУ 6кВ II секция шин ввод с ТП 0406 ревизия ВВ | 05.03.202009:00 | 05.03.202011:00 | Отмена |
| 04.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 1510 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра | 05.03.202013:30 | 05.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.202014:01 | 05.03.202015:00 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 0214 перевести нагрузку с Т-2 на Т-1 | 05.03.202004:00 | 05.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.202004:35 | 05.03.202004:50 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 316 разделение нагрузки | 05.03.202004:00 | 05.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.202004:10 | 05.03.202004:15 |
| 04.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 05.03.202004:00 | 05.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.202004:35 | 05.03.202005:03 |
| 04.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | КЛ 6кВ ТП 2808 ТП 0406 включить в работу | 04.03.202015:00 | 04.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 04.03.202015:20 | Выполнено |
| 04.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) РП-4 Т-1 в/в испытания2) ТП 0214 Т-2 в/в испытания | 05.03.202009:0005.03.202013:00 | 05.03.202012:0005.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В. | 05.03.202009:2005.03.202013:29 | 05.03.202010:1005.03.202014:30 |
| 05.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 06.03.202004:00 | 06.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.202005:00 | 06.03.202005:10 |
| 05.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП 0214 разделение нагрузки | 06.03.202004:00 | 06.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.202004:37 | 06.03.202004:50 |
| 05.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-4 Т-2 в/в испытания | 06.03.202009:00 | 06.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 06.03.202013:10 | 06.03.202014:40 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-4 разделение нагрузки | 07.03.202004:00 | 07.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 07.03.202005:26 | 07.03.202005:36 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 10.03.202004:00 | 10.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.202004:47 | 10.03.202004:52 |
| 06.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 10.03.202004:00 | 10.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.202005:18 | 10.03.202005:23 |
| 06.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-12 Т-1 в/в испытания | 10.03.202009:00 | 10.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.202008:30 | 10.03.202010:30 |
| 06.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-7 Т-1 в/в испытания | 10.03.202013:00 | 10.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 10.03.202013:25 | 10.03.202015:00 |
| 10.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. КТП 325 монтаж узла учета | 11.03.202009:30 | 11.03.202010:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202010:00 | 11.03.202011:00 |
| 10.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 1306 РУ 6кВ ремонт ВН на ввод с ф 5 Монтажная | 11.03.202009:00 | 11.03.202010:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 10.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП 0725 текущий ремонт РУ 0,4кВ, тр-ра | 11.03.202015:00 | 11.03.202016:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202015:00 | 11.03.202016:00 |
| 10.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-12 Т-2 в/в испытания

2) РП-3 Т-1 в/в испытания | 11.03.202009:0011.03.202013:00 | 11.03.202012:0011.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202008:2511.03.202013:10 | 11.03.202011:3011.03.202015:00 |
| 10.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ 0,4кВ ф Некрасова с КТП 812 обрезка веток | 11.03.202009:30 | 11.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202008:55 |  |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-12 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 11.03.202004:00 | 11.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202004:18 | 11.03.202004:22 |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 11.03.202004:00 | 11.03.202006:00 | Отмена нужна ревизия шпильки по 0,4кВ Т-1 |
| 10.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ж/д Уральская, 2 монтаж узла учета мкр. Касево, ТП 5119 | 11.03.202013:30 | 11.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 10.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-3 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 (89696163973 пекарня) | 11.03.202005:00 | 11.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 11.03.202004:35 | 11.03.202004:55 |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1405 РУ-6кВ ремонт ВН-16 ввод Т-2 | 12.03.202009:00 | 12.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202009:13 | 12.03.202010:10 |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0824 текущий ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 12.03.202015:00 | 12.03.202017:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202015:00 | 12.03.202015:35 |
| 11.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Спутника с КТП-810 обрезка веток без отключения | 12.03.202009:30 | 12.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 11.03.2020 | Рябков А.П. | План. | Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.Магазины с ТП-509 для подключения камеры Уфанет без отключения | 11.03.202013:30 | 11.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1306 РУ-6кВ ремонт ВН на ввод с ф.№5 «Монтажная» | 12.03.202009:00 | 12.03.202010:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 11.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-801а РУ-0,4кВ отключение для подключения автомата  | 12.03.202014:00 | 12.03.202014:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202014:00 | 12.03.202014:40 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-3 перевод нагрузки на Т-1 | 12.03.202005:00 | 12.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202005:05 | 12.03.202005:20 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-7 перевод нагрузки на Т-1 | 12.03.202005:00 | 12.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202009:26 | 12.03.202004:30 |
| 11.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | РП-12 восстановление норм.схемы РУ-0,4кВ | 12.03.202004:00 | 12.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202004:45 | 12.03.202004:50 |
| 11.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 4, монтаж узла учета | 12.03.202013:30 | 12.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202013:30 | 12.03.202015:30 |
| 11.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1) РП-7 Т-2 в/в испытания2) РП-3 Т-2 в/в испытания | 12.03.202009:0012.03.202013:00 | 12.03.202012:0012.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202009:1012.03.202013:40 | 12.03.202010:0012.03.202014:40 |
| 11.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-5304 ввод с ТП-5305 устранение коронации | 12.03.202009:00 | 12.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 12.03.202013:25 | 12.03.202015:55 |
| 12.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1101 Т-1,2 в/в испытания | 13.03.202009:00 | 13.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202009:26 | 13.03.202015:00 |
| 12.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-7 разделение нагрузки | 13.03.202004:00 | 13.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202004:10 | 13.03.202004:20 |
| 12.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-3 Разделение нагрузки 89696163973 (пекарня) звонить перед отключением | 13.03.202005:00 | 13.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202004:33 | 13.03.202004:46 |
| 12.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Строителей 91 корп.1 Победы 8 переподключение светофоров | 13.03.202009:3010:30 | 13.03.202010:0011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202009:30 | 13.03.202011:00 |
| 12.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-2220 РУ-0,4кВ монтаж автомата | 13.03.202009:00 | 13.03.202010:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202009:05 | 13.03.202010:05 |
| 12.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2703 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 13.03.202015:00 | 13.03.202016:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202015:02 | 13.03.202016:10 |
| 12.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 3 монтаж узла учета | 13.03.202013:30 | 13.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202013:30 | 13.03.202015:30 |
| 12.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-6кВ с ТП-5304 на ТП-5305 включить в работу |  | 13.03.2020 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.2020 | 13.03.202020:30 |
| 13.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.ул.Социалистич. 61 с ТП-2104 обрезка веток без отключения  | 13.03.202009:30 | 13.03.202016:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 13.03.202009:31 | 13.03.202015:05 |
| 13.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.202004:00 | 16.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202005:00 | 16.03.202005:10 |
| 13.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.202004:00 | 16.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202004:48 | 16.03.202004:55 |
| 13.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 «Кама» валка деревьев без отключения | 16.03.202009:30 | 18.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202008:45 |  |
| 13.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-5Н09, замена т/т | 13.03.202015:15 | 13.03.202017:15 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 13.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1802 Т-1 в/в испытания
2. ТП-902 Т-1 в/в испытания
 | 16.03.202009:0016.03.202013:00 | 16.03.202012:0016.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202009:0016.03.202013:40 | 16.03.202009:5016.03.202014:40 |
| 13.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома Уральская 9, монтаж узла учета | 16.03.202013:30 | 16.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202013:30 | 16.03.202015:30 |
| 16.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2802 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 17.03.202016:30 | 17.03.202018:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202018:05 | 17.03.202019:15 |
| 16.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-302 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 17.03.202009:00 | 17.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202009:25 | 17.03.202010:10 |
| 16.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ отпайка на КТП-1217 валка деревьев | 17.03.202009:30 | 17.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202009:40 | 17.03.202010:25 |
| 16.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-5Н09 замена т/т | 16.03.202016:00 | 16.03.202018:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 16.03.202016:20 | 16.03.202017:37 |
| 16.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1802 Т-2 в/в испытания
2. ТП-902 Т-2 в/в испытания
 | 17.03.202009:0017.03.202013:00 | 17.03.202012:0017.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202008:5517.03.202013:35 | 17.03.202009:4017.03.202014:30 |
| 16.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.202004:00 | 17.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202005:09 | 17.03.202005:15 |
| 16.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.202004:00 | 17.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 17.03.202004:45 | 17.03.202004:50 |
| 16.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2601 Т-1 в/в испытания
2. РП-2 Т-1 в/в испытания
 | 18.03.202009:0018.03.202013:00 | 18.03.202012:0018.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202008:4518.03.202013:20 | 18.03.202010:1018.03.202014:50 |
| 17.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2702 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-ры | 18.03.202009:30 | 18.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202008:40 | 18.03.202012:15 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2601 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.202004:00 | 18.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202005:05 | 18.03.202005:09 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.202004:00 | 18.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202004:20 | 18.03.202004:24 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1802 разделение нагрузки | 18.03.202004:00 | 18.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202005:00 | 18.03.202005:41 |
| 17.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-902 разделение нагрузки | 18.03.202004:00 | 18.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202004:42 | 18.03.202004:46 |
| 17.03.2020 | Шаймуратов Р.А. | План. | ТП-2801 ж/д Кувыкина 1 откл.для подключения отремонтированного кабеля | 18.03.202009:00 | 18.03.202010:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.202004:00 | 19.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202004:37 | 19.03.202004:47 |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2601 разделение нагрузки | 19.03.202004:00 | 19.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202004:20 | 19.03.202004:25 |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.03.202004:00 | 19.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202004:53 | 19.03.202005:00 |
| 18.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. РП-2 Т2 в/в испытания
2. ТП-604 Т-1 в/в испытания
 | 19.03.202009:0019.03.202013:00 | 19.03.202012:0019.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена19.03.2020 19.03.202008:50 10:35 |
| 18.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | Восстановление норм.схемы электроснабжения ф.№27 «Уразаево» в ТП-2702 | 19.03.202004:00 | 19.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202005:03 | 19.03.202005:05 |
| 18.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключение ж/дома юбилейный 13б монтаж узла учета | 19.03.202009:30 | 19.03.202011:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 18.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Подключение ж/дома Н-Березовка ул. Молодёжная 7, ремонт ВРУ после пожара | 18.03.202014:00 | 18.03.202015:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 18.03.202014:45 | 18.03.202015:00 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-311 Перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 19.03.202012:00 | 19.03.202012:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202012:02 | 19.03.202012:12 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-311 разделение нагрузки | 19.03.202017:00 | 19.03.202017:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 19.03.202017:10 | 19.03.202017:18 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.03.2020 04:00 | 20.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 20.03.202004:20 | 20.03.202004:24 |
| 19.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 20.03.202004:00 | 20.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 19.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-604 Т2 в/в испытания
2. ТП-311 Т-1 в/в испытания
3. РП-2 Т-2 в/в испытания
 | 20.03.202013:0019.03.202013:0020.03.202009:00 | 20.03.202016:0019.03.202016:0020.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В.Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена19.03.202013:1020.03.202009:00 | 19.03.202014:5020.03.202010:25 |
| 19.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Светофор с КТП-1317 переключение светофора с КЛ на СИП | 23.03.202013:30 | 23.03.202015:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202008:45 | 23.03.202011:00 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-2 разделение нагрузки | 21.03.202004:00 | 21.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 21.03.202004:36 | 21.03.202004:44 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 21.03.202004:00 | 21.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 21.03.202004:24 | 21.03.202004:32 |
| 20.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.202004:00 | 23.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202004:20 | 23.03.202004:27 |
| 20.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-604 Т-2 в/в испытания
2. РП-1а Т-1 в/в испытания
 | 23.03.202009:0023.03.202013:00 | 23.03.202012:0023.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202009:0023.03.202013:20 | 23.03.202012:0023.03.202015:20 |
| 20.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1801 ж/д Строит.91а, Строит. 91б Наращив.жил ремонт КЛ | 20.03.202014:00 | 20.03.202015:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Работает без отключения |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2906 отключить Т-1 | 23.03.202004:00 | 23.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202004:28 | 23.03.202004:40 |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2904 отключить Т-1 | 23.03.202004:00 | 23.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202004:41 | 23.03.202004:48 |
| 22.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-2903 отключить Т-2 | 23.03.202004:00 | 23.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 23.03.202004:49 | 23.03.202004:58 |
| 23.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2907 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1, №2 | 24.03.202009:00 | 24.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202009:25 | 24.03.202010:35 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Ленина с КТП-403 обрезка деревьев | 24.03.202009:30 | 24.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202009:30 | 24.03.202011:00 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-604 разделение нагрузки | 24.03.202004:00 | 24.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202004:59 | 24.03.202005:09 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2901 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 по 6кВ с включением СР-6 и откл.ввода ВН-16 на ТП-2907 | 24.03.202004:00 | 24.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202004:20 | 24.03.202004:29 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 24.03.202004:00 | 24.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202004:30 | 24.03.202004:45 |
| 23.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1А перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 24.03.202004:00 | 24.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202004:46 | 24.03.202004:58 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Отделка перевод нагрузки с КТП-325 на КТП-310 Договорные работы | 24.03.202013:30 | 24.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202013:30 | 24.03.202015:00 |
| 23.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.5 «Нефтекамск» расчистка трассы | 25.03.202009:30 | 25.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена, фирма Элит и КО только на воскресенье дир.Перевалов |
| 23.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1711 Т-2 в/в испытания
2. РП-1а Т-2 в/в испытания
 | 24.03.202009:0024.03.202013:00 | 24.03.202012:0024.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202008:4024.03.202014:00 | 24.03.202011:1024.03.202014:40 |
| 23.03.2020 | Артемов Ю.В. | План. | Отключения по 6кВ ТП-0925 монтаж узла учета | 24.03.202014:00 | 24.03.202015:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 24.03.202014:20 | 24.03.202015:10 |
| 24.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-1706 Т-1 в/в испытания
2. ТП-2104 Т-1 в/в испытания
 | 25.03.202009:0025.03.202013:00 | 25.03.202012:0025.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202009:1325.03.202013:50 | 25.03.202010:05 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1706 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 25.03.202004:00 | 25.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202004:18 | 25.03.202004:35 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 25.03.202004:00 | 25.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202004:55 | 25.03.202005:04 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 разделение нагрузки | 25.03.202004:00 | 25.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202004:45 | 25.03.202004:53 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а разделение нагрузки | 25.03.202004:00 | 25.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202004:39 | 25.03.202004:43 |
| 24.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 вывести в ремонт Т-2 для замены концевых муфт | 26.03.202009:00 | 26.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202008:55 | 26.03.202013:10 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 26.03.202004:00 | 26.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202004:39 | 26.03.2020 |
| 24.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2901 разделение нагрузки с откл. СР-6 и вкл.ввода на ТП-2907 | 25.03.202004:00 | 25.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202005:09 | 25.03.202005:18 |
| 24.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Комсом. ф.Социал. с ТП-2103 обрезка веток без отключения | 25.03.202009:30 | 25.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 25.03.202009:35 | 25.03.202014:30 |
| 24.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15001 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 25.03.202009:30 | 25.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 24.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15005 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 25.03.202014:00 | 25.03.202015:30 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |
| 25.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15007 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.03.202009:00 | 26.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202009:00 | 26.03.202010:25 |
| 25.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15008 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 26.03.202013:40 | 26.03.202015:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202013:40 | 26.03.202014:35 |
| 25.03.2020 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Фестивальная с ТП-1403 обрезка веток | 26.03.202009:30 | 26.03.202012:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202009:15 | 26.03.202010:30 |
| 25.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2104 Т-2 в/в испытания
2. ТП-1710 Т-1 в/в испытания
 |  |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена26.03.202015:00 | 26.03.202015:45 |
| 25.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2104 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 26.03.202004:00 | 26.03.202006:00 | Отмена |
| 25.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1706 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1на летний период | 26.03.202004:00 | 26.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 26.03.202004:51 | 26.03.202005:06 |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | Включить КЛ-6кВ ТП-605 – ТП-1511 после ремонта | 27.03.202009:00 | 27.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.2020Включен |  |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 включить КЛ-6кВ на камеру Т-2 после ремонта | 27.03.202009:00 | 27.03.202011:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Выполнено  |
| 26.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 отключить КЛ-6кВ ввод с РП-7 для замены конц.муфт | 27.03.202008:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.202008:45 | 27.03.202011:30 |
| 26.03.2020 | Денисов Н.В. | План. | ТП-605 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 27.03.202004:00 | 27.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.202004:20 | 27.03.202004:35 |
| 27.03.2020 | Пахомов А.Н. | План. | РП-2 яч.№9 ввод ТП-1511 прогруз РЗА | 30.03.202009:00 | 30.03.202016:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. |  |  |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1804 включить Т-2 в работу после ремонта КЛ с РУ-6кВ | 27.03.2020 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | 27.03.202014:20 | Включен |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-803 отключить КЛ-6кВ РУ-6кВ Т-2 для замены концев.муфт | 30.03.202009:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 27.03.2020 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-803 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 30.03.202004:00 | 30.03.202006:00 | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 27.03.2020 | Закиев А.Х. | План. | ТП-803 отключить ввод с ТП-5306 для ремонта КЛ | 30.03.202009:00 |  | Работу разрешить Косолапов А.В. | Отмена |  |
| 30.03.2020 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-0614 РУ-6кВ ремонт ВН на вводе с ТП ф.№8 «Михайловка» | 30.03.202009:00 | 30.03.202015:00 |  |  |  |
| 30.03.2020 | Галлямов Д.Ф. | План. | КТП-0520 отключение ф.ул.Жемчужная нечетный | 30.03.2020 |  |  | 30.03.202014:33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |