|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-5304 отключение ф. ж/д Социалистическая 31 для подключения КЛ в резерв | 03.03.2021  14:00 | 03.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  14:00 | 03.03.2021  15:25 |
| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1511 отключить ж/д Парковая 19 для разделения нагрузки и обвязки руб-ка | 02.03.2021  09:00 | 02.03.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.2021  09:00 | 02.03.2021  10:30 |
| 01.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0413 РУ-0,4кВ монтаж руб-ка I,II секция | 03.03.2021  09:00 | 03.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  09:07 | 03.03.2021  10:30 |
| 01.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2902 Т-2 в/в испытания 2. ТП-2907 Т-1 в/в испытания | 03.03.2021  09:00  03.03.2021  13:00 | 03.03.2021  12:00  03.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  09:20  03.03.2021  13:30 | 03.03.2021  11:10  03.03.2021  14:10 |
| 01.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Трактовая с КТП-811 демонтаж отпайки «зерноток» | 02.03.2021  09:30 | 02.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.2021  09:30 | 02.03.2021  13:35 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.03.2021  04:00 | 03.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  04:48 | 03.03.2021  04:57 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 разделение нагрузки на тр-рах | 04.03.2021  04:00 | 04.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  04:49 | 04.03.2021  04:58 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.03.2021  04:00 | 03.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  05:06 | 03.03.2021  05:10 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 разделение нагрузки на тр-рах | 04.03.2021  04:00 | 04.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  04:32 | 04.03.2021  04:46 |
| 02.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1221 по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-302 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.2021  09:00 | 04.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  09:10 | 04.03.2021  10:10 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15004 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.2021  13:40 | 04.03.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  14:25 | 04.03.2021  15:00 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 05.03.2021  04:00 | 05.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021  05:00 | 05.03.2021  05:09 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.2021  04:00 | 04.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  05:03 | 04.03.2021  05:18 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 разделение нагрузки на тр-рах | 06.03.2021  04:00 | 06.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.2021  04:00 | 04.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  04:22 | 04.03.2021  04:31 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 разделение нагрузки | 05.03.2021  04:00 | 05.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021  04:48 | 05.03.2021  04:54 |
| 03.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2910 Т-2 в/в испытания 2. ТП-5304 Т-2 в/в испытания 3. ТП-2910 Т-1в/в испытания | 04.03.2021  09:00  04.03.2021  13:00  05.03.2021  13:00 | 04.03.2021  12:00  04.03.2021  16:00  05.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  09:20  04.03.2021  15:13  05.03.2021  13:15 | 04.03.2021  10:40  04.03.2021  15:45  05.03.2021  14:30 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2907 Т-1 ремонт тр-ра | 03.03.2021  14:00 | 03.03.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.2021  14:35 | 03.03.2021  14:50 |
| 03.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-3721 откл. по 6 кВ ООО «Техстрой-Т» |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Черемуховая с КТП-0739 тек.ремонт | 04.03.2021  09:30 | 04.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.2021  09:20 | 04.03.2021  13:00 |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» ремонт РЛНД на КТП-524 | 10.03.2021  15:00 | 10.03.2021  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5004 Т-1 в/в испытания 2. ТП-509 Т-1 в/в испытания 3. ТП-5004 Т-2 в/в испытания 4. ТП-509 Т-2 в/в испытания | 09.03.2021  09:00  09.03.2021  13:00  10.03.2021  09:00  10.03.2021  13:00 | 09.03.2021  12:00  09.03.2021  16:00  10.03.2021  12:00  10.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:00  13:30 | 10:40  14:55 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.2021  04:00 | 09.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021  05:10 | 09.03.2021  05:20 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.2021  04:00 | 10.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  04:40 | 10.03.2021  04:52 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 разделение нагрузки на тр-рах | 11.03.2021  04:00 | 11.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021  04:37 | 11.03.2021  04:43 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.2021  04:00 | 09.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021  05:34 | 09.03.2021  05:49 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.2021  04:00 | 10.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  04:15 | 10.03.2021  04:29 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 разделение нагрузки на тр-рах | 13.03.2021  04:00 | 13.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.03.2021  05:15 | 13.03.2021  05:21 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2003 регулировка напряжения | 05.05.2021  10:00 | 05.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.2021  10:00 | 05.03.2021  10:18 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-526 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.2021  15:00 | 10.03.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  15:12 | 10.03.2021  15:40 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.2021  15:00 | 10.03.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  15:00 | 10.03.2021  16:27 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№13 на ф.№32 «Монтажная» | 09.03.2021  19:00 | 09.03.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.2021  19:15 | 09.03.2021  19:58 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№32 на ф.№13 «Монтажная» | 10.03.2021  19:00 | 10.03.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  19:07 | 10.03.2021  19:30 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№11 «Искож» на ф.№101 «Автозавод» заявка НЭС | 10.03.2021  04:00 | 10.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  05:03 | 10.03.2021  05:15 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож» | 11.03.2021  04:00 | 11.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021004:58 | 11.03.2021  05:08 |
| 09.03.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-904 ж/д Строителей 77в откл. для восстановления «0» | 10.03.2021  09:30 | 10.03.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.2021  09:40 | 10.03.2021  09:55 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 11.03.2021  04:00 | 11.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021  04:23 | 11.03.2021  04:33 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 разделение нагрузки на тр-рах | 12.03.2021  04:00 | 12.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Разделили днем | отмена |
| 10.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-2603 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 11.03.2021  09:00 | 11.03.2021  10:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 10.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5003 Т-2 в/в испытания | 11.03.2021  09:00 | 11.03.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021  09:07 | 11.03.2021  10:20 |
| 11.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5005 Т-1 в/в испытания 2. ТП-5309 Т-1 в/в испытания 3. ТП-5005 Т-2 в/в испытания 4. ТП-5309 Т-2 в/в испытания | 12.03.2021  09:00  12.03.2021  13:00  15.03.2021  09:00  15.03.2021  13:00 | 12.03.2021  12:00  12.03.2021  16:00  15.03.2021  12:00  15.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021  09:09  12.03.2021  13:40  15.03.2021  09:02  15.03.2021  13:26 | 12.03.2021  10:10  12.03.2021  14:30  15.03.2021  10:45  15.03.2021  14:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021  04:00 | 12.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021  04:33 | 12.03.2021  04:40 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 разделение нагрузки на тр-рах. Смотреть по нагрузкам | 13.03.2021  04:00 | 13.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена  Отключение на летний период | |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021  04:00 | 12.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021  04:45 | 12.03.2021  04:52 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.2021  04:00 | 15.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021  05:25 | 15.03.2021  05:30 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 разделение нагрузки | 16.03.2021  04:00 | 16.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021004:30 | 16.03.2021  04:39 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.2021  04:00 | 12.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021  04:58 | 12.03.2021  05:06 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.2021  04:00 | 15.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021  05:10 | 15.03.2021  05:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 разделение нагрузки | 16.03.2021  04:00 | 16.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2603 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021  09:00 | 12.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.2021  09:16 | 12.03.2021  10:00 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021  09:00 | 12.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:50 | 14:40 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-1 текущий ремонт | 12.03.2021  09:00 | 12.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.2021  09:54 | 12.03.2021  10:20 |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-2 текущий ремонт | 15.03.2021  09:00 | 15.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-2 текущий ремонт | 15.03.2021  09:00 | 15.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.2021  10:01 | 15.03.2021  10:42 |
| 15.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.СНТ Рассвет монтаж ВЛЗ-0,4кВ по тех.прис. Трактовая 22 | 15.03.2021  09:30 | 19.03.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  08:45 | 17.03.2021 |
| 15.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2907 отключить I и II с.ш. в РУ-0,4кВ для переподключения КЛ и «0» шины | 16.03.2021  08:00 | 16.03.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  08:00 | 16.03.2021  09:30 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2907 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 16.03.2021  08:00 | 16.03.2021  10:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  08:00 | 16.03.2021  09:30 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.03.2021  04:00 | 16.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  05:23 | 16.03.2021  05:35 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 17.03.2021  04:00 | 17.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена  Большая нагрузка | |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах | 17.03.2021  04:00 | 17.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  05:15 | 17.03.2021  05:20 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.2021  04:00 | 16.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  05:05 | 16.03.2021  05:11 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2021  04:00 | 17.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  05:04 | 17.03.2021  05:09 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 разделение нагрузки на тр-рах | 18.03.2021  04:00 | 18.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  20:02 | 17.03.2021  20:09 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-1 | 16.03.2021  09:00 | 16.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  09:20 | 16.03.2021  10:00 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-2 | 16.03.2021  14:00 | 16.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  14:00 | 16.03.2021  15:09 |
| 15.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2809 Т-2 в/в испытания 2. ТП-2810 Т-1 в/в испытания 3. ТП-2809 Т-1 в/в испытания 4. ТП-2810 Т-2 в/в испытания | 16.03.2021  09:00  16.03.2021  13:00  17.03.2021  09:00  17.03.2021  13:00 | 16.03.2021  12:00  16.03.2021  16:00  17.03.2021  12:00  17.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021  09:00  16.03.2021  13:20  Отмена  17.03.2021  08:55 | 16.03.2021  15:09  16.03.2021  15:17  Большая нагрузка  17.03.2021  10:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-1 | 17.03.2021  09:00 | 17.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021  09:00 | 17.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  13:22 | 17.03.2021  14:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021  09:00 | 17.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  08:40 | 17.03.2021  10:10 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1  Смотреть нагрузки | 17.03.2021  04:00 | 17.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  04:27 | 17.03.2021  04:40 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2  Смотреть нагрузки | 18.03.2021  04:00 | 18.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  04:48 | 18.03.2021  04:57 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 разделение нагрузки на тр-рах, смотреть график ОЗП | 19.03.2021  04:00 | 19.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | Т-1 откл.ОЗП |
| 16.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сады Трактовая с КТП-811 монтаж, переключение на СИП по тех.прису | 17.03.2021  09:30 | 18.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  08:45 | 17.03.2021 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5102 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.2021  04:00 | 17.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  04:16 | 17.03.2021  04:23 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5102 тек.ремонт Т-2 | 17.03.2021  09:00 | 17.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.2021  08:40 | 17.03.2021  10:00 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2021  04:00 | 18.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  05:14 | 18.03.2021  05:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.2021  04:00 | 19.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021  05:06 | 19.03.2021  05:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 разделение нагрузки | 20.03.2021  04:00 | 20.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.2021  04:00 | 18.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  05:04 | 18.03.2021  05:07 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.2021  04:00 | 19.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021  05:01 | 19.03.2021  05:05 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 разделение нагрузки | 20.03.2021  04:00 | 20.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.03.2021  05:05 | 20.03.2021  05:12 |
| 17.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2903 Т-1 в/в испытания 2. ТП-2905 Т-1 в/в испытания 3. ТП-2903 Т-2 в/в испытания 4. ТП-2905 Т-2 в/в испытания | 18.03.2021  09:00  18.03.2021  13:00  19.03.2021  09:00  19.03.2021  13:00 | 18.03.2021  12:00  18.03.2021  16:00  19.03.2021  12:00  19.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  09:10  18.03.2021  13:35  19.03.2021  09:15  19.03.2021  13:35 | 18.03.2021  10:40  18.03.2021  14:40  19.03.2021  10:30  19.03.2021  14:55 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021  14:00 | 18.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  13:35 | 18.03.2021  14:40 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021  09:00 | 18.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  09:15 | 18.03.2021  10:00 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-1 | 18.03.2021  09:00 | 18.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.2021  08:50 | 18.03.2021  09:15 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1704 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 19.03.2021  15:00 | 19.03.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021  15:01 | 19.03.2021  15:43 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-2 | 19.03.2021  14:00 | 19.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021  14:05 | 19.03.2021  15:25 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-2 | 19.03.2021  09:00 | 19.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.2021  09:05 | 19.03.2021  09:35 |
| 18.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» для безопасности производства работ «Танып» | 19.03.2021  08:00  20.03.2021  08:00  21.03.2021  08:00  22.03.2021  08:00 | 19.03.2021  17:00  20.03.2021  17:00  21.03.2021  17:00  22.03.2021  17:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 19.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Зенцова ф.ул.Мира с КТП-402 обрезка деревьев | 22.03.2021  09:30 | 22.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  09:05 | 22.03.2021  13:00 |
| 19.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5307 Т-2 в/в испытания 2. ТП-502 Т-2 в/в испытания 3. ТП-5307 Т-1 в/в испытания 4. ТП-502 Т-1 в/в испытания | 22.03.2021  13:00  22.03.2021  09:00  23.03.2021  13:00  23.03.2021  09:00 | 22.03.2021  16:00  22.03.2021  12:00  23.03.2021  16:00  23.03.2021  12:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  13:05  22.03.2021  09:00  23.03.2021  13:35  23.03.2021  09:01 | 22.03.2021  15:00  22.03.2021  10:50  23.03.2021  14:57  - |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.2021  04:00 | 22.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  05:03 | 22.03.2021  05:05 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.2021  04:00 | 23.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021  05:05 | 23.03.2021  05:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 разделение нагрузки | 24.03.2021  04:00 | 24.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021  05:04 | 24.03.2021  05:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.2021  04:00 | 22.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  05:16 | 22.03.2021  05:18 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.2021  04:00 | 23.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021  05:30 | 23.03.2021  05:32 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 разделение нагрузки, если проходит по нагрузкам, не разделять на лето | 24.03.2021  04:00 | 24.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5307 текущий ремонт Т-2 | 22.03.2021  09:00 | 22.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  08:50 | 22.03.2021  10:00 |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-502 текущий ремонт Т-2 | 22.03.2021  14:00 | 22.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  13:25 | 22.03.2021  15:00 |
| 22.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» демонтаж промежуточной опоры, отпайка на 5008, монтаж конструкции РЛНД на опору №7 | 23.03.2021  09:30 | 23.03.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.2021  09:18 | 23.03.2021  16:39 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0824 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.2021  13:40 | 22.03.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  13:45 | 22.03.2021  13:55 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0425 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.2021  14:00 | 22.03.2021  14:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.2021  14:06 | 22.03.2021  14:18 |
| 23.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1705 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.03.2021  12:00 | 24.03.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021  12:01 | 24.03.2021  13:17 |
| 23.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1705 Т-1 в/в испытания | 24.03.2021  12:00 | 24.03.2021  14:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021  12:01 | 24.03.2021  13:17 |
| 23.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж РЛНД на опору №7 | 24.03.2021  09:30 | 24.03.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.2021  09:13 |  |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021  04:00 | 25.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.2021  05:36 | 25.03.2021  05:45 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2704 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021  04:00 | 25.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.2021  05:10 | 25.03.2021  05:22 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.2021  04:00 | 25.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. КТП-1707 в/в испытания Т-1 (новое КТП) 2. ТП-2808 Т-1 в/в испытания 3. ТП-4703 Т-1 в/в испытания 4. ТП-5124 Т-1 в/в испытания | 25.03.2021  13:00  26.03.2021  09:00  29.03.2021  09:00  29.03.2021  13:00 | 25.03.2021  16:00  26.03.2021  16:00  29.03.2021  12:00  29.03.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф.  Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  13:35  26.03.2021  13:30  29.03.2021  08:35  29.03.2021  13:30 | 27.03.2021  14:12  26.03.2021  14:20  29.03.2021  10:15  29.03.2021  16:00 |
| 25.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 Т-1 ремонт гл.рубильника №1 | 26.03.2021  09:00 | 26.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.2021  14:00 | 26.03.2021  14:30 |
| 25.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для ремонта гл.рубильника. При откл. снять предохранители | 26.03.2021  04:00 | 26.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.2021  04:26 | 26.03.2021  04:32 |
| 25.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж ВЛ-6кВ | 29.03.2021  09:30 | 29.03.2021  16:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021  09:30 | 29.03.2021  10:00 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  04:18 | 27.03.2021  04:24 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2906 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  04:30 | 27.03.2021  04:35 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т- 2 на Т-1 | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  04:39 | 27.03.2021  04:45 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-601 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  04:53 | 27.03.2021  04:58 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-608 разделение нагрузки | 27.03.2021  04:00 | 27.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.2021  05:07 | 27.03.2021  05:12 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-318 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.2021  04:00 | 29.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021  04:48 | 29.03.2021  04:55 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-511 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.2021  04:00 | 29.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021  04:59 | 29.03.2021  05:07 |
| 29.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | КТП-3201 Т-1 в/в испытания | 30.03.2021  16:00 | 30.03.2021  17:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021  16:05 | 30.03.2021  16:45 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-11002 регулировка напряжения + разделение нагрузки | 29.03.2021  15:00 | 29.03.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021  15:00 | 29.03.2021  15:12 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 30.03.2021  04:00 | 30.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021  05:00 | 30.03.2021  05:05 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а разделение нагрузки на тр-рах | 31.03.2021  04:00 | 31.03.2021  06:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.03.2021  05:05 | 31.03.2021  05:10 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-314 ремонт тр-ра | 29.03.2021  16:15 | 29.03.2021  18:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.2021  16:12 | 29.03.2021  16:45 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ ремонт яч.№11 | 30.03.2021  09:00 | 30.03.2021  11:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021  14:32 | 30.03.2021  14:34 |
| 29.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1214 отключить руб. ф.ж/д Строителей 49, 49а, ремонт КЛ-0,4кВ | 30.03.2021  14:00 | 30.03.2021  15:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021  14:00 | 30.03.2021  14:53 |
| 30.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №11 ввод РП-12 прогруз РЗА | 31.03.2021  09:00 | 01.04.2021  16:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.04.2021  09:03 | 01.04.2021  14:05 |
| 30.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл. ф.№17 «Нефтекамск» откл. КТП-1221 по заявке ЭСКБ | 31.03.2021  19:00 | 31.03.2021  20:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 30.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ I секция включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.2021  14:32 | 30.03.2021  14:34 |