|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-5304 отключение ф. ж/д Социалистическая 31 для подключения КЛ в резерв | 03.03.202114:00 | 03.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202114:00 | 03.03.202115:25 |
| 01.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1511 отключить ж/д Парковая 19 для разделения нагрузки и обвязки руб-ка | 02.03.202109:00 | 02.03.202110:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.202109:00 | 02.03.202110:30 |
| 01.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-0413 РУ-0,4кВ монтаж руб-ка I,II секция | 03.03.202109:00 | 03.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202109:07 | 03.03.202110:30 |
| 01.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2902 Т-2 в/в испытания
2. ТП-2907 Т-1 в/в испытания
 | 03.03.202109:0003.03.202113:00 | 03.03.202112:0003.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202109:2003.03.202113:30 | 03.03.202111:1003.03.202114:10 |
| 01.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Трактовая с КТП-811 демонтаж отпайки «зерноток» | 02.03.202109:30 | 02.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 02.03.202109:30 | 02.03.202113:35 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 03.03.202104:00 | 03.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202104:48 | 03.03.202104:57 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2902 разделение нагрузки на тр-рах  | 04.03.202104:00 | 04.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202104:49 | 04.03.202104:58 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 03.03.202104:00 | 03.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202105:06 | 03.03.202105:10 |
| 02.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2907 разделение нагрузки на тр-рах  | 04.03.202104:00 | 04.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202104:32 | 04.03.202104:46 |
| 02.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | Откл. ТП-1221 по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-302 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.202109:00 | 04.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202109:10 | 04.03.202110:10 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | КТП-15004 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ | 04.03.202113:40 | 04.03.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202114:25 | 04.03.202115:00 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 05.03.202104:00 | 05.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.202105:00 | 05.03.202105:09 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.202104:00 | 04.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202105:03 | 04.03.202105:18 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2910 разделение нагрузки на тр-рах | 06.03.202104:00 | 06.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 04.03.202104:00 | 04.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202104:22 | 04.03.202104:31 |
| 03.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5304 разделение нагрузки | 05.03.202104:00 | 05.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.202104:48 | 05.03.202104:54 |
| 03.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2910 Т-2 в/в испытания
2. ТП-5304 Т-2 в/в испытания
3. ТП-2910 Т-1в/в испытания
 | 04.03.202109:0004.03.202113:0005.03.202113:00 | 04.03.202112:0004.03.202116:0005.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202109:2004.03.202115:1305.03.202113:15 | 04.03.202110:4004.03.202115:4505.03.202114:30 |
| 03.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-2907 Т-1 ремонт тр-ра | 03.03.202114:00 | 03.03.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 03.03.202114:35 | 03.03.202114:50 |
| 03.03.2021 | Артемов Ю.В. | План. | ТП-3721 откл. по 6 кВ ООО «Техстрой-Т» |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Черемуховая с КТП-0739 тек.ремонт | 04.03.202109:30 | 04.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 04.03.202109:20 | 04.03.202113:00 |
| 04.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-6кВ ф.№13 «Монтажная» ремонт РЛНД на КТП-524 | 10.03.202115:00 | 10.03.202118:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 05.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5004 Т-1 в/в испытания
2. ТП-509 Т-1 в/в испытания
3. ТП-5004 Т-2 в/в испытания
4. ТП-509 Т-2 в/в испытания
 | 09.03.202109:0009.03.202113:0010.03.202109:0010.03.202113:00 | 09.03.202112:0009.03.202116:0010.03.202112:0010.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09:0013:30 | 10:4014:55 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.202104:00 | 09.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.202105:10 | 09.03.202105:20 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.202104:00 | 10.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202104:40 | 10.03.202104:52 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5004 разделение нагрузки на тр-рах | 11.03.202104:00 | 11.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.202104:37 | 11.03.202104:43 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-1 на Т-2 | 09.03.202104:00 | 09.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.202105:34 | 09.03.202105:49 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 10.03.202104:00 | 10.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202104:15 | 10.03.202104:29 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 разделение нагрузки на тр-рах | 13.03.202104:00 | 13.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13.03.202105:15 | 13.03.202105:21 |
| 05.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2003 регулировка напряжения  | 05.05.202110:00 | 05.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 05.03.202110:00 | 05.03.202110:18 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-526 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.202115:00 | 10.03.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202115:12 | 10.03.202115:40 |
| 09.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-520 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ, тр-р | 10.03.202115:00 | 10.03.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202115:00 | 10.03.202116:27 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№13 на ф.№32 «Монтажная» | 09.03.202119:00 | 09.03.202120:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 09.03.202119:15 | 09.03.202119:58 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-312 перевод нагрузки с ф.№32 на ф.№13 «Монтажная» | 10.03.202119:00 | 10.03.202120:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202119:07 | 10.03.202119:30 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№11 «Искож» на ф.№101 «Автозавод» заявка НЭС | 10.03.202104:00 | 10.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202105:03 | 10.03.202105:15 |
| 09.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Перевод нагрузки с ф.№101 «Автозавод» на ф.№11 «Искож»  | 11.03.202104:00 | 11.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.2021004:58 | 11.03.202105:08 |
| 09.03.2021 | Шаймуратов Р.А. | План. | КЛ-0,4кВ ТП-904 ж/д Строителей 77в откл. для восстановления «0» | 10.03.202109:30 | 10.03.202110:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 10.03.202109:40 | 10.03.202109:55 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 перевод нагрузки сТ-2 на Т-1 | 11.03.202104:00 | 11.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.202104:23 | 11.03.202104:33 |
| 10.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5003 разделение нагрузки на тр-рах | 12.03.202104:00 | 12.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Разделили днем | отмена |
| 10.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | КТП-2603 тек.ремонт РУ-0,4кВ, тр-ры | 11.03.202109:00 | 11.03.202110:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 10.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-5003 Т-2 в/в испытания | 11.03.202109:00 | 11.03.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 11.03.202109:07 | 11.03.202110:20 |
| 11.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5005 Т-1 в/в испытания
2. ТП-5309 Т-1 в/в испытания
3. ТП-5005 Т-2 в/в испытания
4. ТП-5309 Т-2 в/в испытания
 | 12.03.202109:0012.03.202113:0015.03.202109:0015.03.202113:00 | 12.03.202112:0012.03.202116:0015.03.202112:0015.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.202109:0912.03.202113:4015.03.202109:0215.03.202113:26 | 12.03.202110:1012.03.202114:3015.03.202110:4515.03.202114:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.202104:00 | 12.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.202104:33 | 12.03.202104:40 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2603 разделение нагрузки на тр-рах. Смотреть по нагрузкам | 13.03.202104:00 | 13.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | ОтменаОтключение на летний период |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.202104:00 | 12.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.202104:45 | 12.03.202104:52 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.202104:00 | 15.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.202105:25 | 15.03.202105:30 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5005 разделение нагрузки | 16.03.202104:00 | 16.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.2021004:30 | 16.03.202104:39 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 12.03.202104:00 | 12.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.202104:58 | 12.03.202105:06 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 15.03.202104:00 | 15.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.202105:10 | 15.03.202105:15 |
| 11.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5309 разделение нагрузки | 16.03.202104:00 | 16.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2603 Т-1 текущий ремонт | 12.03.202109:00 | 12.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.05.202109:16 | 12.03.202110:00 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-1 текущий ремонт | 12.03.202109:00 | 12.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 13:50 | 14:40 |
| 11.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-1 текущий ремонт | 12.03.202109:00 | 12.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 12.03.202109:54 | 12.03.202110:20 |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5005 Т-2 текущий ремонт | 15.03.202109:00 | 15.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 12.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5309 Т-2 текущий ремонт | 15.03.202109:00 | 15.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 15.03.202110:01 | 15.03.202110:42 |
| 15.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.СНТ Рассвет монтаж ВЛЗ-0,4кВ по тех.прис. Трактовая 22 | 15.03.202109:30 | 19.03.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202108:45 | 17.03.2021 |
| 15.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-2907 отключить I и II с.ш. в РУ-0,4кВ для переподключения КЛ и «0» шины | 16.03.202108:00 | 16.03.202110:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202108:00 | 16.03.202109:30 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2907 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 16.03.202108:00 | 16.03.202110:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202108:00 | 16.03.202109:30 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 16.03.202104:00 | 16.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202105:23 | 16.03.202105:35 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 17.03.202104:00 | 17.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | ОтменаБольшая нагрузка |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах | 17.03.202104:00 | 17.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202105:15 | 17.03.202105:20 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 16.03.202104:00 | 16.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202105:05 | 16.03.202105:11 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.202104:00 | 17.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202105:04 | 17.03.202105:09 |
| 15.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2810 разделение нагрузки на тр-рах | 18.03.202104:00 | 18.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202120:02 | 17.03.202120:09 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-1 | 16.03.202109:00 | 16.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202109:20 | 16.03.202110:00 |
| 15.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-2 | 16.03.202114:00 | 16.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202114:00 | 16.03.202115:09 |
| 15.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2809 Т-2 в/в испытания
2. ТП-2810 Т-1 в/в испытания
3. ТП-2809 Т-1 в/в испытания
4. ТП-2810 Т-2 в/в испытания
 | 16.03.202109:0016.03.202113:0017.03.202109:0017.03.202113:00 | 16.03.202112:0016.03.202116:0017.03.202112:0017.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 16.03.202109:0016.03.202113:20Отмена17.03.202108:55 | 16.03.202115:0916.03.202115:17Большая нагрузка17.03.202110:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2809 тек.ремонт Т-1 | 17.03.202109:00 | 17.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2810 тек.ремонт Т-2 | 17.03.202109:00 | 17.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202113:22 | 17.03.202114:40 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-2 | 17.03.202109:00 | 17.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202108:40 | 17.03.202110:10 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1Смотреть нагрузки | 17.03.202104:00 | 17.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202104:27 | 17.03.202104:40 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2Смотреть нагрузки | 18.03.202104:00 | 18.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202104:48 | 18.03.202104:57 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1711 разделение нагрузки на тр-рах, смотреть график ОЗП | 19.03.202104:00 | 19.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена | Т-1 откл.ОЗП |
| 16.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Сады Трактовая с КТП-811 монтаж, переключение на СИП по тех.прису | 17.03.202109:30 | 18.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202108:45 | 17.03.2021 |
| 16.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5102 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 17.03.202104:00 | 17.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202104:16 | 17.03.202104:23 |
| 16.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5102 тек.ремонт Т-2 | 17.03.202109:00 | 17.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 17.03.202108:40 | 17.03.202110:00 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.202104:00 | 18.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202105:14 | 18.03.202105:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.202104:00 | 19.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.202105:06 | 19.03.202105:18 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2903 разделение нагрузки | 20.03.202104:00 | 20.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 18.03.202104:00 | 18.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202105:04 | 18.03.202105:07 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 19.03.202104:00 | 19.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.202105:01 | 19.03.202105:05 |
| 17.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2905 разделение нагрузки | 20.03.202104:00 | 20.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 20.03.202105:05 | 20.03.202105:12 |
| 17.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-2903 Т-1 в/в испытания
2. ТП-2905 Т-1 в/в испытания
3. ТП-2903 Т-2 в/в испытания
4. ТП-2905 Т-2 в/в испытания
 | 18.03.202109:0018.03.202113:0019.03.202109:0019.03.202113:00 | 18.03.202112:0018.03.202116:0019.03.202112:0019.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202109:1018.03.202113:3519.03.202109:1519.03.202113:35 | 18.03.202110:4018.03.202114:4019.03.202110:3019.03.202114:55 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-1 | 18.03.202114:00 | 18.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202113:35 | 18.03.202114:40 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-1 | 18.03.202109:00 | 18.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202109:15 | 18.03.202110:00 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1711 тек.ремонт Т-1 | 18.03.202109:00 | 18.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 18.03.202108:50 | 18.03.202109:15 |
| 17.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-1704 тек.ремонт РУ-0,4кВ Т-1, Т-2 | 19.03.202115:00 | 19.03.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.202115:01 | 19.03.202115:43 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2903 тек.ремонт Т-2 | 19.03.202114:00 | 19.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.202114:05 | 19.03.202115:25 |
| 18.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-2905 тек.ремонт Т-2 | 19.03.202109:00 | 19.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 19.03.202109:05 | 19.03.202109:35 |
| 18.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» для безопасности производства работ «Танып» | 19.03.202108:0020.03.202108:0021.03.202108:0022.03.202108:00 | 19.03.202117:0020.03.202117:0021.03.202117:0022.03.202117:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | - | - |
| 19.03.2021 | Рябков А.П. | План. | ВЛ-0,4кВ ф.пер.Зенцова ф.ул.Мира с КТП-402 обрезка деревьев | 22.03.202109:30 | 22.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202109:05 | 22.03.202113:00 |
| 19.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. ТП-5307 Т-2 в/в испытания
2. ТП-502 Т-2 в/в испытания
3. ТП-5307 Т-1 в/в испытания
4. ТП-502 Т-1 в/в испытания
 | 22.03.202113:0022.03.202109:0023.03.202113:0023.03.202109:00 | 22.03.202116:0022.03.202112:0023.03.202116:0023.03.202112:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202113:0522.03.202109:0023.03.202113:3523.03.202109:01 | 22.03.202115:0022.03.202110:5023.03.202114:57- |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.202104:00 | 22.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202105:03 | 22.03.202105:05 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.202104:00 | 23.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.202105:05 | 23.03.202105:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-5307 разделение нагрузки | 24.03.202104:00 | 24.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.202105:04 | 24.03.202105:10 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 | 22.03.202104:00 | 22.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202105:16 | 22.03.202105:18 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 23.03.202104:00 | 23.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.202105:30 | 23.03.202105:32 |
| 19.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-502 разделение нагрузки, если проходит по нагрузкам, не разделять на лето | 24.03.202104:00 | 24.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. |  |  |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-5307 текущий ремонт Т-2 | 22.03.202109:00 | 22.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202108:50 | 22.03.202110:00 |
| 19.03.2021 | Гаскаров И.А. | План. | ТП-502 текущий ремонт Т-2 | 22.03.202114:00 | 22.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202113:25 | 22.03.202115:00 |
| 22.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 ПС «Зенит» демонтаж промежуточной опоры, отпайка на 5008, монтаж конструкции РЛНД на опору №7 | 23.03.202109:30 | 23.03.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 23.03.202109:18 | 23.03.202116:39 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0824 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.202113:40 | 22.03.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202113:45 | 22.03.202113:55 |
| 22.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-0425 регулировка напряжения на тр-ре | 22.03.202114:00 | 22.03.202114:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 22.03.202114:06 | 22.03.202114:18 |
| 23.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1705 тек.ремонт РУ-0,4кВ | 24.03.202112:00 | 24.03.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.202112:01 | 24.03.202113:17 |
| 23.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | ТП-1705 Т-1 в/в испытания | 24.03.202112:00 | 24.03.202114:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.202112:01 | 24.03.202113:17 |
| 23.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж РЛНД на опору №7 | 24.03.202109:30 | 24.03.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 24.03.202109:13 |  |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-509 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.202104:00 | 25.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.202105:36 | 25.03.202105:45 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2704 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.202104:00 | 25.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 25.03.202105:10 | 25.03.202105:22 |
| 24.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-1 | 25.03.202104:00 | 25.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 24.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | 1. КТП-1707 в/в испытания Т-1 (новое КТП)
2. ТП-2808 Т-1 в/в испытания
3. ТП-4703 Т-1 в/в испытания
4. ТП-5124 Т-1 в/в испытания
 | 25.03.202113:0026.03.202109:0029.03.202109:0029.03.202113:00 | 25.03.202116:0026.03.202116:0029.03.202112:0029.03.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф.Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202113:3526.03.202113:3029.03.202108:3529.03.202113:30 | 27.03.202114:1226.03.202114:2029.03.202110:1529.03.202116:00 |
| 25.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-1804 Т-1 ремонт гл.рубильника №1 | 26.03.202109:00 | 26.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.202114:00 | 26.03.202114:30 |
| 25.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 для ремонта гл.рубильника. При откл. снять предохранители  | 26.03.202104:00 | 26.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 26.03.202104:26 | 26.03.202104:32 |
| 25.03.2021 | Асанов Р.Р. | План. | ВЛ-6кВ ф.№17 «Зенит» монтаж ВЛ-6кВ | 29.03.202109:30 | 29.03.202116:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.202109:30 | 29.03.202110:00 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-316 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202104:18 | 27.03.202104:24 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-2906 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202104:30 | 27.03.202104:35 |
| 26.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-1804 перевод нагрузки с Т- 2 на Т-1 | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | отмена |  |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-324 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202104:39 | 27.03.202104:45 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-601 перевод нагрузки на Т-2 | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202104:53 | 27.03.202104:58 |
| 26.03.2021 | Денисов Н.В. | План. | ТП-608 разделение нагрузки | 27.03.202104:00 | 27.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 27.03.202105:07 | 27.03.202105:12 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-318 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.202104:00 | 29.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.202104:48 | 29.03.202104:55 |
| 28.03.2021 | Семенов В.Г. | План. | ТП-511 перевод нагрузки на Т-1 | 29.03.202104:00 | 29.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.202104:59 | 29.03.202105:07 |
| 29.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | КТП-3201 Т-1 в/в испытания | 30.03.202116:00 | 30.03.202117:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.202116:05 | 30.03.202116:45 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | ТП-11002 регулировка напряжения + разделение нагрузки | 29.03.202115:00 | 29.03.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.202115:00 | 29.03.202115:12 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 | 30.03.202104:00 | 30.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.202105:00 | 30.03.202105:05 |
| 29.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | РП-1а разделение нагрузки на тр-рах | 31.03.202104:00 | 31.03.202106:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.03.202105:05 | 31.03.202105:10 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | ТП-314 ремонт тр-ра | 29.03.202116:15 | 29.03.202118:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 29.03.202116:12 | 29.03.202116:45 |
| 29.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ ремонт яч.№11 | 30.03.202109:00 | 30.03.202111:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.202114:32 | 30.03.202114:34 |
| 29.03.2021 | Закиев А.Х. | План. | ТП-1214 отключить руб. ф.ж/д Строителей 49, 49а, ремонт КЛ-0,4кВ | 30.03.202114:00 | 30.03.202115:30 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.202114:00 | 30.03.202114:53 |
| 30.03.2021 | Пахомов А.Н. | План. | РП-1 №11 ввод РП-12 прогруз РЗА | 31.03.202109:00 | 01.04.202116:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 31.04.202109:03 | 01.04.202114:05 |
| 30.03.2021 | Хатмуллин Р.К. | План. | Откл. ф.№17 «Нефтекамск» откл. КТП-1221 по заявке ЭСКБ | 31.03.202119:00 | 31.03.202120:00 | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | Отмена |  |
| 30.03.2021 | Шакиров Р.А. | План. | РП-1а РУ-6кВ I секция включить в работу |  |  | Работу разрешить Галлямов Д.Ф. | 30.03.202114:32 | 30.03.202114:34 |