|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.**  **внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** | |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 28.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-6982 РУ-0,4кВ монтаж 0 шины | 01.03.2022  09:00 | 01.03.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 01.03.2022  09:00 | 01.03.2022  10:40 |
| 28.02.2022 | Шакиров | План. | ТП-603 РУ-6кВ смена №1 Демонтаж монтаж КСО | 01.03.2022  09:00 | 01.03.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Работы не проводились нет доступа в ТП |  |
| 01.03.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №5 ввод КТП 11002 прогруз РЗА | 02.03.2022  09:00 | 03.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.03.2022  09:55 | 03.03.2022  15:45 |
| 01.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-603 РУ-6кВ замена КСО | 02.03.2022  09:00 | 02.03.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.03.2022  09:12 | 02.03.2022  15:29 |
| 01.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-2810 текущ.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры | 02.03.2022  15:00 | 02.03.2022  17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 02.03.2022  15:05 | 02.03.2022  16:15 |
| 02.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-1505 текущий ремонт РУ-0,4 кВ тр-ры | 03.03.2022  15:00 | 03.03.2022  17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.03.2022  15:02 | 03.03.2022  15:55 |
| 02.03.2022 | Шакиров | План. | КТП-5114  Ремонт головного рубильника | 03.03.2022  09:00 | 03.03.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 03.03.2022  09:00 | 03.03.2022  09:48 |
| 03.03.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 п/с Михайловка Демонтаж монтаж опор. р-н ул. Ленина | 04.03.2022  09:00 | 04.03.2022  13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.03.2022  09:37 | 04.03.2022  10:45 |
| 03.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-603 РУ-6кВ с.№2 замена КСО | 04.03.2022  09:00 | 04.03.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.03.2022  09:20 | 04.03.2022  15:05 |
| 03.03.2022 | Пахомов | План. | РП 11 №15 Т-1 прогруз РЗА | 04.03.2022  09:00 | 04.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.03.2022  09:00 | 05.03.2022  16:00 |
| 03.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-2809 текущ.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры №1 №2 | 04.03.2022  14:00 | 04.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.03.2022  14:00 | 04.03.2022  15:05 |
| 05.03.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №4 «ввод Т-2» прогруз РЗА | 09.03.2022  09:00 | 10.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.03.2022  09:00 | 10.03.2022  16:00 |
| 06.03.2022 | Мухаметдинов | План. | ф.4 ПС «Аксеново» отключение, для проведения рем.работ на ВЛ | 06.03.2022  10:00 | 06.03.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.03.2022  10:05 | 06.03.2022  12:50 |
| 09.03.2022 | Пахомов | План. | РП 11 №14 «НТНИ» ревизия вторичных цепей | 10.03.2022  09:00 | 10.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 10.03.2022  09:45 | 10.03.2022  17:19 |
| 10.03.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.13 п/с Монтажная Отк. с РС 1313 на ТП 509 Валка деревьев | 14.03.2022  09:30 | 16.03.2022  16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.03.2022  08:48 | 16.03.2022  15:20 |
| 10.03.2022 | Закиев | План. | ТП 0125 отключить ф. ж/д Карла Маркса 15А для зачистки контактов | 11.03.2022  09:00 | 11.03.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.03.2022  09:00 | 11.03.2022  10:00 |
| 11.03.2022 | Закиев | План. | ф.5 п/с Нефтекамск отключить для демонтажа КЛ 6кВ от РО 521 для ремонта | 12.03.2022  12:00 | 12.03.2022  13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.03.2022  12:09 | 12.03.2022  12:53 |
| 11.03.2022 | Пахомов | План. | РП 11 №13 ф.11 п/с Искож прогруз РЗА | 14.03.2022  09:00 | 15.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.03.2022  09:20 | 15.03.2022  14:30 |
| 14.03.2022 | Шакиров | План. | РП-11 РУ-6кВ сек №1 Ремонт привода НТМИ | 14.03.2022  13:40 | 14.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 14.03.2022  14:00 | 14.03.2022  14:30 |
| 14.03.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.24 п/с Михайловка перенос опоры | 15.03.2022  13:00 | 15.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.03.2022  14:55 | 15.03.2022  15:30 |
| 14.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-1408 текущий ремонт РУ-6кВ тр-ры | 15.03.2022  09:00 | 15.03.2022  10:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.03.2022  10:00 | 15.03.2022  10:40 |
| 14.03.2022 | Шакиров | План. | КТП-508ФОК К.Мияки Текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 16.03.2022  12:00 | 16.03.2022  18:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.03.2022  13:05 | 16.03.2022  16:00 |
| 14.03.2022 | Закиев | План. | КЛ-6кВ ф.5 п/с Нефтекамск РО-521-КТП-2121 включить в работу после ремонта |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.03.2022  17:08 | 16.03.2022  17:33 |
| 14.03.2022 | Двоеглазов | План. | Отключить ж/д ул.Ленина 6, замена кабеля | 15.03.2022  13:30 | 15.03.2022  14:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 15.03.2022  13:30 | 15.03.2022  14:30 |
| 15.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-605 отключить  2с.ш. РУ-6кВ  (ввод с Т-2 СРВ, ВН16 ввод с РП 3 яч.12 для безопасного ведения работ.) Перезаводка КЛ-6кВ с РП-607 на 2 с.ш. | 16.03.2022  09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.03.2022  09:05 | 16.03.2022  15:05 |
| 15.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-1214 текущий ремонт РУ-6/0,4кВ тр. | 16.03.2022  09:00 | 16.03.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.03.2022  09:00 | 16.03.2022  10:30 |
| 15.03.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №1 НТМИ Ревизия вторичных цепей | 16:03.2022  09:00 | 16.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 16.03.2022  08:40 | 16.03.2022  15:00 |
| 16.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-1405 текущий ремонт РУ6/0,4кВ Т1, Т2 | 17.03.2022  09:00 | 17.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.03.2022  09:05 | 17.03.2022  10:40 |
| 16.03.2022 | Шаймуратов | План. | ТП-605 Секц.1 отключить для монтажа кабеля | 21.03.2022  09:00 | 21.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.03.2022  09:30 |  |
| 17.03.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ на КТП-2121 с РО-521 испытание в/в | 18.03.2022  09:00 | 18.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.03.2022  09:20 | 18.03.2022  11:00 |
| 17.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-605 РУ-6кВ 1сек. МонтажКСО | 21.03.2022  09:00 | 21.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |
| 18.03.2022 | Пахомов | План. | РП-11 №8 ф.8 п/с Автозаводская Прогруз РЗА | 21.03.2022  09:00 | 22.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.03.2022  10:25 | 22.03.2022  14:30 |
| 21.03.2022 | Денисов | План. | Отключить ф.8 п/с Михайловка для отыскания «земли» | 21.03.2022  03:30 | 21.03.2022  04:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 21.03.2022  03:55 | 21.03.2022  04:07 |
| 21.03.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Яблоневая подъем КЛ на опору с КТп 15004 | 22.03.2022  13:30 | 22.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.03.2022  14:00 | 22.03.2022  15:40 |
| 21.03.2022 | Шакиров | План. | КТП 2107 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры | 22.03.2022  09:00 | 22.03.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.03.2022  14:00 | 22.03.2022  14:40 |
| 21.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-1805 РУ-6/0,4кВ 2сек.замена изол. ф.5 | 22.03.2022  09:00 | 22.03.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.03.2022  09:00 | 22.03.2022  10:00 |
| 22.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-605 РУ-6кВ 1 с.ш. Замена КСО | 23.03.2022  09:00 | 22.03.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.03.2022  09:45 | 23.03.2022  15:15 |
| 22.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 0713 РУ-0,4кВ Монтаж панели ЩО 70 | 23.03.2022  09:00 | 23.03.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.03.2022  09:05 | 23.03.2022  10:20 |
| 22.03.2022 | Пахомов | План. | Рп 11 №12 КТП 11003 прогруз РЗА | 23.03.2022  09:00 | 25.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.03.2022  10:45 | 25.03.2022  15:30 |
| 23.03.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ с РП 1 на ТП 0613 включить в работу | 23.03.2022  09:00 | 23.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 22.03.2022  16:00 |
| 23.03.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№5 п/с Причал Расчистка трассы Без отключения | 24.03.2022 09:30 | 25.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.03.2022  09:15 | 25.03.2022  08:50 |
| 23.03.2022 | Закиев | План. | ф.24 п/с Михайловка произвести ВВ испытания новой вставки КЛ-6кВ между опорами 4;5 отп. на КТП 0821 |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.03.2022  08:30 | 24.03.2022  09:40 |
| 24.03.2022 | Асанов | План. | ВЛ-6кВ ф.№24 п/с Михайловка Разрыв ВЛ по ул.Ленина Согласно ППР -3этап | 28.03.2022  09:00 | 28.03.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. Работу отменили из-за повреждения КЛ-6кВ «ООО Танып» | 28.03.2022  09:05 | 28.03.2022  09:50 |
| 24.03.2022 | Шакиров | План. | ТП-605 РУ-6кВ 2секция замена КСО | 25.03.2022  09:00 | 25.03.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.03.2022  08:25 | 25.03.2022  16:35 |
| 24.03.2022 | Пахомов | План. | РП 11 №14 ввод Т-2  снятие ВАХ | 28.03.2022  09:00 | 28.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.03.2022  09:00 | 28.03.2022  15:15 |
| 25.03.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ 2810-2809 включить в работу | 25.03.2022  09:00 | 25.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.03.2022  включ.  сфазир. | 25.03.2022  15:00 |
| 26.03.2022 | Хатмуллин | План. | ТП-801 Отключение 1 с.ш.0,4кВ по заявку ИП Брусник  Заводка СИПа и подключение | 28.03.2022  15:00 | 28.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.03.2022  15:20 | 28.03.2022  16:20 |
| 28.03.2022 | Рябков | План. | ВЛ-6кВ ф.9 ПС Касево подключение нового ТП 3120 | 29.03.2022  09:30 | 29.03.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.03.2022  09:00 | 29.03.2022  10:20 |
| 28.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 605 сек.№1 Отключить для подключения кабельной перемычки | 29.03.2022  09:00 | 29.03.2022  10:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.03.2022  13:20 | 29.03.2022  14:48 |
| 28.03.2022 | Шаймуратов | План. | ТП 1711 откл. ж/д Комсомольская 22, Комсомольская 22А, Комсомольская 24, Стелла», Социалистическая 47, для перезаводки КЛ в ж/д Комсомольская 22 | 30.03.2022  09:00 | 30.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.03.2022  09:03 | 30.03.2022  11:40 |
| 28.03.2022 | Денисов | План. | Ф.26 ПС Искож Подключение КТП 26007 | 28.03.2022  20:00 | 28.03.2022  21:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.03.2022  20:05 | 28.03.2022  21:00 |
| 29.03.2022 | Закиев | План. | ТП 605 отключить 1 с.ш. в РУ 6кВ для безопасного проведения работ Отключить КЛ 6кВ ввод с ТП 2809 ТП 1511 РП 3 яч.1 | 29.  09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 29.03.2022  13:20 | 29.03.2022  14:48 |
| 29.03.2022 | Артемов | План. | ТП 801 Откл 2 сек.шин для замены т/т | 30.03.2022  15:00 | 30.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 30.03.2022  15:03 | 30.03.2022  16:00 |
| 30.03.2022 | Закиев | План. | КТП 3120 вкл. КЛ-0,4кВ в режим х.х. |  | 30.03.2022  13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 30.03.2022  10:25 |
| 30.03.2022 | Артемов | План. | Отключить по 6кВ ТП-1312 Неф.Хлебокомбинат |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | Отмена |  |
| 30.03.2022 | Шакиров | План. | ТП 0101 Ремонт тр-ра №1 | 31.03.2022  09:00 | 31.03.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.03.2022  09:13 | 31.03.2022  10:20 |