|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.**  **внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** | |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 04.05.2022 | Черепанов | План. | ТП 1405 «Дядя Ваня» отключение счетчика | 04.05.2022  18:55 | 04.05.2022  19:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.05.2022  18:55 | 04.05.2022  19:20 |
| 05.05.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-9 №7 «НТМИ» ревизия втор. цепей  2.РП-9 №4 ввод ф.9 ПС Михайловка Прогруз РЗА | 06.05.2022  09:00  11.05.2022  09:00 | 06.05.2022  16:00  12.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.05.2022  09:40  11.05.2022  09:25 | 06.05.2022  15:00  12.05.2022  15:00 |
| 05.05.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП 502 перевод нагрузки на Т-2 | 05.05.2022  21:50 | 05.05.2022  22:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.05.2022  21:52 | 05.05.2022  22:18 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.24 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.2022  18:59 | 08.05.2022  19:05 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.2022  18:59 | 08.05.2022  19:05 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.14 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.2022  19:06 | 08.05.2022  19:09 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.2022  19:06 | 08.05.2022  19:09 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.8 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.2022  19:10 | 08.05.2022  19:13 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.2022  19:10 | 08.05.2022  19:13 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.30 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.2022  19:17 | 08.05.2022  19:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.2022  19:17 | 08.05.2022  19:40 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | В РП-13 яч.№1 откл. ввод с ТП 0513 для вывода в ремонт КЛ 0813 | 08.05.2022  19:30 | 08.05.2022  19:45 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.2022  19:30 | 08.05.2022  19:45 |
| 09.05.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП 502 отключить Т-2 для замены предохранителя | 09.05.2022  17:20 | 09.05.2022  17:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.05.2022  17:30 | 09.05.2022  17:40 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.№11 ПС НБерезовка ревизия РО-1101 | 12.05.2022  09:00 | 12.05.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.2022  09:52 | 12.05.2022  10:35 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Мечеть с КТП 2114 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ отпайка на церковь техприс | 11.05.2022  09:20 | 11.05.2022  16:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.05.2022  09:30 | 11.05.2022  10:55 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Полевая с КТП 811 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ отпайка на дома 16А,Б | 11.05.2022  09:30 | 13.05.2022  16:20 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.05.2022  13:30 | 12.05.2022  15:20 |
| 11.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ ф.5 Уразаево РП БОС испытать | 12.05.2022  09:00 | 12.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.2022  11:09 | 12.05.2022  12:30 |
| 11.05.2022 | Шаймуратов | План. | ТП 1214 РУ-0,4кВ 2с.ш. замена пан. ЩО 70 | 12.05.2022  09:00 | 12.05.2022  13:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.2022  09:15 | 12.05.2022  12:20 |
| 12.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ ф.15 ПС Искож БКТП 1020 испытание | 13.05.2022  09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.2022  10:50 | 13.05.2022  11:35 |
| 12.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Северная с КТП 5111 уст.опор по пер. Ручейный | 13.05.2022  09:00 | 13.05.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.2022  09:31 | 13.05.2022  11:30 |
| 12.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Кузнецова с КТП 0425 текущ.ремонт | 13.05.2022  13:30 | 13.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.2022  13:31 | 13.05.2022  14:30 |
| 12.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ ф.5 Уразаево включить в работу |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 13.05.2022  14:51 |
| 13.05.2022 | Закиев | План. | КЛ 6кВ ф.15 ПС Искож включить в работу после ремонта и ВВ исп. |  | 13.05.2022  14:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 13.05.2022  18:16 |
| 16.05.2022 | Шакиров | План. | Г.Октябрьский ТП 585 д/с «Звездочка»ТП 591 8 Родильное отделение г.Белебей ТП 2560 Осмотры, приемка эл.оборудования | 15.05.2022  07:00 | 18.05.2022  23:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.05.2022  08:00 | 18.05.2022  17:00 |
| 16.05.2022 | Шакиров | План. | ТП-1214 РУ-0,4кВ 1с.ш. Замена панелей ЩО 70 | 17.05.2022  09:00 | 17.05.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.2022  09:20 | 17.05.2022  12:30 |
| 16.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Полевая 4А,4Б,4В Монтаж ВЛЗ 0,4кВ | 17.05.2022  09:30 | 17.05.2022  13:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.2022  09:30 | 17.05.2022  12:30 |
| 16.05.2022 | Шаймуратов | План. | В КТП 13005 откл. КЛ, ввод с КТП 13006 | 17.05.2022  09:00 | 17.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |
| 17.05.2022 | Мухаметдинов | План. | Ф.12 ПС Нефтекамск отключить для ревизии разъединителя РС-1208 | 17.05.2022  10:15 | 17.05.2022  11:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.2022  10:20 | 17.05.2022  11:53 |
| 17.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Северная с КТП-5111 Договорные работы Северная 12 | 18.05.2022  09:30 | 18.05.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.05.2022  09:30 | 18.05.2022  10:00 |
| 17.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-10кВ ф.4120 п/с Бакалы откл.для монтажа СИП на КТП-1755 | 19.05.2022  13:00 | 19.05.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.2022  16:40 | 19.05.2022  19:50 |
| 18.05.2022 | Шаймуратов | План. | Отключить КЛ 6кВ с КТП 13005 на КТП 13006 для заводки КЛ 6кВ | 19.05.2022  09:00 | 19.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.2022  09:05 | 19.05.2022  12:00 |
| 18.05.2022 | Артемов | План. | КТП-522 отключить по 6кВ Заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 18.05.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №13 «СВВ» прогруз РЗА | 19.05.2022  09:00 | 19.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.2022  10:12 | 19.05.2022  15:40 |
| 18.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Отрадная Загородная с КТП 9002 разделение нагрузки на КЛ | 19.05.2022  09:30 | 19.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.2022  09:02 | 19.05.2022  10:20 |
| 19.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с КТП 13005 на КТП 3320 испытать | 20.05.2022  09:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.05.2022  09:00 | 20.05.2022  11:30 |
| 19.05.2022 | Шаймуратов | План. | Отключить КТП 13005 для подключения КЛ-6кВ с КТП 13005 на КТП 3320 | 20.05.2022  14:00 | 20.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | Отмена  Гл.инж Хайруллин Ш.Ф. |
| 20.05.2022 | Пахомов | План. | РП 25 №15 ввод ТП 1325 прогруз РЗА | 23.05.2022  09:00 | 24.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.2022  09:00 | 24.05.2022  15:00 |
| 22.05.2022 | Мухаметдинов | План. | С.Амзя ТП-16 откл.ф.Сосновая для безопасного тушения пожара | 22.05.2022  23:10 | 22.05.2022  00:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.05.2022  23:20 | 22.05.2022  23:50 |
| 23.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.15 ПС Касево. Демонтаж и монтаж ВЛ-6кВ Договорные работы | 24.05.2022  13:30 | 25.05.2022  17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.05.2022  13:30 | 25.05.2022  16:50 |
| 23.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВф. Кольцевая с КТП 11005 Демонтаж Договорные работы | 23.05.2022  09:30 | 23.05.2022  12:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.2022  09:30 | 23.05.2022  12:00 |
| 23.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 802 на БКТП 1020 включить в работу | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.2022  13:50 | 23.05.2022  14:20 |
| 23.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 904 на РП-12 включить в работу | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.2022  13:05 | 23.05.2022  13:30 |
| 24.05.2022 | Шакиров | План. | КТП-508 (Киргиз-Мияки) ошиновка тр-ра №2 | 26.05.2022  09:00 | 26.05.2022  21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.2022  14:10 | 26.05.2022  16:50 |
| 24.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Киргиз-Мияки ОТП на КТП 508 обвязка КТП | 26.05.2022  09:00 | 26.05.2022  21:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.2022  13:15 | 26.05.2022  16:50 |
| 24.05.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №16 ТП 1225 прогруз РЗА | 25.05.2022  09:00 | 25.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.05.2022  09:10 | 25.05.2022  15:30 |
| 25.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Вышка связи с РП-7 Демонтаж монтаж опор по ул.Строителей | 26.05.2022  09:00 | 26.05.2022  16:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.2022  09:30 | 26.05.2022  15:40 |
| 26.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 5309 на ТП 1704 включить в работу сфазировать |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022  09:00 | 27.05.2022  12:00 |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 5321 Отключить ИП Сайфуллин 0,4 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 3701 Отключить ИП Насретдинов 0,4 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 1221 Отключить по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 221 Отключить «Шах» по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | ТП 2221 Отключить ООО Агроотп» заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | Отмена  Артемов |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.28 ПС Искож пробно отключить для отыскания земли | 27.05.2022  13:00 | 27.05.2022  13:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022  13:02 | 27.05.2022  13:15 |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.53 ПС Искож пробно отключить для отыскания земли | 27.05.2022  13:15 | 27.05.2022  13:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022  13:16 | 27.05.2022  13:20 |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | По заявке НЭС отключить 1с.ш. ПС Искож | 27.05.2022  14:50 | 27.05.2022  15:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022  14:52 | 27.05.2022  14:56 |
| 28.05.2022 | Черепанов | План. | НБерезовка ф.16, ф.21 поиск земли | 28.05.2022  04:38 | 28.05.2022  04:55 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.05.2022  04:38 | 28.05.2022  04:55 |
| 30.05.2022 | Шакиров | План. | КТП 585 м-н32 г.Октябрьский д/с «Звездочка» Ремонт тр-ра тек.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 01.06.2022  15:00 | 01.06.2022  17:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 30.05.2022 | Шакиров | План. | ТП-604 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1, №2 | 31.05.2022  13:40 | 31.05.2022  15:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.2022  14:00 | 31.05.2022  15:22 |
| 31.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ ТП-1710,1711-в/в испытания |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.2022  09:15 | 31.05.2022  10:40 |