|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата, время** | **Кто подал заявку** | **Планов.****внеплан** | **Отключаемый объект, цель отключения** | **Планируемое время** | **Согласование заявки, разрешение руководства** | **Время** |
| **Откл.** | **Вкл.** | **Откл.** | **Включ.** |
| 04.05.2022 | Черепанов | План. | ТП 1405 «Дядя Ваня» отключение счетчика | 04.05.202218:55 | 04.05.202219:50 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 04.05.202218:55 | 04.05.202219:20 |
| 05.05.2022 | Пахомов | План. | 1.РП-9 №7 «НТМИ» ревизия втор. цепей2.РП-9 №4 ввод ф.9 ПС Михайловка Прогруз РЗА | 06.05.202209:0011.05.202209:00 | 06.05.202216:0012.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 06.05.202209:4011.05.202209:25 | 06.05.202215:0012.05.202215:00 |
| 05.05.2022 | Мухаметдинов  | План. | ТП 502 перевод нагрузки на Т-2 | 05.05.202221:50 | 05.05.202222:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 05.05.202221:52 | 05.05.202222:18 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.24 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.202218:59 | 08.05.202219:05 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.202218:59 | 08.05.202219:05 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.14 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.202219:06 | 08.05.202219:09 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.202219:06 | 08.05.202219:09 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.8 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.202219:10 | 08.05.202219:13 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.202219:10 | 08.05.202219:13 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.30 ПС Михайловка для отыскания земли | 08.05.202219:17 | 08.05.202219:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.202219:17 | 08.05.202219:40 |
| 08.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | В РП-13 яч.№1 откл. ввод с ТП 0513 для вывода в ремонт КЛ 0813 | 08.05.202219:30 | 08.05.202219:45 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 08.05.202219:30 | 08.05.202219:45 |
| 09.05.2022 | Мухаметдинов | План. | ТП 502 отключить Т-2 для замены предохранителя | 09.05.202217:20 | 09.05.202217:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 09.05.202217:30 | 09.05.202217:40 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.№11 ПС НБерезовка ревизия РО-1101 | 12.05.202209:00 | 12.05.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.202209:52 | 12.05.202210:35 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Мечеть с КТП 2114 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ отпайка на церковь техприс | 11.05.202209:20 | 11.05.202216:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.05.202209:30 | 11.05.202210:55 |
| 11.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Полевая с КТП 811 Монтаж ВЛЗ 0,4кВ отпайка на дома 16А,Б | 11.05.202209:30 | 13.05.202216:20 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 11.05.202213:30 | 12.05.202215:20 |
| 11.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ ф.5 Уразаево РП БОС испытать | 12.05.202209:00 | 12.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.202211:09 | 12.05.202212:30 |
| 11.05.2022 | Шаймуратов | План. | ТП 1214 РУ-0,4кВ 2с.ш. замена пан. ЩО 70 | 12.05.202209:00 | 12.05.202213:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 12.05.202209:15 | 12.05.202212:20 |
| 12.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ ф.15 ПС Искож БКТП 1020 испытание | 13.05.202209:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.202210:50 | 13.05.202211:35 |
| 12.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. ул.Северная с КТП 5111 уст.опор по пер. Ручейный | 13.05.202209:00 | 13.05.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.202209:31 | 13.05.202211:30 |
| 12.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф. Кузнецова с КТП 0425 текущ.ремонт | 13.05.202213:30 | 13.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 13.05.202213:31 | 13.05.202214:30 |
| 12.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ 6кВ ф.5 Уразаево включить в работу |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 13.05.202214:51 |
| 13.05.2022 | Закиев  | План. | КЛ 6кВ ф.15 ПС Искож включить в работу после ремонта и ВВ исп. |  | 13.05.202214:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | 13.05.202218:16 |
| 16.05.2022 | Шакиров  | План. | Г.Октябрьский ТП 585 д/с «Звездочка»ТП 591 8 Родильное отделение г.Белебей ТП 2560 Осмотры, приемка эл.оборудования  | 15.05.202207:00 | 18.05.202223:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.05.202208:00 | 18.05.202217:00 |
| 16.05.2022 | Шакиров  | План. | ТП-1214 РУ-0,4кВ 1с.ш. Замена панелей ЩО 70 | 17.05.202209:00 | 17.05.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.202209:20 | 17.05.202212:30 |
| 16.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВ ф.Полевая 4А,4Б,4В Монтаж ВЛЗ 0,4кВ | 17.05.202209:30 | 17.05.202213:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.202209:30 | 17.05.202212:30 |
| 16.05.2022 | Шаймуратов | План. | В КТП 13005 откл. КЛ, ввод с КТП 13006 | 17.05.202209:00 | 17.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | отмена |  |
| 17.05.2022 | Мухаметдинов | План. | Ф.12 ПС Нефтекамск отключить для ревизии разъединителя РС-1208 | 17.05.202210:15 | 17.05.202211:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 17.05.202210:20 | 17.05.202211:53 |
| 17.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Северная с КТП-5111 Договорные работы Северная 12 | 18.05.202209:30 | 18.05.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 18.05.202209:30 | 18.05.202210:00 |
| 17.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-10кВ ф.4120 п/с Бакалы откл.для монтажа СИП на КТП-1755 | 19.05.202213:00 | 19.05.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.202216:40 | 19.05.202219:50 |
| 18.05.2022 | Шаймуратов | План. | Отключить КЛ 6кВ с КТП 13005 на КТП 13006 для заводки КЛ 6кВ | 19.05.202209:00 | 19.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.202209:05 | 19.05.202212:00 |
| 18.05.2022 | Артемов | План. | КТП-522 отключить по 6кВ Заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 18.05.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №13 «СВВ» прогруз РЗА | 19.05.202209:00 | 19.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.202210:12 | 19.05.202215:40 |
| 18.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Отрадная Загородная с КТП 9002 разделение нагрузки на КЛ | 19.05.202209:30 | 19.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 19.05.202209:02 | 19.05.202210:20 |
| 19.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с КТП 13005 на КТП 3320 испытать | 20.05.202209:00 |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 20.05.202209:00 | 20.05.202211:30 |
| 19.05.2022 | Шаймуратов | План. | Отключить КТП 13005 для подключения КЛ-6кВ с КТП 13005 на КТП 3320 | 20.05.202214:00 | 20.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | ОтменаГл.инж Хайруллин Ш.Ф. |
| 20.05.2022 | Пахомов | План. | РП 25 №15 ввод ТП 1325 прогруз РЗА  | 23.05.202209:00 | 24.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.202209:00 | 24.05.202215:00 |
| 22.05.2022 | Мухаметдинов | План. | С.Амзя ТП-16 откл.ф.Сосновая для безопасного тушения пожара | 22.05.202223:10 | 22.05.202200:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 22.05.202223:20 | 22.05.202223:50 |
| 23.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 6кВ ф.15 ПС Касево. Демонтаж и монтаж ВЛ-6кВ Договорные работы | 24.05.202213:30 | 25.05.202217:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 24.05.202213:30 | 25.05.202216:50 |
| 23.05.2022 | Асанов | План. | ВЛ 0,4кВф. Кольцевая с КТП 11005 Демонтаж Договорные работы | 23.05.202209:30 | 23.05.202212:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.202209:30 | 23.05.202212:00 |
| 23.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 802 на БКТП 1020 включить в работу | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.202213:50 | 23.05.202214:20 |
| 23.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 904 на РП-12 включить в работу | 23.05.2022 | 23.05.2022 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 23.05.202213:05 | 23.05.202213:30 |
| 24.05.2022 | Шакиров | План. | КТП-508 (Киргиз-Мияки) ошиновка тр-ра №2 | 26.05.202209:00 | 26.05.202221:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.202214:10 | 26.05.202216:50 |
| 24.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-10кВ ф.10 ПС Киргиз-Мияки ОТП на КТП 508 обвязка КТП | 26.05.202209:00 | 26.05.202221:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.202213:15 | 26.05.202216:50 |
| 24.05.2022 | Пахомов | План. | РП-25 №16 ТП 1225 прогруз РЗА | 25.05.202209:00 | 25.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 25.05.202209:10 | 25.05.202215:30 |
| 25.05.2022 | Рябков | План. | ВЛ-0,4кВ ф.Вышка связи с РП-7 Демонтаж монтаж опор по ул.Строителей | 26.05.202209:00 | 26.05.202216:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 26.05.202209:30 | 26.05.202215:40 |
| 26.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ с ТП 5309 на ТП 1704 включить в работу сфазировать |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.202209:00 | 27.05.202212:00 |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 5321 Отключить ИП Сайфуллин 0,4 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 3701 Отключить ИП Насретдинов 0,4 заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 1221 Отключить по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | КТП 221 Отключить «Шах» по 6кВ заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | отмена |
| 27.05.2022 | Артемов | План. | ТП 2221 Отключить ООО Агроотп» заявка ЭСКБ |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.2022 | ОтменаАртемов |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.28 ПС Искож пробно отключить для отыскания земли | 27.05.202213:00 | 27.05.202213:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.202213:02 | 27.05.202213:15 |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | Ф.53 ПС Искож пробно отключить для отыскания земли | 27.05.202213:15 | 27.05.202213:30 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.202213:16 | 27.05.202213:20 |
| 27.05.2022 | Тимирмухаметов | План. | По заявке НЭС отключить 1с.ш. ПС Искож | 27.05.202214:50 | 27.05.202215:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 27.05.202214:52 | 27.05.202214:56 |
| 28.05.2022 | Черепанов | План. | НБерезовка ф.16, ф.21 поиск земли | 28.05.202204:38 | 28.05.202204:55 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 28.05.202204:38 | 28.05.202204:55 |
| 30.05.2022 | Шакиров | План. | КТП 585 м-н32 г.Октябрьский д/с «Звездочка» Ремонт тр-ра тек.рем. РУ-0,4кВ тр-ры | 01.06.202215:00 | 01.06.202217:00 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. |  |  |
| 30.05.2022 | Шакиров | План. | ТП-604 текущ.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры №1, №2 | 31.05.202213:40 | 31.05.202215:40 | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.202214:00 | 31.05.202215:22 |
| 31.05.2022 | Шаймуратов | План. | КЛ-6кВ ТП-1710,1711-в/в испытания |  |  | Работу разрешить Хатмуллин Р.К. | 31.05.202209:15 | 31.05.202210:40 |